## 兵庫県
|  | 特定施設整備基準 | [5 empty] | 適用 | 月日 | 確認方法 | 結果 | 不具合箇所の処理状況
1、高齢者利用経路 | （１）高齢者利用経路
|  | 道等から高齢者等利用居室（共同住宅･寄宿舎の集会室を含む）までの経路の内1以上 | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | 道等から共同住宅･寄宿舎の寝室までの経路の内1以上 | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | 高齢者利用居室から車いす利用者便房までの経路の内1以上 | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | 車いす使用者利用駐車施設から高齢者等利用居室までの経路の内1以上 | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | 公共用歩廊の一方の道路から他方の道等までの経路の全て | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
（2） 高齢者等利用経路上の段又は階段
|  | 段又は階段を設けない | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | 段又は階段への（□傾斜路 □ＥＶ □その他の昇降機）の併設 | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | 階と階との間の上下の移動に係る部分への（□傾斜路 □ＥＶ □その他の昇降機）の併設 | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
2出入り口 | （１）高齢者利用経路 | 視覚障害者等が利用する主たる外部出入り口
|  | 出入り口前後の点状ブロック等 | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
| （2） 高齢者等利用経路を構成する外部出入口 | [6 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ
|  | ア 幅≧80ｃｍ | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | イ | 戸を設ける場合 | 戸の構造（□自動開閉扉 □引き戸 □その他[ ]） |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | ウ |  | 戸の全面が透明な場合の衝突防止措置 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | エ |  | 戸の前後に高低差なし |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
(3)高齢者等利用経路を構成する出入り口 (外部出入り口を除く）
|  | ア 幅≧80ｃｍ | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | イ | 戸を設ける場合 | 戸の構造（□自動開閉扉 □引き戸 □その他[ ]） |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | ウ |  | 戸の全面が透明な場合の衝突防止措置 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | エ |  | 戸の前後に高低差なし |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
３廊下等 | (1)高齢者等が利用する廊下等
|  | ア 幅≧80ｃｍ | 粗面又は滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | イ | 握り易い高さ(標準:75～85ｃｍ）の手すり |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | ウ | 視覚障害者等が利用する階段又は傾斜路に近接する部分の点状ブロック等 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
(2)高齢者利用経路を構成する廊下等
|  | ア 幅≧120ｃｍ | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | イ | 車いすの転回に支障ない場所の設置距離≦50ｍ |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | ウ | 戸を設ける場合 | 戸の構造（□自動開閉扉 □引き戸 □その他[ ]） |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | エ |  | 戸の前後に高低差なし |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
(3)授乳所
|  |  | □壁、固定式のついたて等により外部から見とおせない授乳所 □授乳室 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
(4)固定式の記載用カウンター又は公衆電話台
|  | 記載用カウンター |  | 70ｃｍ≦カウンター高さ≦80ｃｍ、下部空間:高さ≧65ｃｍ、奥行き≧45ｃｍ |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | 公衆電話台 |  | 70ｃｍ≦カウンター高さ≦80ｃｍ、下部空間:高さ≧65ｃｍ、奥行き≧45ｃｍ |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
4、階段 | 高齢者が利用する階段
|  | (1) | 粗面又は滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | (2) | 手すり | 片側に握りやすい高さ(標準:75～85ｃｍ)の手すり |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | (3) |  | 両側に握りやすい高さ(標準:75～85ｃｍ)の手すり |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | (4) | 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度差等により、段を容易に識別できる措置 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | (5) | 段鼻の突き出しその他つまずき防止措置 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | (6) | 蹴込板及び滑り止め |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | (7) | 側面が壁でない場合 側板又は立ち上がり≧5ｃｍ |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | (8) | □主たる階段を回り階段としない □主たる階段を回り階段以外とする事が困難 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | (9) | 視覚障害者等が利用する階段の踊場野両端部分の点状ブロック等 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
5、傾斜路 | (1) | 高齢者等が利用する傾斜路
|  | ア | 祖面又は滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | イ | 勾配＞1／20又は高さ＞16ｃｍの場合握りやすい高さ（標準75～85ｃｍ）の手すり、踊場も |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | ウ | 傾斜路とその周囲の部分との色の明度差等により、その存在を容易に識別できる措置 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | エ | 勾配＞1／20かつ側面が壁でない場合 側板又は立ち上がり≧5ｃｍ |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | オ | 視覚障害者等が利用する傾斜路の踊場の両端部分の点状ブロック |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
| (2)高齢者等利用経路を構成する傾斜路 | [6 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ
|  | ア | 階段に変わる傾斜路の幅≧120ｃｍ、階段と併設する傾斜路の幅≧90ｃｍ |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | イ | 勾配≦1／12(高低差≦16ｃｍの場合勾配≦1／8） |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | ウ | 傾斜路の高低差＞75ｃｍの場合 高さ≦75ｃｍごとに踏み幅≧150ｃｍの踊場 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
6、エレベーターその他の昇降機 | (1)高齢者等利用経路(共同住宅･寄宿舎の集会室までの経路を含む)を構成するＥＶ及びその乗降ロビー
|  | ア | ＥＶの停止階 | 高齢者等利用居室の存する階、車いす使用者用便房の存する階、車いす使用者用駐車場施設の存する階、地上階 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | イ | かごの構造･寸法等 | 出入り口幅≧80ｃｍ |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | ウ |  | 幅≧140ｃｍ、奥行き≧135ｃｍ |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | エ |  | 車いすの転回に支障が無い構造 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | オ |  | 左右両面の側板に握りやすい高さ(標準：75～85ｃｍ)の手すり |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | カ |  | 戸の開閉状態を確認できる鏡 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | キ | かごの装置 | 停止予定階及び現在位置を表示する装置 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | ク |  | 文字及び音声により非常時の情報を知らせる装置 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | ヶ |  | 点灯等により押した事が確認できる非常ボタン |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | コ |  | 利用者を感知し、自動的に戸の閉鎖を制止する装置 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | サ | かご内及び乗降ロビーの装置 | 車いす使用者が利用しやすい高さ(標準：80～110ｃｍ)の制御装置 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | シ | 乗降ロビーの寸法･装置 | 高低差なし、幅及び奥行き≧150ｃｍ |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | ス |  | 到着するかごの昇降方向を表示する装置 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | 特定施設整備基準 | [5 empty] | 適用 | 月日 | 確認方法 | 結果 | 不具合箇所の処理状況
6、エレベーターその他の昇降機 |  | セ | 視覚障害者等が利用するＥＶ及びその乗降ロビーの装置 | （ア） | かご内 | 到着する階及びとの開閉を音声で知らせる装置 |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | （イ） | かご内及び乗降ロビー | 点字･音声案内等で操作できる制御装置 |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | (ウ) | かご内又は乗降ロビー | 到着するかごの昇降方向を音声で知らせる装置 |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
(2)共同住宅のＥＶ（地上階又はその直上階･直下階のみに住戸を設ける場合を除く）
|  | ア | 高齢者等利用経路との連結 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | イ | かごの幅≧100ｃｍ、奥行き≧110ｃｍ |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | ウ | (1) ア、イ、オ～ス |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
(3) かごの幅≧100ｃｍ且つ奥行き≧110ｃｍのＥＶ（(1)又は(2)のＥＶを設ける場合は除く）
|  |  | (1) ア、イ、オ～ス |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
(4)高齢者等利用経路を構成する特殊構造昇降機
|  | ア | 平成18年国土交通省告示第1492号に規定する特殊構造昇降機とその構造 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | イ | 昇降路の出入り口に接する部分の水平面 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
7便所（(1)は全て。(2)～(6)は男子用及び女子用の区別のあるときは、それぞれ1以上が基準を満たす事。） | (1)高齢者が利用する便所
|  | ア | 1以上の出入り口 | (ア) | 床面に高低差がある場合の傾斜路 |  | 幅≧90ｃｍ | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
[7 empty] | 勾配≦1／12(高さ≦16ｃｍの場合勾配≦1／８） | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | (イ） | 幅≧80ｃｍ |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
[5 empty] | 戸を設ける場合 |  | 戸の構造(□自動開閉扉 □引き戸 □その他[ ] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
[7 empty] | 戸の前面が透明な場合衝突防止装置 | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
[7 empty] | 戸の前後に高低差なし | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | イ | 粗面又は滑りにくい仕上げ |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
(2)高齢者等が利用する便所の内1以上
|  | ア | 洗面所 | （ア）70ｃｍ≦洗面器の高さ≦80ｃｍ |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | （イ）洗面器の周囲の手すり |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | （ウ）水洗器具（□レバー式 □光感知式 □その他[ ] |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | イ | 男子用小便器 | 小便器(□床置式 □壁掛式 □その他[ ] |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | 周囲の手すり |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
| (3) 車いす使用者利用便房 | [6 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ
|  | ア | 出入り口の幅≧85ｃｍ |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | イ | との構造（□自動開閉扉 □引き戸 □その他[ ] |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | ウ | 腰掛便座、手すり等の適切な配置 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | エ | 便器の洗浄装置（□光感知式 □押しボタン式 □その他[ ] |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | オ | 車いす使用者が円滑に利用できる十分な空間 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | カ | 便房の入り口付近に車いす使用者利用便房である旨をＪＩＳ適合図により表示する標識 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | キ | 独立便所の場合 | 点灯等により押した事の確認ができる非常用ボタン |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | 70ｃｍ≦洗面器の高さ≦80ｃｍ |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | 洗面器周囲の手すり |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | 水洗器具（□レバー式 □光感知式 □その他[ ] |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | ク | 便所の入り口付近に車いす使用者利用便房である旨をＪＩＳ適合図により表示する標識 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
(4)腰掛式便房((3)の便房を設ける場合を除く）
|  |  | 戸の構造（□自動開閉式 □引き戸 □その他[ ] |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | 腰掛便座、手すり等の適切な配置 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | 便器の洗浄装置（□光感知式 □押しボタン式 □その他[ ] |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
(5)オストメイトが円滑に利用できる便房
|  | ア | オストメイトが円滑に利用できる構造の水洗器具 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | イ | フラッシュバルブ式汚物流し |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | 温水シャワー |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | 腹部を映すための鏡 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | 補装具を置くための棚又は台 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | 衣服を掛ける為の設備 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | ウ | 便房の出入り口付近にオストメイトガ円滑に利用できる便房である旨を表示する標識 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | 便房の出入り口付近にオストメイトガ円滑に利用できる便房を供えた便所である旨を表示する標識 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
(6)乳幼児用設備を備えた便房･便所
|  |  | ベビーチェア | ベビーチェアを設けた便房 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | 便房の出入り口付近にベビーチェアを設けた便房である旨を表示する標識 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | 便房の出入り口付近にベビーチェアを設けた便房を設けた便所である旨を表示する標識 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | オムツ交換台 | オムツ交換台を設けた便所 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | 便所の入り口付近にオムツ交換台を設けた便所である旨を用事する標識 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
8、ホテル又は旅館の客室 | (1)車いす使用者利用客室の便所又は浴室
| ア | 便所 | (ア） | 出入り口 | 高低差が有る場合の傾斜路 | 幅≧90ｃｍ |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
[6 empty] | 勾配≦1／12（高低差≦16ｃｍの場合 勾配≦1／8 |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
[5 empty] | 幅≧80ｃｍ |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
[5 empty] | 戸を設ける場合 | 戸の構造（□自動開閉式 □引き戸 □その他[ ] |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
[6 empty] | 戸の前面が透明な場合の衝突防止措置 |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
[6 empty] | 戸の前後に高低差なし |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | （イ） | 洗面所 | 70ｃｍ≦洗面器の高さ≦80ｃｍ |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
[5 empty] | 水洗器具（□レバー式 □光感知式 □その他[ ] |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | 特定施設整備基準 | [5 empty] | 適用 | 月日 | 確認方法 | 結果 | 不具合箇所の処理状況
8、ホテル又は旅館の客室 | ア | 便所 | (ウ） | 便房 | 戸の構造（□自動開閉式 □引き戸 □その他[ ] |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
[5 empty] | 腰掛便座、手すり等の適切な設置 |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
[5 empty] | 便器の洗浄装置（□光感知式 □引き戸 □その他[ 」 |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
[5 empty] | 車いす使用者が円滑に利用する事ができる十分な空間 |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
[5 empty] | 便房の出入り口 | 幅≧80ｃｍ |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
[6 empty] | との前後に高低差なし |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | (エ) | 粗面又は滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | (オ） | 点灯等により押した事が確認できる非常ボタン |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
| イ | 浴室等 | (ア) | 出入り口 | 幅≧80ｃｍ |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
[5 empty] | 戸を設ける場合 | 戸の構造（□自動開閉式 □引き戸 □その他[ ] |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
[6 empty] | 戸の全面が透明な場合の衝突防止措置 |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
[6 empty] | 戸の前後に高低差なし |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | (イ) | 車いす使用者が円滑に利用する事ができる十分な空間 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | (ウ） | 粗面又は滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | (エ) | 点灯等により押した事が確認できる非常ボタン |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | (オ） | 浴槽、シャワー、手すり等の適切な配置 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | (カ) | 出入りしやすい浴槽の縁の高さ(標準:洗い場の床面から40cm～45ｃｍ） |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
(2) 客室
|  | 客の来訪及び非常時の情報を、点灯及び音声により知らせる為の装置 | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
9、敷地内の通路 | (1) 高齢者等が利用する敷地内の通路
|  | ア | 粗面又は滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | イ | 段がある部分 | 握りやすい高さ(標準75ｃｍ～85ｃｍ)の手すり |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度差等により、段を容易に識別できる措置 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | 段鼻の突き出しその他つまずき防止措置 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | 蹴込板及び滑り止め |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | 側面が壁でない場合、側板又は立ち上がり≧5ｃｍ |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | □主たる階段を回り階段としない □主たる階段を回り階段意外とする事が困難 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | ウ | 傾斜路 | 傾斜路とその周囲の部分との色の明度差等により、その存在を容易に識別できる措置 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | 勾配＞1／20の部分に握りやすい高さ（75ｃｍ～85ｃｍ)の手すり、踊場も |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | 勾配＞1／20かつ側面が壁でない場合、側板又は立ち上がり≧5ｃｍ |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
(2) 高齢者等利用経路を構成する敷地内の通路
|  | ア | 幅≧120ｃｍ |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | 車いすの転回に支障がない場所の設置距離≦50ｍ |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | 戸を設ける場合 | 戸の構造（□自動開閉式 □引き戸 □その他[ ] |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | 戸の前後に高低差なし |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | イ | 傾斜路 | 階段に代わる傾斜路の幅≧120ｃｍ、階段と併設する傾斜路の幅≧90ｃｍ |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | 勾配≦１／１２(高低差≦ |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | 傾斜路の高低差＞75ｃｍの場合 高さ75ｃｍごとに踏み幅≧150cmの踊場 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | ウ | 排水溝 | 粗面又は滑りにくい材料による仕上の溝蓋 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | 車いすのキャスターが落ち込まない溝蓋 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
(３)視覚障害者等が利用する敷地内の通路
|  | ア | 視覚障害者利用経路 | 道等から外部出入り口までの経路の内１以上(下記の場合を除く） |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | (ア)主として自動車の駐車の用に供する施設 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | (イ)建築物管理者等が常時勤務する案内書から敷地の出入り口を容易に視認できる |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | (ウ)敷地の出入り口付近にモニター付インターフォン等、音声による誘導案内設備の設置 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | イ |  | 線状ブロック等及び点状ブロック等の、又は音声その他の方法により誘導する設備 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | ウ | 点状ブロック等 | (ア)段又は傾斜の上端又は下端に近接する部分 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | (イ)段又は傾斜がある部分の上端又は下端に近接する踊場の部分 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | (ウ)車路に近接する部分 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | (エ)車路を横断する部分 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
１０、駐車場 | (１)高齢者等が利用する駐車場を設ける場合の車いす使用者利用駐車施設
|  | ア | 幅≧３５０ｃｍ |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | イ | 高齢者等利用経路の長さができるだけ短くなる位置 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | ウ | 区画面及びその付近にJIS適合図により表示、又は表示する標識 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | エ | 駐車場の出入り口付近に車いす使用者利用駐車施設を設けた旨をJIS適合図により表示し、当該駐車施設へ誘導する案内板 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
(２)高齢者等が利用する駐車台数が３０台以上の駐車場を設ける場合の車いす使用者利用駐車施設
|  | 幅≧３５０ｃｍ | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | 高齢者等利用経路ができるだけ短くなる位置 | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | 区画面及びその付近にJIS適合図により表示、又は表示する標識 | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | 駐車場の出入り口付近に車いす使用者利用駐車施設を設けた旨をJIS適合図により表示し、当該駐車施設へ誘導する案内板 | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
11、浴室等(男子用及び女子用の区別があるとそれぞれが1以上 | (１) 高齢者等が利用する浴室
|  | 出入り口 | 幅≧８０ｃｍ |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | 戸を設ける場合 | 戸の構造（□自動開閉式 □引き戸 □その他[ ] |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | 戸の全面が透明な場合の衝突防止措置 |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  |  | 戸の前後に高低差なし |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | 浴室内 | 粗面又は滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | 浴槽、シャワー、手すり等の適切な配置 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  |  | 出入りしやすい浴槽の縁の高さ（標準：洗い場の床から４０ｃｍ～４５ｃｍ） |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | 特定施設整備基準 | [5 empty] | 適用 | 月日 | 確認方法 | 結果 | 不具合箇所の処理状況
11、浴室等(男子用及び女子用の区別があるとそれぞれが1以上 | (２) 高齢者等が利用するシャワー室
|  | ア | シャワー用区画の出入り口の幅≧80ｃｍ |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | イ | 更衣用区画の出入り口の幅≧80ｃｍ |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | ウ | 粗面又は滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | エ | シャワー用区画の手すり |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | オ | シャワー用区画に固定式腰掛台を設ける場合 40ｃｍ≦高さ≦45ｃｍ |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
１２標識 | 階段、EVその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近の標識 | [6 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ
|  | 階段、EVその他の昇降機、便所又は駐車施設があることをJIS適合図により表示 | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
１３案内設備 | (1) 案内板その他の設備
|  | 階段、EVその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置をJIS適合図により表示 | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
(2) 視覚障害者に示す為の設備
|  | □点字 □文字等の浮き彫り □音による案内 □その他[ ] | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
14案内設備までの経路 | 道等から案内設備までの経路
| 視覚障害者利用経路 | 道等から案内板までの経路のうち1以上(下記の場合を除く） | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | (1) | 主として自動車の駐車場の用に供する施設 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | (2) | 建築物管理者等が常時勤務する当該建築物の内部にある案内書から、直接地上へ通じる出入り口を容易に視認でキ、且つ、道等から当該出入り口までの経路が9(3)イ、ウの基準に適合 |  |  |  |  | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
|  | 線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設視、又は音声その他の方法により誘導する設備 | [5 empty] | □ | ／ | A ・Ｂ・Ｃ | 適･不適
・規模用途に応じて必要な整備基準を選んで適用欄の□にレを入れてください
・月･日欄は確認した日付けを記入してください
・確認方法欄は目視等は「A」 採寸等は「B」 資料･写真等には「C｣に○を付けてください
・結果欄には「適」・「不適]何れかに○を付けてください
・不具合箇所の処理状況については具体的に記入してください