## 様式９
【様式９】（１/４）
工事監理報告書（バリアフリー関係）
一般基準
項 目 |  |  |  | 月日 | 確認 方法 | 結果 | 不具合箇所 の処理状況 | 備考
廊下等 （政令第11条） （条例第14条） |  | ① | 表面は滑りにくい仕上げであるか
|  | ② | 点状ブロック等の敷設 （階段、傾斜路又はエスカレーターの上下端に近接する部分） ※１
|  | ③ | 手すりを設けているか（条例第１４条第二号に定める特別特定建築物に限る）
階段 （政令第12条） （条例第15条） |  | ① | 手すりを設けているか（踊場を除く）
|  | ② | 表面は滑りにくい仕上げであるか
|  | ③ | 段は識別しやすいものか
|  | ④ | 段はつまずきにくいものか
|  | ⑤ | 踊場への点状ブロック等の敷設 （段部分の上下端に近接する踊場の部分） ※２
|  | ⑥ | 原則として主な階段を回り階段としていないか
傾斜路 （政令第13条） （条例第16条） |  | ① | 手すりを設けているか （勾配１／１２を超え又は高さ１６ｃｍを超える傾斜部分）
|  | ② | 表面は滑りにくい仕上げであるか
|  | ③ | 前後の廊下等と識別しやすいものか
|  | ④ | 踊場への点状ブロック等の敷設 （傾斜部分の上下端に近接する踊場の部分） ※３
|  | ⑤ | 両側に側壁又は立ち上がり部を設けているか
エスカレーター （条例第17条） |  | ① | 踏み段の段は認識しやすいものか （階段状のエスカレーターに限る）
|  | ② | くし板と踏み段等は認識しやすいものか
|  | ③ | 昇降口に音声により昇降・移動の方向等を通報する装置を設けているか
便所 （政令第14条） （条例第18条） |  | ① | 表面は滑りにくい仕上げであるか
|  | ② | ベビーチェア及びベビーベッドを設け、その旨を表示しているか （条例第１８条第２項に掲げる特別特定建築物のうち、1,000㎡以上のものに限る）
|  | ③ | 下記④及び⑤の便房を設ける便所
(1)便所の出入口付近には便所の男女別、配置等を点字その他の方法（文字等の浮き彫り又は音による案内）により視覚障害者に示す設備を設けているか ※４
(2)洗面器又は手洗器の水栓は操作が容易な方式のものを設けているか （１以上）
|  | ④ | 車椅子使用者用便房を設けているか （１以上）
(1)腰掛便座、手すり等が適切に配置されているか
(2)車椅子で利用しやすいよう十分な空間が確保されているか
(3)洗浄装置は、押しボタンその他操作が容易な方式のものを設けているか
(4)衣服を掛けるための金具等を設けているか
|  | ⑤ | 水洗器具（オストメイト対応）を設けた便房を設けているか （1以上）
(1)洗浄装置は、押しボタンその他操作が容易な方式のものを設けているか
(2)衣服を掛けるための金具等を設けているか（１以上。ただし、10,000㎡以上の場合は２以上）※5
(3)長さ1.2m以上の介護ベッドを設け、その表示をしているか （10,000㎡以上に限る）※5
(4)水洗器具（オストメイト対応）は温水が利用できるものか （10,000㎡以上に限る）※5
(5)物を置くための棚等を設けているか （10,000㎡以上に限る）※5
|  | ⑥ | 小便器を設ける場合は、床置式の小便器、壁掛式小便器（受け口の高さが３５cm以下のものに限る）その他これらに類する小便器を設けているか （１以上）
(1)小便器に手すりを設けているか （1以上）
一般事項 | [6 empty] | 【様式９】（２/４）
項 目 |  |  |  | 月日 | 確認 方法 | 結果 | 不具合箇所 の処理状況 | 備考
ホテル又は 旅館の客室 （政令第15条） （条例第19条・20条・21条） | 車椅子使用者用客室 | ① | 客室の総数が５０以上の場合、車椅子使用者用客室を客室総数の１％以上設けているか
|  | ② | 床の表面は滑りにくい仕上げであるか
|  | ③ | 出入口の戸は引き戸(自動的に開閉する構造の場合を除く）とし、前後に水平部分を設けているか
|  | ④ | 便所（同じ階に共用の車椅子使用者用便房があれば代替可能）
(1)便所内に車椅子使用者用便房を設けているか
(2)出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか （当該便房を設ける便所も同様）
(3)出入口の戸は引き戸(自動的に開閉する構造の場合を除く）とし、前後に水平部分を設けているか （当該便房を設ける便所も同様）
(4)洗浄装置は、押しボタンその他操作が容易な方式のものを設けているか
|  | ⑤ | 浴室等（共用の車椅子使用者用浴室等があれば代替可能）
(1)浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているか
(2)車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間が確保されているか
(3)出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか
(4)出入口の戸は引き戸(自動的に開閉する構造の場合を除く）とし、前後に水平部分を設けているか （当該便房を設ける便所も同様）
| UDルームⅠ | 一般客室の床面積１８㎡(２以上のベットを置く場合は22㎡）未満の場合
|  | ⑥ | 道等及び車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの経路に階段・段が設けられていないか(傾斜路及びエレベーターその他の昇降機を併設する場合は除く）
|  | ⑦ | 上記①は地形の特殊性がある場合は車寄せから建物出入口までに限る
|  | ⑧ | 一般客室の出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか
|  | ⑨ | 一般客室内に階段・段が設けられていないか（傾斜路を併設又は浴室等の内側に防水上必要な最低限度の高低差を設ける場合等は除く）※6
|  | ⑩ | 一般客室の出入口からベットまでの経路の幅は80ｃｍ以上であるか（一般客室の床面積１５㎡(２以上のベットを置く場合は１９㎡）以上に限る）
|  | ⑪ | 便所及び浴室等の出入口の幅は７０ｃｍ以上であるか
|  | ⑫ | 一般客室の出入口から便所及び浴室等までの経路の幅は８０ｃｍ以上であるか（一般客室の床面積１５㎡(２以上のベットを置く場合は１９㎡）以上に限る）
| UDルームⅡ | 一般客室の床面積１８㎡(２以上のベットを置く場合は22㎡）以上の場合
|  | ⑬ | 道等及び車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの経路に階段・段が設けられていないか(傾斜路及びエレベーターその他の昇降機を併設する場合は除く）
|  | ⑭ | 上記⑬は地形の特殊性がある場合は車寄せから建物出入口までに限る
|  | ⑮ | 一般客室の出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか
|  | ⑯ | 一般客室内に階段・段が設けられていないか（傾斜路を併設又は浴室等の内側に防水上必要な最低限度の高低差を設ける場合等は除く）※6
|  | ⑰ | 一般客室の出入口からベットの長辺側までの経路の幅は80ｃｍ以上であるか
|  | ⑱ | 便所及び浴室等の出入口の幅は７5ｃｍ以上であるか
|  | ⑲ | 一般客室の出入口から便所及び浴室等までの経路の幅は８０ｃｍ以上であるか（当該便所及び浴室等に至る経路が直角となる場合、当該直角となる部分における経路の幅は１００ｃｍ以上であるか）
|  | ⑳ | 便所及び浴室等において、車椅子使用者が、車椅子を用いて便座、洗面台及び浴槽等に寄り付くことができる空間を確保しているか
|  | ㉑ | 一般客室内に車椅子使用者が車椅子を回転することができる空間を確保しているか
敷地内の通路 （政令第16条） （条例第22条） |  | ① | 表面は滑りにくい仕上げであるか
|  | ② | 段がある部分
(1)手すりを設けているか
(2)識別しやすいものか
(3)つまずきにくいものか
|  | ③ | 傾斜路
(1)手すりを設けているか （勾配１／１２を超え又は高さ１６ｃｍを超えかつ１／２０を超える傾斜部分は免除）
(2)前後の通路と識別しやすいものか
(3)両側に側壁又は立ち上がり部を設けているか
駐車場 （政令第17条） |  | ① | 車椅子使用者用駐車施設を設けているか （１以上）
(1)幅は３５０ｃｍ以上であるか
(2)利用居室までの経路が短い位置に設けられているか
浴室等 （条例第23条） |  | ① | 表面は滑りにくい仕上げであるか
|  | ② | 車椅子使用者用浴室等を設けているか （１以上）
(1)浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているか
(2)車椅子で利用しやすいよう十分な空間が確保されているか
(3)出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか
(4)出入口の戸は車椅子使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
標識 （政令第19条） |  | ① | エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることの表示を見やすい位置に設けているか
|  | ② | 標識は、内容が容易に識別できるものか（日本工業規格Ｚ８２１０に適合しているか）
案内設備 （政令第20条） （条例第25条） |  | ① | エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板等があるか（配置を容易に視認できる場合は除く）
|  | ② | エレベーターその他の昇降機、便所の配置を点字その他の方法（文字等の浮き彫り又は音による案内）により視覚障害者に示す設備を設けているか
|  | ③ | 案内所を設けているか（①、②の代替措置）
(1)案内所は車椅子使用者が利用できるものとしているか
【様式９】（３/４）
移動等円滑化経路 （利用居室、車椅子使用者用便房・駐車施設に至る１以上の経路に係る基準）
項 目 |  |  |  | 月日 | 確認 方法 | 結果 | 不具合箇所 の処理状況 | 備考
（政令第18条第2項第一号） |  | ① | 階段・段が設けられていないか （傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は免除）
出入口 （政令第18条第2項第2号） |  | ① | 幅は８０ｃｍ以上であるか
|  | ② | 戸は車椅子使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
廊下等 （政令第18条第2項第3号） （条例第24条第1項第1号） |  | ① | 幅は１２０ｃｍ以上であるか
|  | ② | 区間５０ｍ以内ごとに車いすが転回可能な場所があるか
|  | ③ | 戸は車椅子使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
|  | ④ | 授乳及びおむつ交換のできる場所を設けているか （条例第２２条第１項第１号に掲げる特別特定建築物のうち、5,000㎡以上のものに限る）
傾斜路 （政令第18条第2項第4号） |  | ① | 幅は１２０ｃｍ以上（階段に併設する場合は９０ｃｍ以上）であるか
|  | ② | 勾配は１／１２を超えていないか（高さ１６ｃｍ以下の場合は１／８を超えてないか）
|  | ③ | 高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか
エレベーター 及びその乗降ロビー （政令第18条第2項第5号） （条例第24条第1項第2号） |  | ① | かごは必要階（利用居室又は車椅子使用者用便房・駐車施設のある階、地上階）に停止するか
|  | ② | かご及び昇降路の出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか
|  | ③ | かご及び昇降路の出入口に利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止できる装置を設けているか
|  | ④ | かご及び昇降路の出入口の戸にガラス等をはめ込むなど、かごの外部から内部を見ることができる設備を設けているか
|  | ⑤ | かごの奥行きは１３５ｃｍ以上であるか
|  | ⑥ | かご内に鏡を設けているか
|  | ⑦ | かご内の左右両側に手すりを設けているか
|  | ⑧ | かご内に設ける制御装置には、非常の場合に外部の対応を表示する聴覚障害者に配慮した装置を設けているか
|  | ⑨ | 乗降ロビーは水平で、１５０ｃｍ角以上であるか
|  | ⑩ | かご内及び乗降ロビーに車椅子使用者が利用しやすい制御装置を設けているか
(1)かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有したものか
(2)呼びボタン付のインターホンを設けているか （かご内の制御装置のうち、１以上）
|  | ⑪ | かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか
|  | ⑫ | 乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか
|  | ⑬ | 不特定多数の者が利用する2,000㎡以上の建築物に設けるものの場合
(1)かごの幅は、１４０cm以上であるか
(2)かごは車いすが転回できる形状か
(3)車椅子使用者が利用しやすい制御装置をかご内の左右両面に設けているか
【様式９】（４/４）
移動等円滑化経路 （利用居室、車椅子使用者用便房・駐車施設に至る１以上の経路に係る基準）
項 目 |  |  |  | 月日 | 確認 方法 | 結果 | 不具合箇所 の処理状況
（エレベーター 及びその乗降ロビーの続き） |  | ⑭ | 不特定多数の者又は主に視覚障害者が利用するものの場合 ※７
(1)かご内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか
(2)かご内及び乗降ロビーに点字その他の方法（文字等の浮き彫り又は音による案内）により視覚障害者が利用しやすい制御装置を設けているか
(3)かご内又は乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設けているか
(4)制御装置の各ボタンは押しボタンとしているか
(5)乗降ロビーに設ける制御装置の前の床面には、点状ブロックを敷設しているか
特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機 （政令第18条第2項第6号） |  | ① | エレベーターの場合
(1)段差解消機（平成１２年建設省告示第1413号第１第９号のもの）であるか
(2)かごの幅は７０ｃｍ以上であるか
(3)かごの奥行きは１２０ｃｍ以上であるか
(4)かごの床面積は十分であるか （車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合）
|  | ② | エスカレーターの場合
(1)車椅子使用者用エスカレーター（平成12年建設省告示第1417号第1ただし書のもの）であるか
敷地内の 通路 （政令第18条第2項第7号） （条例第24条第1項第3号） |  | ① | 幅は１２０ｃｍ以上であるか
|  | ② | 区間５０ｍ以内ごとに車椅子が転回可能な場所があるか
|  | ③ | 戸は車椅子使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
|  | ④ | 通路を横断する排水溝のふたは、つえ、車椅子のキャスター等が落ちないものとしているか
|  | ⑤ | 傾斜路
(1)幅は１２０ｃｍ以上（段に併設する場合は９０ｃｍ以上）であるか
(2)勾配は１／１２を超えていないか（高さ１６ｃｍ以下の場合は１／８を超えていないか）
(3)高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか （勾配１／２０を超える場合に限る）
（政令第18条第3項） |  | ⑥ | 上記①から⑤は地形の特殊性がある場合は車寄せから建物出入口までに限る
視覚障害者移動等円滑化経路 （道等から案内設備までの１以上の経路に係る基準）
案内設備 までの経路 （政令第21条） （条例第24条） |  | ① | 線状ブロック等・点状ブロック等の敷設又は音声誘導装置の設置 （風除室で直進する場合は免除） ※８
|  | ② | 車路に接する部分に点状ブロック等を敷設しているか
|  | ③ | 段・傾斜がある部分の上下端に近接する部分に点状ブロック等を敷設しているか ※９
|  | ④ | 経路上に設ける段を回り段としていないか
備 考 |  | 1 | 月日欄には、項目の確認を実施した月日を記入する。
|  | 2 | 確認方法欄には、「立会目視」(A)、「立会採寸」(B)、「施工報告」(C)、
「写真」(D)、「その他」(E)のいずれかの方法を記入する。
|  | 3 | 結果欄には、「適」、「不適」を記入する。
バリアフリー関係の注意事項
※ 「政令」等の略語については、次のとおり。
「政令」は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法施行令
「条例」は、大阪府福祉のまちづくり条例
「規則」は、大阪府福祉のまちづくり条例施行規則
「告示」は、国土交通省告示
※１ 告示（規則）で定める以下の場合を除く（告示第1497号・規則第3条）
・勾配が１／２０以下の傾斜部分の上下端に近接する場合（エスカレーター除く）
・高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上下端に近接する場合
（エスカレーター除く）
・自動車車庫に設ける場合
※２ 告示（規則）で定める以下の場合を除く（告示第1497号・規則第4条）
・自動車車庫に設ける場合
・段部分と連続して手すりを設ける場合
※３ 告示（規則）で定める以下の場合を除く（告示第1497号・規則第5条）
・勾配が１／２０以下の傾斜部分の上下端に近接する場合
・高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上下端に近接する場合
・自動車車庫に設ける場合
・傾斜部分と連続して手すりを設ける場合
※４ 規則で定める以下の場合を除く（規則第7条）
・自動車車庫に設ける場合
※５ 共同住宅、寄宿舎においては、床面積が２００㎡以上の集会室のあるものに限る。（条例第１８条第５項）
※６ 以下の場合を除く（条例第２１条第１項第１号ロ）
・同一客室内に複数の階がある場合該当一般客室の出入口のある階とその直上階又は直下階 との間の上下移動に係る階段又は段の部分
・勾配が1/12を超えない傾斜路を併設する場合 当該傾斜路が併設された階段又は段の部分
・浴室等の内側に防水上必要な最低限度の高低差を設ける場合 当該高低差の部分
※７ 告示で定める以下の部分を除く（告示第1494号）
・自動車車庫に設ける場合
※８ 告示で定める以下の部分を除く（告示第1497号）
・自動車車庫に設ける場合
・受付等から建物出入口を容易に視認でき、道等から当該出入口まで線状ブロック等、
点状ブロック等や音声誘導装置で誘導する場合
※９ 告示（規則）で定める以下の部分を除く（告示第1497号・規則第8条）
・勾配が１／２０以下の傾斜部分の上下端に近接する場合
・高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上下端に近接する場合
・段部分又は傾斜部分と連続して手すりを設ける踊場等