## Sheet1
遵法性調査現況チェックリスト
年 月 日
建物概要 | 建物所在地
| 目 的 | □ くっ付け増築 □別棟増築 □コンプライアンス
建物用途
建物所有者 | 氏 名
住 所
| 連 絡 先 | ☎ mail
調査者 | 資 格 | （ 級）建築士 （ ）登録 第 号
氏 名
| 建築士事務所名 | （ 級）建築士事務所 （ ）登録 第 号
住 所
| 連 絡 先 | ☎ mail
調査者 | 資 格 | １級建築士 (大臣登録） 第 183957 号
| 氏 名 | 島崎 清秀
| 建築士事務所名 | １級建築士事務所 大阪府知事登録 (イ) 第２５５６２号
㈱日本確認検査センター １級建築士事務所
| 住 所 | 541-0041 大阪市中央区北浜３丁目２１－１
| 連 絡 先 | 06-6231-1950 mail: info@nikkaku.jp
１．都市計画区域等 |  | 都市計画区域等の内外の別 | □都市計画区域内 （□市街化区域 □市街化調整区）
□準都市計画区域 □都市計画区域及ぶ準都市計画区域外
|  | 防火地域等 | □防火地域 □準防火地域 □２２条区域 □指定なし
|  | その他の区域 | □高度地区内（第 種）
2.前面道路 |  | □ 法４２条第（ ）項 |  |  | □法４３条の空地
幅員 （ )ｍ 接道長さ（ ）ｍ
3．敷地 |  | 敷地面積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 全体 ㎡
用途地域
|  | 指定容積率 | ％ | ％ | ％ | ％
|  | 法５２条の容積 | ％ | ％ | ％ | ％
|  | 指定建蔽率 | ％ | ％ | ％ | ％
|  | 角地緩和 | □有 □無
4．建物の概要 |  | １．建築面積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡
|  | ２．建蔽率 | ％ | ％ | ％ | ％
|  | ３．最高高さ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ
|  | ４．軒高さ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ
5．添付図書 |  | □確認済証 □確認申請書(副本） □検査済証 □計画変更確認申請書(副本）
□現況敷地求積図 □現況写真及び撮影位置図
□現況配置図（検査済み部分とそうでないものは分かるように色等で塗り分け）複数棟は番号を付ける
□各階平面図(検査済み部分とその他を色で塗り分け）
□二面以上の立面図(検査済み部分とその他を色で塗り分け）
□二面以上の断面図(検査済み部分とその他を色で塗り分け）
□その他必要と認める図書(◇竣工図 □施工図等）
[6 empty] | 建築士 |  | 日本確認
チェック項目 |  |  |  | 現行法要件 | 現況調査結果 | 適否判定 | 既存 不適格 | 適否判定 | 既存 不適格
集団規定 | 道路関係 | 接 道 長 | 法４３条 条例66条～68条 | □2ｍ □4ｍ | （ ）ｍ
|  | セットバック | 法４２条２項、44条 | □有り □無し | （ ）ｍ
[6 empty] | 建築士 |  | 日本確認
集 団 規 定 | 用途地域関係 |  | 法48条 | （ ）地域 | 主要用途 ( ) | 適否判定 | 既存 不適格 | 適否判定 | 既存 不適格
| 容 積 率 |  | 法５２条 | 指定容積率（ ％） 前面道路幅員 ｍ | （ ％）
| 建 蔽 率 |  | 法５３条 | 指定建蔽率（ ％） | （ ％）
| 外壁の 後退距離 |  | 法５４条 | □１m □1.5m □無し
高さの限度
| 斜線制限 | 道路斜線 | 法５６条１項 |  | □別添図参照
|  | 隣地斜線 | 法５６条２項 | □有り □無し | □別添図参照
|  | 北側斜線 | 法５６条３項 | □有り □無し | □別添図参照
| 高度地区 |  | 法５８条 | □有り □無し 第（ ）種 | □別添図参照
| 日影規制 |  | 法５６条の２ | □有り □無し 規制時間（ ｈ、 ｈ） | □別添図参照
| 防火・準防火 |  | 法６１～６４条 | □地域内 □地域外
単体規定 | 坊耐火関係 | 屋 根 | 法２２条 | □区域内 □区域外 | 屋根材（ ）
|  | 延焼の恐れの ある外壁 | 法２３条 | □有り □無し | □告示1362 認定NO（ ）
|  | 木造建築物等の 特建の外壁 | 法２４条 | □有り □無し
|  | 防火壁 | 法２６条 | □有り □無し | □防火壁 ただし書（ )号
|  | 耐火、準耐火建築物 | 法２７条 | □有り（ 項 号） □無し | □耐建 □準耐建 □その他
|  | 防火区画 | 令112条 | □有（ 項） □無し | □別添図参照
|  | 間仕切り壁 | 令114条 | □有（ 項） □無し | □別添図参照
| 一般構造関係 | 採 光 | 法28条 |  | □別添図参照
|  | 換 気 | 法28条 |  | □別添図参照
|  | シックハウス | 法28条の２ |  | □別添図参照
|  | 長屋共同住宅の界壁 | 法30条
|  | 浄化槽 | 法36条 | □有り □無し
|  | 階 段 | 令23条 | 幅員 （ ）ｃｍ 蹴上げ（ ）ｃｍ 踏面 （ ）ｃｍ | 幅員 （ ）ｃｍ 蹴上げ（ ）ｃｍ 踏面 （ ）ｃｍ
|  | 手 摺 | 令２５条 | □有り □無し
| 構造強度 |  | 法20条 |  | □調査有り □調査無し
| 避難施設関係 | 直通階段 | 令１２０条 | 許容歩行距離（ ｍ） | 歩行距離（ ｍ）
|  | ２以上の直通階段 | 令１２１条 | □有り □無し | □有り □無し
|  | 避難階段 | 令１２２条 | □有り □無し | □有り □無し □屋内 □屋外 □特避
|  | 廊下 | 令119条 | □有り □無し □幅員（ ）ｃｍ | □幅員（ ）ｃｍ
|  | 客席からの出口 | 令118条 | □有り □無し
|  | 敷地内通路 | 令128条～128条の2 | □有り □無し
|  | 排煙設備 | 令126条の2～3 | □有り □無し | □別添図参照
|  | 非常用照明 | 令126条の4～5 | □有り □無し | □別添図参照
|  | 非常用進入口 | 令126条の6～7 | □有り □無し
| 特殊建築物の内装 |  | 法35条の２ | □有り □無し
| 建築設備関係 | 非常用EV | 法34条２項 令129条の13の2 | □有り □無し | □有り □無し □令129条の13の2（ ）号
|  | 避雷設備 | 法36条 | □有り □無し | □別添図参照
|  | 給水・排水・その他 | 法36条 | □有り □無し | □別添図参照
大阪府建築基準法 施行条例 |  | 角地制限 | 条例5条 | □有り □無し
|  | 長屋の通路等 | 条例6条 | □有り □無し
|  | 特建の周り階段禁止 | 条例8条 | □有り □無し
|  | 特建の用途による 制限 | 条例10条～５４条 | （ ）条適用
|  | 前面道路幅員 | 条例67，68条 | （ ）ｍ
|  | 自動回転ドア | 条例6条の2 | □有り □無し
※ □は該当すれば 「■」 該当しなければ「□」のままとしてください
※ 適否判定は、現行法に合致していれば「〇」そうでないときは「×」調査せず不明の時は「△」としてください。
※ 既存不適格は、該当する場合は「〇」そうでないときは「－」としてください
Note on I50: 日本確認検査センター 45: