## 木造軸組戸建
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組工法住宅用】 | [28 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
建設場所 |  |  |  | 災害配慮基準・地域区分等 |  |  |  | 所管行政庁が定める長期優良住宅等の建築を制限する区域ではない
認定事項等 |  |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [22 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  |  | 外壁の | 外壁の構造等 |  |  | 外壁通気構造等 | [18 empty] | 仕上表 | □適
| 劣化対策 |  |  | 軸組等 | （地面から１m） |  |  |  | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [17 empty] | 矩計図
| 等級 | [7 empty] | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [17 empty] | 伏図等
| （構造躯体等） | [7 empty] | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上
耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 土台 | 防腐・防蟻 |  |  | 土台に接する外壁下端水切り | [18 empty] | 仕上表
[5 empty] | 処理 |  |  | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [18 empty] | 矩計図
[8 empty] | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [18 empty] | 伏図等
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  |  | 浴室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | 浴室ユニット | [8 empty] | 仕上表
|  |  |  | 室の防水 | [6 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等 | [15 empty] | 平面図
[8 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ）
[8 empty] | 脱衣室 |  |  | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等
[8 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | 地盤 | 防蟻措置 |  | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ |  | 有 |  |  | 対象区域外 |  |  |  |  | ） |  | 矩計図
[9 empty] | べた基礎等 |  |  |  |  | 土壌処理 |  |  |  |  | その他
[8 empty] | 方法： |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | 基礎高さ | 基礎高さ |  |  | 地面から基礎上端までの高さが400mm以上
|  |  |  | 床下防湿 | 床下地盤面の |  |  | 防湿方法 |  |  | 〔 |  | コンクリート |  |  |  |  | 防湿フィルム | [6 empty] | ） |  | 矩計図
|  |  |  | 措置等 | 防湿措置 | [7 empty] | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）〕 |  | 伏図等
[5 empty] | 床下換気措置 |  |  | 換気措置 |  |  | 〔 |  | 換気口 |  |  |  | ねこ土台 |  |  |  | その他 |  |  |  | 〕
基礎断熱工法
|  |  |  | 小屋裏 | 小屋裏換気 |  | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ） |  |  |  | 立面図
|  |  |  | 換気 | の措置 |  | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
|  |  |  | 認定書等 | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  |  | 点検措置 | 床下空間 |  | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [18 empty] | 平面図 | □適
| 以外の基準 | [7 empty] | 区分された床下空間ごとに点検口を設置
[5 empty] | 小屋裏空間 |  | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置
区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
[5 empty] | 床下空間の |  | ・ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 |  |  | ）
[5 empty] | 有効高さ |  | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[8 empty] | [ |  | 無 |  |  | 有 | （ | [10 empty] | ）]
耐震性 | １－１ |  |  | 構造躯体 | 地震力及び |  |  | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [18 empty] | 伏図 | □適
| 耐震等級 |  |  | 及び | 風圧力 |  |  | 許容応力度計算による(ルート1) | [18 empty] | 計算書
| （倒壊等防止） |  |  | 基礎等 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 基礎 |  |  | 建築基準法の規定による
許容応力度計算による
|  | 等級２ | [5 empty] | スパン表 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  | 等級３ | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 横架材 |  |  | 許容応力度計算による
[8 empty] | スパン表 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 |  |  | 限界耐力 | 安全限界変形 |  |  | 限界耐力計算による
| 以外の基準 |  |  | 計算 | の検討 |  |  | 各階の安全限界変形の基準に適合
| １-３その他 |  |  | 免震 | 免震建築物 |  |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| （地震に対する | [6 empty] | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| 構造躯体の |  |  | 認定書等 | 認定書等活用 |  |  | 認定書等の活用(第二面に記入）
倒壊等防止）
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組工法住宅用】 | [28 empty] | （第二面）
認定事項等 |  |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [22 empty] | 設計内容
|  |  |  | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  |  | 専用配管 | コンクリート |  |  | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [18 empty] | 平面図 | □適
| 維持管理 |  |  |  | 内埋込み配管
| 対策等級 |  |  | 地中 | 埋設管上の |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [18 empty] | 配置図
| （専用配管） |  |  | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | （ |  | 無 |  |  | 土間コンその他のみ有 | [7 empty] | 対象区域外）
| （ガス管を除く） |  |  | 排水管の | 内面の仕様 |  |  | 排水管内面が平滑である | [18 empty] | 仕上表
|  |  |  | 性状等 | 設置状態 |  |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  |  | 専用 | 排水管の |  |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [18 empty] | 平面図
|  |  |  | 排水管 | 清掃措置
|  |  |  | 配管 | 主要接合部等 |  |  | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [18 empty] | 平面図
|  |  |  | 点検口 | の点検措置
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１ |  |  | 適用する | 適用する基準 |  |  | 非住宅・住宅計算法 | [18 empty] | 仕上表 | □適
| 断熱等性能 |  |  | 基準 |  |  |  | 誘導仕様基準 | [18 empty] | 計算書
| 等級 |  |  | 躯体・ | 断熱材の |  | 屋根 |  | （ | [7 empty] | ） | [9 empty] | 平面図
| （ |  | ）地域 | 開口部の | 種類と厚さ |  | 天井 |  | （ | [7 empty] | ） | [9 empty] | 矩計図
|  |  |  | 断熱性能 |  |  | 壁 |  | （ | [7 empty] | ）
[7 empty] | 床 |  | 外気に接する床 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | その他の床 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[7 empty] | 土間床等の外周部 | [5 empty] | 外気に接する床 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
[13 empty] | その他の床 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 窓・ドア等の |  | 建具・ドア枠の材質・形状
[5 empty] | 断熱性 |  |  | 建具形状 |  |  |  |  | ガラスの種類・構成等
[7 empty] | （ |  |  |  |  | ）（ | [10 empty] | ）
[7 empty] | （ |  |  |  |  | ）（ | [10 empty] | ）
[7 empty] | （ |  |  |  |  | ）（ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 窓・ドア等の |  |  | 方位 |  |  | ガラスの日射侵入率等 | [6 empty] | 庇・軒・付属部材等
[5 empty] | 日射遮蔽措置 |  | （ |  |  | ）（ | [6 empty] | ）（ | [5 empty] | ）
[7 empty] | （ |  |  | ）（ | [6 empty] | ）（ | [5 empty] | ）
[7 empty] | （ |  |  | ）（ | [6 empty] | ）（ | [5 empty] | ）
[6 empty] | 外皮平均熱貫流率 |  | 外皮平均熱貫流率UA
[5 empty] | 非住宅・住宅計算法 |  | （ | [5 empty] | W/㎡K）
[6 empty] | 冷房期の平均日射取得率 |  | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣ
[7 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | □ | 躯体の断熱性能等 | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [9 empty] | □ | 緩和措置有（外気床5％）
[5 empty] | 誘導 |  | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [9 empty] | □ | 緩和措置有（外気床5％）
仕様
[5 empty] | 基準 | 開口部の断熱性能等 | 開口部の熱貫流率 | [7 empty] | 日射遮蔽措置/日射熱取得率
[7 empty] | （4～7地域） | [7 empty] | （5～7地域）
[7 empty] | □ | 2.3W/(㎡K）以下 | [6 empty] | □ | 窓 0.59以下
[15 empty] | □ | ガラス 0.73以下
[15 empty] | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | □ | 緩和措置有り
[9 empty] | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（4％緩和）
|  |  |  | 結露 | 結露の発生 |  | ・ | 繊維系断熱材等を使用する | [7 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  |  | 防止対策 | 防止対策 |  | ・ | 防湿層の設置 | [7 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
[10 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 通気層の設置
[12 empty] | 屋根 |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
[12 empty] | 外壁 |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
[11 empty] | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 防風層の設置 | [7 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
※ 断熱等性能等級で住宅仕様基準を用いる場合、一次エネルギー消費量等級も住宅仕様基準を用いることが必要となる。
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組工法住宅用】 | [28 empty] | （第三面）
認定事項等 |  |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [22 empty] | 設計 内容 確認欄
|  |  |  | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－2 |  |  | 一次エネ | 地域区分 |  | 以下は地域区分の入力が必要な設備機器を用いる場合のみ | [18 empty] | □ | 仕上表 | □適
| 一次エネルギー |  |  | ルギー |  |  |  | □ | 年間日射地域区分 | [5 empty] | ( |  |  | ）区分 | [7 empty] | □ | 仕様書
| 消費量等級 |  |  | 消費量 |  |  |  | □ | 暖房期日射地域区分 | [5 empty] | ( |  |  | ）区分 | [7 empty] | □ | 面積表
|  |  |  | に係る | 適用する基準 |  | □ | 非住宅・住宅計算法 | [6 empty] | ※その他を含む数値を記載して下さい | [10 empty] | □ | 平面図
| 地域区分 |  |  | 基本事項 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量 | [7 empty] | ( |  |  |  | ） GJ/（戸・年） | [5 empty] | □ | 機器表
| （ |  | ）地域 |  |  |  |  | 基準一次エネルギー消費量 | [7 empty] | ( |  |  |  | ） GJ/（戸・年） | [5 empty] | □ | 系統図
[7 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [17 empty] | □ | 計算書 |  |  | ※その他を含む数値を記載して下さい
[5 empty] | 面積等 |  | ・ | 主たる居室の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） ㎡ | [6 empty] | □
[7 empty] | ・ | その他の居室の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） ㎡
[7 empty] | ・ | 床面積の合計 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） ㎡
[5 empty] | 外皮平均 |  |  | UA値 |  | （ |  |  |  | ） | W/㎡ｋ
熱貫流率
[5 empty] | 冷房期の平均 |  |  | ηAC |  | （ |  |  |  | ） | ηAC
日射熱取得率
[5 empty] | 暖房期の平均 |  |  | ηAH |  | （ |  |  |  | ） | ηAH
日射熱取得率
[5 empty] | 自然風利用 |  | □ | 自然風の利用
[8 empty] | ・ | 主たる居室 （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | ・ | その他居室 （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | 蓄熱利用 |  | □ | 蓄熱の利用
[5 empty] | 床下空間外気 |  | □ | 床下空間を経由して外気を導入する換気方式を採用
|  |  |  | 設備機器 | 暖房方式 |  |  | （ | [15 empty] | ）
|  |  |  | に係る | 冷房方式 |  |  | （ | [15 empty] | ）
|  |  |  | 概要 | 換気設備方式 |  |  | （ | [15 empty] | ）
[5 empty] | 給湯設備 |  |  | 給湯熱源機 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[8 empty] | ・ | 配管方式 |  |  |  | □ | 先分岐方式 |  |  |  |  | □ | ヘッダー方式
[8 empty] | ・ | 水栓 |  |  |  | □ | 節湯水栓等の使用
[8 empty] | ・ | 浴槽 |  |  |  | □ | 高断熱浴槽の使用
[8 empty] | ・ | 太陽熱給湯 |  |  |  | □ | 太陽熱給湯を使用
[5 empty] | 照明設備 |  |  | 主たる居室 （ | [15 empty] | ）
[8 empty] | その他居室 （ | [15 empty] | ）
[8 empty] | 非居室 （ | [15 empty] | ）
[5 empty] | 太陽光 |  |  | ・ | 太陽光発電設備の使用 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
発電設備
[5 empty] | コージェネレ |  |  | ・ | コージェネレーション設備の使用 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
ーション設備