## ①木造共同 住棟
自己評価書・設計内容説明書【木造 共同住宅用】 | [30 empty] | （住 棟） （第一面）
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 | [9 empty] | 株式会社 日本確認検査センター
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
1構造の安定性に関すること | １－１ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 |  | 地震力及び |  | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [15 empty] | □ | 計算書 | □適
| 耐震等級 |  | □ | 3 | □ | 基準 |  |  | 風圧力 |  | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [15 empty] | □ | 特記仕様書
| （倒壊等防止） |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） | □ | 構造図
|  |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  | 基礎 |  | □ | 建築基準法の規定による | [15 empty] | □ | 詳細図
| □ | 評価対象外 |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | 許容応力度計算による | [15 empty] | □
| １－２ |  | 等級 |  | □ | [5 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| 耐震等級 |  | □ | 3 | 選択 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| （損傷防止） |  | □ | 2 | する
| □ | 評価対象外 | □ | 1 |  |  |  |  | 横架材 |  | □ | 許容応力度計算による
| １－３ |  | □ | [7 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| その他 |  | 免震 | [7 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
| （倒壊等防止及 |  | □ | [5 empty] | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| び損傷防止） |  | その他 | [7 empty] | ・ | 同告示第２号の該当する号
| １－４ |  | 等級 |  | □ | [6 empty] | □ | 一号（四号建物）
| 耐風等級 |  | □ | 2 | 選択 | [6 empty] | □ | 二号(建築基準法２０条第二号に揚げる建築物）
|  |  | □ | 1 | する | [6 empty] | □ | 三号(時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
| １－５ |  | 等級 |  | □ | [5 empty] | ・ | 免震層、免震材料の維持に関する計画
| 耐積雪等級 |  | □ | 2 | 選択 | [6 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
| □ | 該当区域外 | □ | 1 | する | [6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
| １－６ |  | 設計内容 |  |  |  | 地盤・杭 |  | 地盤の種類 |  | ・ | 地盤の種別（支持層の土質） | [7 empty] | （ | [6 empty] | ） | □ | 特記仕様書
| 地盤または |  | 説明欄と |  |  |  | （１－６） |  | ・支持力等 |  | □ | 地盤の許容応力度 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | kN/㎡） |  |  |  |  | □ | 構造図
| 杭の許容支持 |  | 同じ | [7 empty] | □ | 杭の許容支持力 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | kN/本） |  |  |  |  | □ | 地盤調査報告書
| 力等及びその | [9 empty] | □ | 杭状地盤の許容支持力度 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | kN/㎡） |  |  | □
| 設定方法 | [9 empty] | □ | 杭状地盤の許容支持力 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | kN/本）
[11 empty] | ・ | 地盤調査方法 |  |  |  |  | □ | 標準貫入試験
[17 empty] | □ | その他 （ | [8 empty] | ）
[11 empty] | ・ | 地盤改良 |  |  | □ | 有り |  | （ | [8 empty] | ）
| １－７ | [5 empty] | 基礎 |  | 基礎の |  | □ | 直接基礎 | [15 empty] | □ | 構造図
| 基礎の | [5 empty] | （１－７） |  | 形式等 |  | ・ | 構造方法 |  |  | □ | RC造 |  |  | □ | その他 （ | [6 empty] | ） | □ | 仕上表
| 構造方法 | [9 empty] | ・ | 形式 |  |  | □ | べた基礎 |  |  | □ | その他 （ | [6 empty] | ） | □
| 及 び | [9 empty] | □ | 杭基礎
| 形式等 | [9 empty] | ・ | 杭種 |  |  | □ | 支持杭 |  |  | □ | その他 （ | [6 empty] | ）
[11 empty] | ・ | 杭径 |  |  | 軸部 |  |  | （ |  |  |  |  | ㎝）
[15 empty] | 拡底部 |  |  | （ |  |  |  |  | ㎝）
[11 empty] | ・ | 杭長 |  |  | （ |  |  |  |  | ｍ）
―選択項目― | [7 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
２火災時の安全に関すること | ２－５ |  | 等級 |  |  |  | 開口部の |  | 防火設備 |  | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [15 empty] | □ | 仕上表 | □適
| 耐火等級 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 耐火性能 |  | の仕様等 |  |  |  | 耐火時間 |  |  |  | □ | 60分以上 | [9 empty] | □ | 建具表
| (延焼のおそれの |  | □ | 2 | □ | 特認 | （耐火性能 | [9 empty] | □ | 20分以上 | [9 empty] | □ | 配置図
| ある部分・開口部） |  | □ | 1 | □ | 型式 | が最も | [9 empty] | □ | その他 | [9 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  | □ | 認証 | 低いもの）
| ２－６ |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒裏 |  | 外壁の構造等 |  | ・ | 外壁の耐火時間 | [5 empty] | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  | □ | 仕上表
| 耐火等級 |  | □ | 4 | □ | 基準 | の構造 | [10 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 矩計図
| (延焼のおそれの |  | □ | 3 | □ | 特認 | （耐火性能 |  | 軒裏の構造等 |  | ・ | 軒裏の耐火時間 | [5 empty] | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  | □ | 構造図
| 有る部分・ |  | □ | 2 | □ | 型式 | が最も | [10 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 配置図
| 開口部以外） |  | □ | 1 | □ | 認証 | 低いもの） | [20 empty] | □
| □ | 該当なし
自己評価書・設計内容説明書【木造 共同住宅用】 | [30 empty] | （住 棟） （第二面）
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
３劣化の軽減に関すること | ３－１ |  | 等級 |  |  |  | 外壁の |  | 外壁の構造等 |  | □ | 外壁通気構造等 | [15 empty] | □ | 特記仕様書 | □適
| 劣化対策 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 軸組等 |  | （地面から１m） |  |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [14 empty] | □ | 矩形図
| 等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 | [5 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [14 empty] | □ | 伏図
| （構造躯体等） |  | □ | 1 | □ | 型式 | [5 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [14 empty] | □ | 部材リスト
[5 empty] | □ | 認証 | [5 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [14 empty] | □ | 仕上表
[11 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [15 empty] | □
[11 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[7 empty] | 土台 |  | 防腐・防蟻 |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り
[9 empty] | 処理 |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[11 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[11 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[7 empty] | 浴室・脱衣 |  | 防水上の措置 |  | ・ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | JISA4416の浴室ユニット
[7 empty] | 室の防水 | [6 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[12 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[11 empty] | ・ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[12 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 地盤 |  | 防蟻措置 |  | ・ | 防蟻措置
[12 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他
[12 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 基礎高さ |  | 基礎高さ |  | ・ | 地面から基礎上端又は地盤面から土台下端までの高さが
[12 empty] | □ | 400mm以上 |  |  |  | □ | 300mm以上
[7 empty] | 床下防湿 |  | 床下地盤面の |  | ・ | 防湿方法 |  |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム
[7 empty] | 措置等 |  | 防湿措置 | [6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）
[9 empty] | 床下換気措置 |  | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  | 〕
[11 empty] | □ | 基礎断熱工法
[7 empty] | 小屋裏換 |  | 小屋裏換気 |  | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[7 empty] | 気 |  | の措置 |  | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[7 empty] | 構造部材等 |  |  |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条、及び
第80条の2の規定に適合
自己評価書・設計内容説明書【木造 共同住宅用】 | [30 empty] | （住 棟） （第三面）
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮に関すること | ４－２ |  | 等級 |  |  |  | 躯体等 |  | コンクリート内 |  | □ | 排水管、給水管、給湯管、ガス管の構造躯体、基礎コンクリート | [15 empty] | □ | 配置図 | □適
| 維持管理 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 埋設管 |  | 埋込み配管 |  |  | 内への埋込み無し | [15 empty] | □ | 平面図
| 対策等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 | 地中 |  | 埋設管上の |  | □ | 排水管、給水管、給湯管、ガス管上のコンクリート打設無し | [15 empty] | □ | 設備図
| （共用配管） |  | □ | 1 | □ | 型式 | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [18 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 認証 | 共用 |  | 排水管の |  | ・共用立管 | [16 empty] | □ | ピット図
[7 empty] | 排水管 |  | 清掃措置 |  |  | 掃除口の位置 |  |  |  |  | □ | 最上階又は屋上 | [5 empty] | □ | 最下階 |  |  | □
[17 empty] | □ | 中間階（3,2,1階おき又は15m以内毎）
・横主管
[12 empty] | 掃除口の位置 |  |  |  |  | □ | 始端部掃除口から15m以内毎
[7 empty] | 配管 |  | 共用排水管と専用 |  | ・接合部の点検措置
[7 empty] | 点検口 |  | 排水管の接合部 |  |  | □ | PS点検口 |  |  |  | □ | 露出配管 |  |  |  | □ | その他
[9 empty] | 共用給水管と |  | ・接合部の点検措置
[9 empty] | 専用配管の |  |  | □ | MB扉 |  | □ | PS点検口 |  |  | □ | 露出配管 |  |  | □ | その他
[9 empty] | 接合部及び |  | ・バルブの点検措置
[9 empty] | バルブ |  |  | □ | MB扉 |  | □ | PS点検口 |  |  | □ | 露出配管 |  |  | □ | その他
[9 empty] | 共用ガス管と |  | ・接合部の点検措置
[9 empty] | 専用配管の |  |  | □ | MB扉 |  | □ | PS点検口 |  |  | □ | 露出配管 |  |  | □ | その他
[9 empty] | 接合部及び |  | ・バルブの点検措置
[9 empty] | バルブ |  |  | □ | MB扉 |  | □ | PS点検口 |  |  | □ | 露出配管 |  |  | □ | その他
[9 empty] | 掃除口 |  | ・共用立管の掃除口の点検措置
[12 empty] | □ | PS点検口 |  |  |  | □ | 露出配管
・横主管の掃除口の点検措置
[12 empty] | □ | ピット内配管 |  |  |  | □ | 天井点検口 |  |  |  | □ | 露出配管
[7 empty] | 排水管の |  | 内面の仕様 |  | □ | 排水管内面が平滑である （仕様等： | [14 empty] | ）
[7 empty] | 性状等 |  | 設置状態 |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[14 empty] | （措置： | [12 empty] | ）
[5 empty] | 等級3のみ記入 |  | 横主管の |  | すべての評価 |  | □ | 建物直下になし
[7 empty] | ピット内措置 |  | 対象配管 |  | □ | ピット内又は1階床下空間内、ピロティ等に設置
[11 empty] | □ | 外部また共用部分から人通孔等により到達可
[5 empty] | 等級3のみ記入 |  | 配管補修の |  | すべての評価 |  | □ | 露出（ |  | □ | 共用部 |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  |  | □ | バルコニー |  |  | ）
[7 empty] | 措置 |  | 対象配管 |  | □ | PSまたはMB内（共用部分に面して開口有）
４維持管理・更新への配慮関すること | ４－３ |  | 等級 |  |  |  | 躯体等 |  | コンクリート |  | □ | 排水管、給水管、給湯管、ガス管のコンクリート内への埋込み無し | [15 empty] | □ | 配置図 | □適
| 更新 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 埋設管 |  | 内埋込み配管 | [18 empty] | □ | 平面図
| 対策等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 | 地中 |  | 埋設管上の |  | □ | 排水管、給水管、給湯管、ガス管上のコンクリート打設無し | [15 empty] | □ | 設備図
| （共用配管） |  | □ | 1 | □ | 型式 | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [18 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 認証 | 共用 |  | 横主管の |  | ・ | 横主管 |  |  | □ | 無 | □ | 有 | （ | □ | ピット・床下 |  |  | □ | ピロティ） |  |  | □ | ピット図
[7 empty] | 排水管の |  | 設置位置 |  |  | □ | 外部または共用部分から人通孔等により到達可能 | [14 empty] | □
[7 empty] | 設置位置 |  |  |  |  | □ | 共用部分の仕上げ材等の軽微な除去により到達可能
[9 empty] | 共用排水管の |  | □ | 露出（ |  | □ | 共用部 |  |  | □ | 住棟外周部 |  |  |  | □ | バルコニー |  |  | ）
[9 empty] | 設置位置 |  | □ | PSまたはMB内 |  |  |  | （ | □ | 共用部分に面して開口有）
[11 empty] | □ | 共用部分の仕上げ材等の軽微な除去により更新可能
[5 empty] | 等級3のみ記入 |  | 共用 |  | コンクリート床等 |  | ・ | 共用排水管のコンクリート床等の貫通の有無
[7 empty] | 排水管の |  | の貫通部 |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[7 empty] | 更新措置 |  |  |  | □ | 共通排水管の切断工事を軽減する措置かつ、共用排水管が
ｺﾝｸﾘｰﾄの床等を貫通する部分に共用排水管の撤去のはつり
工事を軽減する措置・排水管の接続替えを容易に行うための
措置・共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための空
間確保
[9 empty] | 新たな排水管 |  | □ | 共通排水管の近傍に新たな共用排水管の設置ｽﾍﾟｰｽ・ｽﾘｰﾌﾞ
[9 empty] | の設置余裕 |  |  | 等の確保・排水管の接続替えを容易に行うための措置・
共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための空間確保
[5 empty] | 等級に係らず |  | 共用排水 |  | 共用排水 |  | □ | 共用廊下に面する共用部
[5 empty] | 要 記 入 |  | 立管の |  | 立管の |  | □ | バルコニー
[7 empty] | 位置 |  | 位置 |  | □ | 外壁面、吹き抜け等の住戸外周部
[11 empty] | □ | 住戸専用部 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[11 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）

## ②木造共同 住戸（必須）
自己評価書・設計内容説明書【木造 共同住宅用】 | [29 empty] | （住 戸）（必須項目） （第一面）
住戸タイプ
部屋番号
―必須項目―
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮に関すること | ４－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 専用配管 | コンクリート |  | □ | 排水管、給水管、給湯管、ガス管の構造躯体、基礎コンクリート | [14 empty] | □ | 平面図 | □適
| 維持管理 | [7 empty] | 内埋込み配管 |  |  | 内への埋込み無し | [14 empty] | □ | 設備図
| 対策等級 |  |  | □ | 3 | □ | 基準 |  |  |  | □ | 他住戸等の専用部分に設置されていない | [14 empty] | □ | 矩計図
| （専用配管） |  |  | □ | 2 | □ | 特認 | 地中 | 埋設管上の |  | □ | 排水管、給水管、給湯管、ガス管上のコンクリート打設無し | [14 empty] | □ | ピット図
|  |  |  | □ | 1 | □ | 型式 | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [17 empty] | □
[6 empty] | □ | 認証 | 排水管の | 内面の仕様 |  | □ | 排水管内面が平滑である （仕様等： | [13 empty] | ）
[8 empty] | 性状等 | 設置状態 |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[14 empty] | （措置： | [11 empty] | ）
[8 empty] | 専用 | 排水管の |  | ・ | 便所 |  | □ | 洋風便器（取り外し可）
[8 empty] | 排水管 | 清掃措置 |  |  |  |  | □ | 排水ますに隣接 | [6 empty] | □ | 掃除口
[8 empty] | 等級3のみ記入 |  |  | ・ | その他水回り器具
[14 empty] | □ | トラップから清掃可
[14 empty] | □ | 掃除口有り | [6 empty] | □ | その他
[8 empty] | 配管 | 主要接合部等 |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
[8 empty] | 点検口 |  |  | ・ | 点検口の位置
[8 empty] | 等級3のみ記入 | の点検措置 |  |  |  | 排水管と設備機器（ | [12 empty] | ）
[13 empty] | 給水管と設備機器（ | [12 empty] | ）
[13 empty] | 給湯管と設備機器（ | [12 empty] | ）
[13 empty] | 給水管のバルブ・ヘッダー（ | [12 empty] | ）
[13 empty] | 給湯管のバルブ・ヘッダー（ | [12 empty] | ）
[13 empty] | ガス管のバルブ・ヘッダー （ | [12 empty] | ）
―必須項目―
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 適用する | 適用する基準 |  | □ | 基準省令及び非住宅・住宅計算法 | [14 empty] | □ | 仕上表 | □適
| 断熱等性能 |  |  | □ |  | □ | 基準 | 基準 |  |  | □ | 住宅仕様基準 | [14 empty] | □ | 仕様書
| 等級 |  |  | □ | 5 | □ | 特認 | 躯体・ | □ | 外皮平均熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率UA | [14 empty] | □ | 平面図
| 地域区分 |  |  | □ | 4 | □ | 型式 | 開口部の | 非住宅 |  | （ | [5 empty] | W/㎡K） | [9 empty] | □ | 矩計図
| （ |  | ）地域 | □ | 3 | □ | 認証 | 断熱性能 | ・住宅 |  |  | □ | UAの値を評価書に記載する （等級７のみ記載可） | [13 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | □ | 2 |  |  |  | 計算法 | 冷房期の平均日射取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣ | [14 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | □ | 1 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ） | [9 empty] | □ | 断熱範囲図
[12 empty] | □ | ηAＣの値を評価書に記載する （等級７のみ記載可 ※1) | [13 empty] | □
[9 empty] | □ | 躯体の断熱性能等 | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [8 empty] | □ | 緩和措置有（外気床5％）
[9 empty] | 住宅 |  | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [8 empty] | □ | 緩和措置有（外気床5％）
仕様
[9 empty] | 基準 | 開口部の断熱性能等 | 開口部の熱貫流率
[9 empty] | （等級4） |  |  | □ | 3.5W/(㎡K）以下 |  |  |  |  | （4地域）
[9 empty] | （等級5） |  |  | □ | 4.7W/(㎡K）以下 |  |  |  |  | （5～7地域）
誘導基準（等級5）
[12 empty] | □ | 2.9W/(㎡K）以下 |  |  |  |  | （4～7地域）
[11 empty] | □ | 緩和措置有り
[13 empty] | □ | 窓の断熱（2％緩和）
[8 empty] | 結露 | 結露の発生 |  | □ | 防湿層の設置（繊維系断熱材を使用する場合）
[8 empty] | 防止対策 | 防止対策 |  |  | □ | 設置 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[12 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[11 empty] | □ | 通気層の設置（断熱構造とする場合） 等級4以上のみ記入
[12 empty] | ・屋根 |  | □ | 有
[14 empty] | □ | 防風層の設置（繊維系断熱材を使用する場合）
[14 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
[12 empty] | ・外壁 |  | □ | 有
[14 empty] | □ | 防風層の設置（繊維系断熱材を使用する場合）
[14 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
※1：地域区分の1、2、3、4地域を除く。
1 断熱等性能等級で住宅仕様基準を用いる場合、一次エネルギー消費量等級も住宅仕様基準を用いることが必要となる。
2 断熱等性能等級で等級５の住宅仕様基準を用いる場合、一次エネルギー消費量等級は住宅仕様基準を用いて等級６とすることが必要となる。
自己評価書・設計内容説明書【木造 共同住宅用】 | [29 empty] | （住 戸）（必須項目） （第二面）
―必須項目―
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－2 |  |  | □ | 6 |  |  | 一次エネ | 地域区分 |  | 以下は地域区分の入力が必要な設備機器を用いる場合のみ | [15 empty] | □ | 仕上表 | □適
| 一次エネルギー |  |  | □ | 5 | □ | 基準 | ルギー |  |  |  | □ | 年間日射地域区分 | [5 empty] | ( |  |  | ）区分 |  |  |  |  | □ | 仕様書
| 消費量等級 |  |  | □ | 4 | □ | 特認 | 消費量 |  |  |  | □ | 暖房期日射地域区分 | [5 empty] | ( |  |  | ）区分 |  |  |  |  | □ | 面積表
|  |  |  | □ | 1 | □ | 型式 | に係る | 適用する基準 |  | □ | 非住宅・住宅計算法 | [14 empty] | □ | 平面図
| 地域区分 |  |  |  |  | □ | 認証 | 基本事項 |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量 | [7 empty] | ( |  |  |  | ） GJ/（戸・年） |  |  | □ | 機器表
| （ |  | ）地域 | [8 empty] | 基準一次エネルギー消費量 | [7 empty] | ( |  |  |  | ） GJ/（戸・年） |  |  | □ | 系統図
[11 empty] | □ | 住宅仕様基準（等級４又は6のみ） | [14 empty] | □ | 計算書
[9 empty] | 面積等 |  | ・ | 主たる居室の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） ㎡ |  |  |  | □
[11 empty] | ・ | その他の居室の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） ㎡
[11 empty] | ・ | 床面積の合計 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） ㎡
[9 empty] | 外皮平均 |  |  | UA値 |  | （ |  |  |  | ） | W/㎡ｋ
熱貫流率
[9 empty] | 冷房期の平均 |  |  | ηAC |  | （ |  |  |  | ） | ηAC
日射熱取得率
[9 empty] | 暖房期の平均 |  |  | ηAH |  | （ |  |  |  | ） | ηAH
日射熱取得率
[9 empty] | 自然風利用 |  | □ | 自然風の利用
[12 empty] | ・ | 主たる居室 （ | [9 empty] | ）
[12 empty] | ・ | その他居室 （ | [9 empty] | ）
[9 empty] | 蓄熱利用 |  | □ | 蓄熱の利用
[9 empty] | 床下空間外気 |  | □ | 床下空間を経由して外気を導入する換気方式を採用
[9 empty] | 単位面積当た |  | □ | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に
[9 empty] | りの一次エネ |  |  | 記載する （等級6の場合のみ記載可）
[9 empty] | ルギー消費量 |  | （ |  |  |  |  | ） MJ/（㎡・年）
[8 empty] | 設備機器 | 暖房方式 |  | （ | [14 empty] | ）
[8 empty] | に係る | 冷房方式 |  | （ | [14 empty] | ）
[8 empty] | 概要 | 換気設備方式 |  | （ | [14 empty] | ）
[9 empty] | 給湯設備 |  | 給湯熱源機 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[11 empty] | ・ | 配管方式 |  |  |  | □ | 先分岐方式 |  |  |  |  | □ | ヘッダー方式
[11 empty] | ・ | 水栓 |  |  |  | □ | 節湯水栓等の使用
[9 empty] | 太陽光 |  | ・ | 太陽光発電設備の使用 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
発電設備
[9 empty] | コージェネレ |  | ・ | コージェネレーション設備の使用 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
ーション設備

## ③木造共同 住戸（選択Ⅰ）
自己評価書・設計内容説明書【木造 共同住宅用】 | [31 empty] | （住 戸）（選択項目）（第一面）
住戸タイプ
部屋番号
―選択項目― | [8 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
2火災時の安全に関すること | ２－１ |  | 等級 |  |  |  | 感知部分 |  |  | 種類 |  | □ | 共同住宅用自火報（平成17年総務省令第40号） | [12 empty] | ←等級4以下 |  |  | □ | 設備図 | □適
| 感知警報装 |  | □ | 4 | □ | 基準 | [5 empty] | □ | 住戸用自火報（平成17年総務省令第40号） | [12 empty] | ←等級4以下 |  |  | □ | 平面図
| 置設置等級 |  | □ | 3 | □ | 特認 | [5 empty] | □ | 自火報（令21条）+各住戸内音響装置 | [12 empty] | ←等級4以下
| （自住戸 |  | □ | 2 | □ | 型式 | [5 empty] | □ | 住宅用火災警報器(平成16年法律第65号） | [12 empty] | ←等級3以下
| 火災時） |  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  | 設置場所 | [13 empty] | 種別
[10 empty] | 種別・感度 |  | □ | 全ての居室 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）
[12 empty] | □ | 全ての寝室 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）
[12 empty] | □ | 全ての階段 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）
[12 empty] | □ | 階段のある階から直下に通じる階段 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）
[12 empty] | □ | 全ての台所 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）
[10 empty] | 取付け位置 |  | □ | 天井中心付近または壁面（天井面の下15㎝～50㎝）
[7 empty] | 警報部分 |  |  | 設置場所 |  | □ | 住戸内に設置 |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | ←等級4・3・2
[12 empty] | □ | メゾネットで各階に設置 | [12 empty] | ←等級4
[12 empty] | □ | 住戸内に設置なし（令21条による自動火災報知設備の場合） | [12 empty] | ←等級1
[10 empty] | 音響性能 |  | □ | 警報音70㏈以上のものを150㎡毎に設置 | [12 empty] | ←等級4
[12 empty] | □ | 警報音85㏈以上のものを350㎡毎に設置 | [12 empty] | ←等級4
[12 empty] | □ | 警報音70㏈以上のものを設置 | [12 empty] | ←等級3・2
[10 empty] | 感度等の確認 |  | □ | 日本消防検定協会合格品を使用 | [12 empty] | ←等級4以下
―選択項目― | [8 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
火災時の安全に関すること | ２－２ |  | 等級 |  |  |  | 感知警報 |  |  | 感知器 |  | ・ | 種類 | [15 empty] | □ | 設備図 | □適
| 感知警報装 |  | □ | 4 | □ | 基準 | 装置 | [5 empty] | □ | 共同住宅用自火報（平成17年総務省令第40号） | [11 empty] | ←等級4以下 |  |  | □ | 平面図
| 置設置等級 |  | □ | 3 | □ | 特認 | [6 empty] | □ | 自火報（令21条） | [11 empty] | ←等級4以下
| （他住戸 |  | □ | 2 | □ | 型式 | [6 empty] | □ | 住戸用自火報+共同住宅用非常警報（自動鳴動） | [11 empty] | ←等級4以下
| 火災時） |  | □ | 1 | □ | 認証 | [10 empty] | （平成17年総務省令第40号）
| □ | 該当なし | [10 empty] | □ | 住戸用自火報+共同住宅用非常警報 | [11 empty] | ←等級3以下
（平成17年総務省令第40号）
[13 empty] | □ | 共同住宅用非常警報（平成17年総務省令第40号） | [11 empty] | ←等級2以下
| ※避難階は該当なし | [10 empty] | ・ | 設置場所 |  |  | □ | 当該階 |  |  |  | □ | 直下の階 |  |  |  | ←等級4・3・2
[12 empty] | ・ | 接続等 |  |  | □ | 各戸表示器あり |  |  |  | □ | 各戸に有効に接続 |  |  |  |  | ←等級4
↑等級4・3
[10 empty] | 警報器 |  | ・ | 性能 |  |  |  | □ | 非常警報設備または、同等品
[17 empty] | （ | □ | 自動←等級4 |  |  |  | □ | 手動←等級3・2 |  |  |  | )
[12 empty] | ・ | 音響装置位置 |  |  |  | □ | 評価対象住戸内 |  |  |  |  | □ | 同一階等の共用部
[12 empty] | ・ | 接続等 |  |  |  | □ | 各戸に有効に接続←等級4
―選択項目― | [8 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
火災時の安全に関すること | ２－３ | [5 empty] | 排煙形式 |  |  |  |  | □ | 開放型廊下 | [5 empty] | □ | 自然排煙 | [8 empty] | □ | 平面図 | □適
| 避難安全対策 |  |  |  | □ | 基準 | [5 empty] | □ | 機械排煙（一般） | [5 empty] | □ | 機械排煙(加圧式） | [8 empty] | □ | 建具表
| （他住戸火災 |  |  |  | □ | 特認 | [5 empty] | □ | その他 | [15 empty] | □ | 設備図
| 時・共同廊下） |  |  |  | □ | 型式 | 平面形状 |  |  |  |  | □ | 通常の歩行経路による２以上の方向への避難可 | [15 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  | □ | 認証 | [5 empty] | □ | 直通階段との間に他住戸なし
[12 empty] | □ | その他 （注：この場合のみ下記の開口部の「耐火等級」に記入する。）
|  |  | 等級 |  |  |  | 耐火等級 |  |  | 防火設備の |  | ・ | 防火設備の種類
| ※避難階は該当なし |  | □ | 3 |  |  | （避難経路 |  |  | 仕様等 |  |  |  | □ | 特定防火設備 |  |  |  |  | □ | 防火設備
|  |  | □ | 2 |  |  | の隔壁の |  |  | （耐火性能が |  | ・ | 耐火時間
|  |  | □ | 1 |  |  | 開口部） |  |  | 最も劣るもの） |  |  |  | □ | ６０分 |  |  |  |  | □ | ２０分
自己評価書・設計内容説明書【木造 共同住宅用】 | [31 empty] | （住 戸）（選択項目）（第二面）
住戸タイプ
部屋番号
―選択項目― | [8 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
火災時の安全 | ２－４ |  | 設計内容 |  |  |  | 脱出対策 |  |  | 避難器具 |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [15 empty] | □ | 平面図 | □適
| 脱出対策 |  | 説明欄と |  | □ | 基準 |  |  |  | の種類 |  | □ | 隣戸に通じるバルコニー | [15 empty] | □
| （火災時） |  | 同じ |  | □ | 特認 | [5 empty] | □ | 避難器具 |  |  |  | （ | □ | 避難ロープ |  |  |  |  | □ | 避難はしご
| □ | 該当なし |  |  | □ | 型式 | [11 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  |  | □ | 避難橋
[5 empty] | □ | 認証 | [11 empty] | □ | 滑り棒 |  |  |  |  | □ | 滑り台
[18 empty] | □ | 緩降機 |  |  |  |  | □ | 救助袋 |  |  | ）
| ※避難階は該当なし | [10 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[9 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
火災時の安全 | ２－７ |  | 等級 |  |  |  | 界壁 |  |  | 界壁の構造等 |  | ・ | 界壁の耐火時間 |  |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  | □ |  |  | 45分以上 |  | □ |  | □ | 平面図 | □適
| 耐火等級 |  | □ | 4 | □ | 基準 | □ | 該当なし |  | （耐火性能が | [9 empty] | 20分以上 |  | □ |  |  | その他 |  | □ | ） | □ | 構造図
| （界壁及び |  | □ | 3 | □ | 特認 |  |  |  | 最も低いもの） | [18 empty] | □ | 仕上表
| 界床） |  | □ | 2 | □ | 型式 | 界床 |  |  | 界床の構造等 |  | ・ | 界床の耐火時間 |  |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  | □ |  |  | 45分以上 |  | □ |  | □ | 詳細図
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 | □ | 該当なし |  | （耐火性能が | [9 empty] | 20分以上 |  | □ |  |  | その他 |  | □ | ） | □
最も低いもの）
―選択項目― | [8 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
4維持管理・更新 | ４－４ |  | 設計内容 |  |  |  | 構造躯体 |  |  | 躯体天井高 |  | ・ | 躯体天井高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ）㎜以上 | [5 empty] | □ | 平面図 | □適
| 更新 |  | 説明欄と |  | □ | 基準 |  |  |  | 階により躯体天井高 |  |  | □ | 異なる天井高が存在する場合 | [14 empty] | □ | 断面図
| 対策等級 |  | 同じ |  | □ | 特認 |  |  |  | が違う場合はこの欄を |  |  |  | ・ | 最も低い部分の天井高さ | [6 empty] | （ |  |  |  | ）㎜以上 |  |  | □ | 構造図
| （住戸専用部） |  |  |  | □ | 型式 |  |  |  | 増設し、階ごとに記入 |  |  |  | ・ | 最も低い部位 |  |  |  | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  |  | □ | その他 |  | □ | 一覧表
６空気環境に関すること | ６－１ |  | 設計内容 |  |  |  | 居室の |  |  | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  |  | □ | 仕上表 | □適
| ホルムアル |  | 説明欄と |  | □ | 基準 | 内装 |  |  | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [15 empty] | □ | 仕様書
| デヒド対策 |  | 同じ |  | □ | 特認 | 仕上げ材 |  |  | 発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆ |  |  |  |  | □ | 建材表
| （内装及び天井裏等） |  |  |  | □ | 型式 |  |  |  | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2） |  |  |  |  | （等級1） |  |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 認証 | 天井裏等 |  |  | 措置方法 |  | ・ | □ | 換気又は気密措置による | [8 empty] | □ | 使用建材による
[7 empty] | 下地材等 |  |  | 使用建材 |  | ・ | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材
[10 empty] | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ |  | ・ | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
[10 empty] | 発散等級 |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆
[10 empty] | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2）
| ６－２ |  | 設計内容 |  |  |  | 換気対策 |  |  | 種類 |  | ・ | □ | 機械換気設備 |  |  |  | □ | その他 | [9 empty] | □ | 平面図
| 換気対策 |  | 説明欄と |  | □ | 基準 | [22 empty] | □ | 計算書
|  |  | 同じ |  | □ | 特認 | 局所換気 |  |  | 便 所 |  |  | □ | 機械換気 |  |  |  | □ | 換気のできる窓 |  |  |  |  | □ | 無 |  |  |  | □ | 設備図
[5 empty] | □ | 型式 | 対策 |  |  | 浴 室 |  |  | □ | 機械換気 |  |  |  | □ | 換気のできる窓 |  |  |  |  | □ | 無 |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 認証 |  |  |  | 台 所 |  |  | □ | 機械換気 |  |  |  | □ | 換気のできる窓 |  |  |  |  | □ | 無
―選択項目― | [8 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
７光・視環境 | ７－１ |  | 設計内容 |  | □ | 基準 | 居室床面積に対する |  |  |  |  | 別紙計算書等による | [16 empty] | □ | 平面図 | □適
| 単純開口率 |  | 説明欄と |  | □ | 特認 | 開口部の割合 | [21 empty] | □ | 建具表
| ７－２ |  | 同じ |  | □ | 型式 | 方位別開口部の | [21 empty] | □ | 計算書
| 方位別開口比 |  |  |  | □ | 認証 | 面積合計の比 | [21 empty] | □
自己評価書・設計内容説明書【木造 共同住宅用】 | [31 empty] | （住 戸）（選択項目）（第三面）
住戸タイプ
部屋番号
―選択項目― | [8 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮に関すること | ９－１ |  | 等級 |  |  |  | 部屋の |  |  | 特定寝室 |  | ・ | 特定寝室 |  |  | （ | 室名 | [6 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 平面図 | □適
| 高齢者等配 |  | □ | 5 | □ | 基準 | 配置等 |  |  | の位置 |  | ・ | 特定寝室と同一階にある室 | [7 empty] | □ | 玄関 |  |  | □ | 便所 |  |  | □
| 慮対策等級 |  | □ | 4 | □ | 特認 | [6 empty] | □ | 浴室 |  |  | □ | 食事室 |  |  | □ | 洗面所 |  |  | □ | 脱衣室
| （専用部分） |  | □ | 3 | □ | 型式 | 段差 |  |  | 日常生活 |  | □ | 以下の部位以外は段差のない構造である。 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 2 | □ | 認証 |  |  |  | 空間内 |  | ・ | 基準に適合している段差 | [15 empty] | □ | 平面詳細図
|  |  | □ | 1 | [8 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  | □ | 玄関上りかまち |  |  |  |  | □ | 浴室出入口 |  |  |  | □ | 断面詳細図
[13 empty] | □ | バルコニー出入口 |  |  |  |  | □ | 居室の一部に段差を設けた場合 | [8 empty] | □
| ＊等級1は | [8 empty] | 日常生活空間外に |  | ・ | 室名 |  | （ | [7 empty] | ）
|  | 部分のみ記入 | [7 empty] | 段差が有る場合 |  | ・ | 段差 |  | （ | [7 empty] | ）
[7 empty] | 階段 |  |  | 勾配等 |  | □ | 蹴上・踏面・勾配が基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 住戸内 |  | 蹴込み |  | □ | 蹴込みが30mm以下 | [15 empty] | □ | 階段詳細図
[7 empty] | 階段無し |  |  |  |  | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
[10 empty] | 形式等 |  | ・ | 回り階段等の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[12 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[12 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 滑り防止 |  | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ | □ | 無 |  |  | □ | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[10 empty] | 段鼻 |  | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 階段の幅員 |  | □ | 必要な階段幅員の確保
[10 empty] | 昇降補助手すり |  | □ | 両側設置 | [5 empty] | □ | 片側設置
[7 empty] | 手すり |  |  | 動作補助用 |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 |  |  | □ | 玄関 （ |  | □ | 設置準備） |  |  |  |  | □ | 平面図
[10 empty] | 手すりの設置 |  | □ | 脱衣室 |  | （ | □ | 設置準備） |  |  | □ | バルコニー |  |  | （ | □ | 設置準備） |  |  | □ | 詳細図
[10 empty] | 転落防止 |  | ・ | バルコニー | [15 empty] | □ | 矩計図
[10 empty] | 手すりの設置 |  |  | □ | 足がかり高さ＜300㎜→床面から1100㎜以上に設置 | [14 empty] | □
[13 empty] | □ | 300㎜≦足がかり高さ＜650㎜→足がかりから800㎜以上に設置
[13 empty] | □ | 650㎜≦足がかり高さ＜1100㎜→床面から1100㎜以上に設置
[13 empty] | □ | 腰壁等（手すり）高さ1100㎜以上
[12 empty] | ・ | 2階以上の窓
[13 empty] | □ | 窓台高さ＜300㎜→床面から1100㎜
[13 empty] | □ | 300㎜≦窓台高さ＜650㎜→窓台から800㎜以上に設置
[13 empty] | □ | 650㎜≦窓台高さ＜800㎜→床面から800㎜以上に設置
（3階以上は1100㎜）
[12 empty] | ・ | 室内に開放された廊下・階段
[13 empty] | □ | 腰壁高さ＜650㎜→腰壁から800㎜以上に設置
[13 empty] | □ | 650㎜≦腰壁高さ＜800㎜→床面（踏面）から800㎜以上に設置
[13 empty] | □ | 手すり子の内法寸法が110㎜以下
[7 empty] | 通路等の |  |  | 通路の幅員 |  | □ | 通路幅員の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 幅員 |  |  | 出入口の幅員 |  | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面詳細図
[7 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合 | [15 empty] | □ | ＵＢ詳細図
[7 empty] | 空間内） | [5 empty] | （ | □ | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | □ | 軽微な改造 |  |  |  | ） |  | □ | 詳細図
[7 empty] | 寝室・便所 |  |  | 浴室の寸法 |  | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 及び浴室 |  |  | 便所の寸法等 |  | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合 | [7 empty] | □ | 平面詳細図
[7 empty] | (日常生活 | [5 empty] | □ | ドアの開放により確保 | [5 empty] | □ | 軽微な改造により確保 | [7 empty] | □ | ＵＢ詳細図
[7 empty] | 空間内） | [5 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保 | [14 empty] | □
[12 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[10 empty] | 特定寝室面積 |  | □ | 特定寝室の内法面積の確保
自己評価書・設計内容説明書【木造 共同住宅用】 | [31 empty] | （住 戸）（選択項目）（第四面）
住戸タイプ
部屋番号
―選択項目― | [8 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮に関すること | ９－２ |  | 等級 |  |  |  | 共用廊下 |  |  | 歩行補助手すり |  | □ | 片側設置 |  |  |  | □ | 両側設置 | [10 empty] | □ | 平面図 | □適
| 高齢者等配 |  | □ | 5 | □ | 基準 | （エントランス |  |  | 外部開放廊下 |  | □ | 腰壁等の高さ<650㎜→腰壁等から1100㎜以上に設置 | [15 empty] | □ | 詳細図
| 慮対策等級 |  | □ | 4 | □ | 特認 | ホールを |  |  | の転落防止用 |  | □ | 650㎜≦腰壁等高さ<1100㎜→床面から1100㎜以上に設置 | [15 empty] | □
| （共用部分） |  | □ | 3 | □ | 型式 | 含む） |  |  | 手すり |  | □ | 手すり子の内法寸法が110㎜以下
|  |  | □ | 2 | □ | 認証 | [5 empty] | □ | 腰壁等（手すり）高さ1100㎜以上
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | 床の段差等 |  | ・ | 傾斜路の構造
[10 empty] | □ | 高低差無し |  |  | □ | 傾斜路（勾配1/12以下）と段差の併設
[14 empty] | □ | 傾斜路（勾配1/15以下）の設置
| ＊等級1は | [12 empty] | □ | 傾斜路（勾配1/12以下）の設置
|  | 部分のみ記入 | [11 empty] | □ | 傾斜路（勾配1/8以下）の設置
[14 empty] | 手すり |  | （ | □ | 両側設置 |  |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | 無 | ）
[14 empty] | 手すりの高さ （ | [6 empty] | ） | 有効幅 |  | （ |  |  |  | ）
[12 empty] | ・ | 段の構造 |  |  | □ | 同一等級の「階段の構造」基準に適合
[10 empty] | 共用廊下の幅員 |  | □ | 必要な廊下幅員の確保
[7 empty] | 共用階段 |  |  | 勾配等 |  | □ | 蹴上・踏面・勾配が基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 階段無 |  | 蹴込み |  | □ | 蹴込みが30mm以下 | [15 empty] | □ | 階段詳細図
[12 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
[10 empty] | 形式等 |  | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[12 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 滑り防止 |  | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ | □ | 無 |  |  | □ | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[10 empty] | 段鼻 |  | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[10 empty] | 昇降補助手すり |  | □ | 両側設置 | [5 empty] | □ | 片側設置
[10 empty] | 転落防止用 |  | □ | 腰壁等の高さ<650㎜→腰壁等から1100㎜以上に設置
[10 empty] | 手すり |  | □ | 650㎜≦腰壁等高さ<1100㎜→踏面から1100㎜以上に設置
[12 empty] | □ | 手すり子の内法寸法が110㎜以下
[12 empty] | □ | 腰壁等（手すり）高さ1100㎜以上
[10 empty] | 階段の幅員 |  | □ | 必要な階段幅員の確保
[7 empty] | エレベーター |  |  | 利用 |  | ・ | 住戸位置（ |  |  | □ | 建物で入口の存する階 | [6 empty] | □ | 左記以外） |  |  |  | □ | 平面図
[12 empty] | ・ | エレべーター設置 | [5 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □ | ＥＶ詳細図
[10 empty] | 仕様 |  | □ | 出入口の有効幅員が800㎜以上 | [15 empty] | □
[12 empty] | □ | かごの奥行きの内法が1350㎜以上
[10 empty] | ＥＶホールの広さ |  | □ | 1500㎜×1500㎜以上
[10 empty] | 建物出入口 |  |  | □ | 傾斜路（勾配1/12以下）と段差の併設
[10 empty] | からＥＶホール |  |  | □ | 傾斜路（勾配1/15以下）の設置
[10 empty] | への経路上の |  |  | □ | 傾斜路（勾配1/8以下）の設置
[10 empty] | 床の段差等 |  | ・ | 傾斜路の構造
[10 empty] | □ | 高低差無し |  |  | □ | 傾斜路（勾配1/12以下）と段差の併設
[14 empty] | □ | 傾斜路（勾配1/15以下）の設置
[14 empty] | □ | 傾斜路（勾配1/8以下）の設置
[14 empty] | 手すり |  | （ | □ | 両側設置 |  |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | 無 | ）
[14 empty] | 手すりの高さ （ | [6 empty] | ） | 有効幅 |  | （ |  |  |  | ）
[12 empty] | ・ | 段の構造 |  |  | □ | 同一等級の「階段の構造」基準に適合
[16 empty] | 有効幅 |  | （ |  |  |  | ）
自己評価書・設計内容説明書【木造 共同住宅用】 | [31 empty] | （住 戸）（選択項目）（第五面）
住戸タイプ
部屋番号
―選択項目― | [8 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
10 | １０－１ |  | 設計内容 |  |  |  | □ |  |  | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □ | 平面図 | □適
防 犯 | 開口部の |  | 説明欄と |  | □ | 基準 |  |  | 階 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [8 empty] | □ | 立面図
| 侵入防止対策 |  | 同じ |  | □ | 特認 | （避難階） |  |  |  |  | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 型式 | [8 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[5 empty] | □ | 認証 | [5 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ |  |  | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[9 empty] | 階 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分bⅰ |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分bⅱ |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | □ |  |  | 区分及び措置 |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[9 empty] | 階 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分bⅰ |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分bⅱ |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[12 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し

## ④音関係（選択Ⅱ）
自己評価書・設計内容説明書【木造 共同住宅用】 | [25 empty] | （住 戸）（選択項目）（第六面）
住戸タイプ
部屋番号
―選択項目― |  |  |  |  | （住 戸） |  |  | □ | 選択する
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
８音環境 | ８－３ | [5 empty] | 界壁の |  | 界壁の | □ | 建築基準法第30条の規定に適合している | [11 empty] | □ | 特記仕様書 | □適
| 透過損失 |  | □ | 1 | □ | 基準 | 遮音性能 |  | 構造・仕様 | [13 empty] | □ | 平面図
| 等級 |  |  |  | □ | 特認 |  |  | （最も性能の | [13 empty] | □ | 構造図
| （界壁部） |  |  |  | □ | 型式 |  |  | 低いもの） | [13 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証
―選択項目― | [7 empty] | □ | 選択する。
| 性能表示 |  | 自己 評価 等級 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
８音環境 | ８－４ |  | 北面 |  |  |  | 開口部の |  | 北の方位の | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [11 empty] | □ | 特記仕様書 | □適
| 透過損失 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 遮音性能 |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | T-1以上または同等品 | [5 empty] | □ | T-2以上または同等品 |  |  |  | □ | 建具表
| 等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  | （遮音性能が | □ | JISA4706（A4702）の試験を行うもの | [11 empty] | □
| （外壁開口部） |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  | 最低のもの） |  | 透過損失の平均値 |  |  |  |  | □ | 20㏈以上 |  |  | □ | 25㏈以上
|  |  | 東面 |  | □ | 認証 |  |  | 東の方位の | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品
|  |  | □ | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | T-1以上または同等品 | [5 empty] | □ | T-2以上または同等品
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が | □ | JISA4706（A4702）の試験を行うもの
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  | 透過損失の平均値 |  |  |  |  | □ | 20㏈以上 |  |  | □ | 25㏈以上
|  |  | 南面 | [5 empty] | 南の方位の | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品
|  |  | □ | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | T-1以上または同等品 | [5 empty] | □ | T-2以上または同等品
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が | □ | JISA4706（A4702）の試験を行うもの
| □ | 該当無し（北） | □ | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  | 透過損失の平均値 |  |  |  |  | □ | 20㏈以上 |  |  | □ | 25㏈以上
| □ | 該当無し（東） | 西面 | [5 empty] | 西の方位の | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品
| □ | 該当無し（南） | □ | 3 |  |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | T-1以上または同等品 | [5 empty] | □ | T-2以上または同等品
| □ | 該当無し（西） | □ | 2 |  |  |  |  | （遮音性能が | □ | JISA4706（A4702）の試験を行うもの
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | 最低のもの） |  | 透過損失の平均値 |  |  |  |  | □ | 20㏈以上 |  |  | □ | 25㏈以上
自己評価書・設計内容説明書【木造 共同住宅用】 | [25 empty] | （住戸）（選択項目）（第七面）
住戸タイプ
住戸番号
―選択項目― |  |  |  |  | （住 戸） |  |  | □ | 選択する
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
８音環境 | ８－１ロ |  | 相当 |  |  |  | 上階界床 |  | 床組の構造等 | [13 empty] | □ | 仕様書 | □適
| 相当スラブ厚 |  | スラブ厚 | [5 empty] | （軸組構法） | □ | 床梁と根太の上端が同一高さ | [11 empty] | □ | 平面図
| （重量衝撃音） |  | □ | 11 | □ | 基準 |  |  |  | □ | 上記以外 | [11 empty] | □ | 構造図
|  |  | □ | 他 | □ | 特認 |  |  |  | □ | 床梁：断面寸法105㎜×240㎜以上を間隔910㎜以内で配置 | [11 empty] | □ | 計算書
| 上 階 |  |  |  | □ | 型式 |  |  |  | □ | 根太：断面寸法45㎜×105㎜以上を間隔310㎜以内で配置
| □ | 該当なし |  |  | □ | 認証 |  |  |  | □ | その他：
[11 empty] | □ | 厚さ15㎜以上の構造用合板をくぎを用いて根太に接合
[11 empty] | □ | 厚さ15㎜以上の構造用パネルをくぎを用いて根太に接合
[11 empty] | □ | 厚さ15㎜以上のパーティクルボード2枚以上をくぎを用いて根太に接合
[11 empty] | □ | 床梁と根太を渡りあごかけで接合（JISA5508に規定する鉄丸
くぎN752本を用い斜め打ち）または同等の接合方法
[10 empty] | □ | 根太の間に厚さ50㎜以上のロックウール（40ｋｇ/㎥）
[9 empty] | （枠組み壁工法） |  | □ | JASに規定する寸法形式210を間隔455㎜以内で設置
[11 empty] | □ | JASに規定する寸法形式212を間隔455㎜以内で設置
[9 empty] | 根太直上の | 床下張材
[9 empty] | 構造 |  | □ | 厚さ15㎜以上の構造用合板
[9 empty] | （軸組構法のみ） |  | □ | 厚さ15㎜以上の構造用パネル
[11 empty] | □ | 厚さ15㎜以上のパーティクルボード2枚以上としたもの
床梁と根太の上端が同一高さの場合
[11 empty] | □ | 上記の床下張材の直上に厚さ12.5㎜以上の石こうボード
[11 empty] | □ | 上記の石こうボードの上に厚さ10㎜以上のアスファルト系面材等、
制振上有効な面材
[9 empty] | 根太直上の | □ | 厚さ35㎜のモルタル
[9 empty] | 面材直上の | □ | 厚さ35㎜の普通コンクリート
[9 empty] | 構造 | □ | 厚さ70㎜以上のALC
[10 empty] | □ | 厚さの合計が30㎜以上の石こうボードの上に合板を設けたもの（合計65㎜以上）
[10 empty] | □ | 厚さの合計が30㎜以上の強化石こうボードの上に合板を設けたもの（合計60㎜以上）
[10 empty] | □ | 厚さの合計が40㎜以上の強化石こうボードの上に合板を設けたもの（合計55㎜以上）
[10 empty] | □ | 厚さ15㎜以上のパーティクルボードを2枚以上としたもの
[9 empty] | 仕上げ材・ | 仕上げ材
[9 empty] | 天井の構造 | （ | [11 empty] | ）
天井の構造
[10 empty] | ・ | 天井 |  | □ | 独立遮音天井
[10 empty] | ・ | 下地材 |  | □ | 厚さ12.5㎜以上の石こうボード2枚以上
[13 empty] | □ | 厚さ15㎜以上の強化石こうボード2枚以上
[10 empty] | ・ | 下地材の直上の構造
[13 empty] | □ | 厚さ50㎜以上のロックウール吸音材（40ｋｇ/㎥以上）
[13 empty] | □ | 厚さ40㎜以上のグラスウール（24ｋｇ/㎥以上）
自己評価書・設計内容説明書【木造 共同住宅用】 | [25 empty] | （住戸）（選択項目）（第八面）
住戸タイプ
住戸番号
―選択項目― | [7 empty] | □ | 選択する。
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
８音環境 | ８－１ロ |  | 相当 |  |  |  | 下階界床 |  | 床組の構造等 | [13 empty] | □ | 仕様書 | □適
| 相当スラブ厚 |  | スラブ厚 | [5 empty] | （軸組構法） | □ | 床梁と根太の上端が同一高さ | [11 empty] | □ | 平面図
| （重量衝撃音） |  | □ | 11 | □ | 基準 |  |  |  | □ | 上記以外 | [11 empty] | □ | 構造図
|  |  | □ | 他 | □ | 特認 |  |  |  | □ | 床梁：断面寸法105㎜×240㎜以上を間隔910㎜以内で配置 | [11 empty] | □ | 計算書
| 下 階 |  |  |  | □ | 型式 |  |  |  | □ | 根太：断面寸法45㎜×105㎜以上を間隔310㎜以内で配置 | [11 empty] | □
|  | 該当なし |  |  | □ | 認証 |  |  |  | □ | その他：
[11 empty] | □ | 厚さ15㎜以上の構造用合板をくぎを用いて根太に接合
[11 empty] | □ | 厚さ15㎜以上の構造用パネルをくぎを用いて根太に接合
[11 empty] | □ | 厚さ15㎜以上のパーティクルボード2枚以上をくぎを用いて根太に接合
[11 empty] | □ | 床梁と根太を渡りあごかけで接合（JISA5508に規定する鉄丸
くぎN75 2本を用い斜め打ち）または同等の接合方法
[10 empty] | □ | 根太の間に厚さ50㎜以上のロックウール（40ｋｇ/㎥）
[9 empty] | （枠組み壁工法） |  | □ | JASに規定する寸法形式210を間隔455㎜以内で設置
[11 empty] | □ | JASに規定する寸法形式212を間隔455㎜以内で設置
[9 empty] | 根太直上の | 床下張材
[9 empty] | 構造 |  | □ | 厚さ15㎜以上の構造用合板
[9 empty] | （軸組構法のみ） |  | □ | 厚さ15㎜以上の構造用パネル
[11 empty] | □ | 厚さ15㎜以上のパーティクルボード2枚以上としたもの
床梁と根太の上端が同一高さの場合
[11 empty] | □ | 上記の床下張材の直上に厚さ12.5㎜以上の石こうボード
[11 empty] | □ | 上記の石こうボードの上に厚さ10㎜以上のアスファルト系面材等、
制振上有効な面材
[9 empty] | 根太直上の | □ | 厚さ35㎜のモルタル
[9 empty] | 面材直上の | □ | 厚さ35㎜の普通コンクリート
[9 empty] | 構造 | □ | 厚さ70㎜以上のALC
[10 empty] | □ | 厚さの合計が30㎜以上の石こうボードの上に合板を設けたもの（合計65㎜以上）
[10 empty] | □ | 厚さの合計が30㎜以上の強化石こうボードの上に合板を設けたもの（合計60㎜以上）
[10 empty] | □ | 厚さの合計が40㎜以上の強化石こうボードの上に合板を設けたもの（合計55㎜以上）
[10 empty] | □ | 厚さ15㎜以上のパーティクルボードを2枚以上としたもの
[9 empty] | 仕上げ材・ | 仕上げ材
[9 empty] | 天井の構造 | （ | [11 empty] | ）
天井の構造
[10 empty] | ・ | 天井 |  | □ | 独立遮音天井
[10 empty] | ・ | 下地材 |  | □ | 厚さ12.5㎜以上の石こうボード2枚以上
[13 empty] | □ | 厚さ15㎜以上の強化石こうボード2枚以上
[10 empty] | ・ | 下地材の直上の構造
[13 empty] | □ | 厚さ50㎜以上のロックウール吸音材（40ｋｇ/㎥以上）
[13 empty] | □ | 厚さ40㎜以上のグラスウール（24ｋｇ/㎥以上）
自己評価書・設計内容説明書【木造 共同住宅用】 | [25 empty] | （住戸）（選択項目）（第九面）
住戸タイプ
住戸番号
―選択項目― | [7 empty] | □ | 選択する。
８音環境 | ８－２ロ |  | dB |  |  |  | 上階界床 |  | （最高等級の室） | ・ | 床仕上げ構造区分等 | [11 empty] | □ | 仕様書 | □適
| 軽量床衝撃音 |  | □ | 30 | □ | 基準 |  |  | 床仕上げ区分 |  | □ | 床仕上構造１ |  |  | □ | 床仕上構造２ |  |  | □ | 床仕上構造３ |  |  | □ | 平面図
| レベル低減量 |  | □ | 25 | □ | 特認 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造４ |  |  | □ | 床仕上構造５ |  |  | □ | その他 |  |  | □ | 構造図
|  |  | □ | 20 | □ | 型式 | [16 empty] | □ | 計算書
| 上 階 |  | □ | 15 | □ | 認証
| □ | 該当なし | □ | 他
|  |  | □ | 30 |  |  |  |  | （最低等級の室） | ・ | 床仕上げ構造区分等
|  |  | □ | 25 |  |  |  |  | 床仕上げ区分 |  | □ | 床仕上構造１ |  |  | □ | 床仕上構造２ |  |  | □ | 床仕上構造３
|  |  | □ | 20 | [6 empty] | □ | 床仕上構造４ |  |  | □ | 床仕上構造５ |  |  | □ | その他
|  |  | □ | 15
|  |  | □ | 他
| 下 階 |  | dB |  |  |  | 下階界床 |  | （最高等級の室） | ・ | 床仕上げ構造区分等
| □ | 該当なし | □ | 30 | □ | 基準 |  |  | 床仕上げ区分 |  | □ | 床仕上構造１ |  |  | □ | 床仕上構造２ |  |  | □ | 床仕上構造３
|  |  | □ | 25 | □ | 特認 |  |  |  |  | □ | 床仕上構造４ |  |  | □ | 床仕上構造５ |  |  | □ | その他
|  |  | □ | 20 | □ | 型式
|  |  | □ | 15 | □ | 認証
|  |  | □ | 他
|  |  | □ | 30 |  |  |  |  | （最低等級の室） | ・ | 床仕上げ構造区分等
|  |  | □ | 25 |  |  |  |  | 床仕上げ区分 |  | □ | 床仕上構造１ |  |  | □ | 床仕上構造２ |  |  | □ | 床仕上構造３
|  |  | □ | 20 | [6 empty] | □ | 床仕上構造４ |  |  | □ | 床仕上構造５ |  |  | □ | その他
|  |  | □ | 15
|  |  | □ | 他

## 液状化（申出用）
申出書 【地盤の液状化に関する参考情報】
項 目 |  |  | 提供を行う液状化に係る参考情報の内容
|  |  | 情報の種類 | 情報の有無 |  | 表記内容等
液状化に |  | （イ） | 液状化マップ | □ | 有 | 【液状化に関する表記】
| 関すること | 広域的情報 |  | □ | 無 | （表記： | [15 empty] | ）
|  |  |  | □ | 不明 | 【備考・出典】 |  |  |  | （添付資料の有無： | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[6 empty] | （ | [15 empty] | ）
|  |  | 液状化履歴に | □ | 有 | 【住宅敷地周辺の液状化履歴】
|  |  | 関する情報 | □ | 無 |  | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  |  | □ | 不明 | 【備考・出典】 |  |  |  | （添付資料の有無： | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[6 empty] | （ | [15 empty] | ）
|  |  | 地形分類 | □ | 有 | 【該当する地形名称】
|  |  |  | □ | 無 | （ | [15 empty] | ）
|  |  |  | □ | 不明 | 【備考・出典】 |  |  |  | （添付資料の有無： | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[6 empty] | （ | [15 empty] | ）
|  |  | その他土地利用 | □ | 有 | 【旧土地利用】
|  |  | 履歴に関する | □ | 無 | （種別： |  |  | □ | 水田 |  | □ | 池沼・川 |  |  | □ | 海 |  | □ | その他（ |  | ）
|  |  | 資料 | □ | 不明 | 【備考・出典】 |  |  |  | （添付資料の有無： | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[6 empty] | （ | [15 empty] | ）
|  | （ロ） | 敷地の地盤調査 | □ | 有 | 【地盤調査】
|  | 液状化に関する | の記録 | □ | 無 | （方法： |  |  | □ | スウェーデン式サウンディング試験 | [9 empty] | □ | 標準貫入試験
|  | 個別の住宅敷地 |  | □ | 不明 |  |  |  | □ | その他（ | [11 empty] | ））
|  | の情報 |  |  |  | （仕様：数量 | [6 empty] | 箇所 ・深度 | [7 empty] | ）
[6 empty] | 【資料採取】 |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
[6 empty] | 【備考】 |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 地下水位の情報 | □ | 有 | 【地下水位】 |  |  |  | （地表面から | [7 empty] | 付近）
|  |  |  | □ | 無 | 【測定方法】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | □ | 不明 | 【備考】 |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 地盤調査から得 | □ | 有 | 【指標・備考】
|  |  | た液状化に関す | □ | 無 | （
る指標
）
|  |  | 宅地造成工事 | □ | 有 | 【造成図面】
|  |  | の記録 | □ | 無 |  | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  |  | □ | 不明 | 【備考】 |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 液状化に関連 | □ | 有 | 【工法分類】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | して行う地盤に | □ | 無 | 【工法名称】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 関する工事の | □ | 不明 | 【施工時期】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 記録・計画 |  |  | 【工事内容】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 【工事報告書】 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
[6 empty] | 【備考】 |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  | その他地盤に | □ | 有 | 【工法分類】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 関する工事の | □ | 無 | 【工法名称】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 記録・計画 | □ | 不明 | 【施工時期】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 【工事内容】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 【工事報告書】 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
[6 empty] | 【備考】 |  | （ | [13 empty] | ）
|  | （ハ） | 液状化に関連し | □ | 有 | 【工法分類】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 液状化に関する | て行う住宅の基 | □ | 無 | 【工法名称】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 該当住宅基礎に | 礎等の関する工 | □ | 未定 | 【施工時期】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | おける工事の | 事の記録・計画 |  |  | 【工事内容】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 情報 |  |  |  | 【備考】 |  | （ | [13 empty] | ）
【備考】