## 戸建RC造
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての鉄筋コンクリート造住宅用】 | [33 empty] | （第一面）
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 | [11 empty] | 株式会社 日本確認検査センター
―必須項目―
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
1構造の安定 | １－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 |  |  | 地震力及び |  |  | □ | 許容応力度計算等による（ルート１） | [15 empty] | □ | 計算書 | □適
| 耐震等級 |  |  | □ | 3 | □ | 基準 |  |  |  | 風圧力 |  |  | □ | 許容応力度計算による(ルート2) | [15 empty] | □ | 特記仕様書
| （倒壊等防止） |  |  | □ | 2 | □ | 特認 | [6 empty] | □ | 保有水平耐力計算による(ルート3) | [15 empty] | □ | 構造図
|  |  |  | □ | 1 | □ | 型式 | [6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） | □ | 詳細図
| □ | 評価対象外 |  |  |  | □ | 認証 |  |  |  | コンクリート |  |  | ・ | コンクリートの種別 |  |  |  |  | □ | 普通 |  |  | □ | その他
| １－２耐震等級 |  |  | 等級 |  | □ |  |  |  |  | 及び配筋 |  |  | ・ | コンクリートの強度 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | N/m㎡ |  | ）
| 耐震等級 |  |  | □ | 3 | 選択 | [7 empty] | ・ | 主筋の種別 |  |  |  |  | □ | SD295 |  |  | □ | SD345 |  | □ | SD390
| （損傷防止） |  |  | □ | 2 | する | [13 empty] | □ | その他
| □ | 評価対象外 |  | □ | 1 | [8 empty] | ・ | 主筋の径 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
| １－３ |  |  | □ | [6 empty] | 免震建築物 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| その他 |  |  | 免震 | [9 empty] | ・ | 同告示第２号の該当する号
|  |  |  | □ | [10 empty] | □ | 一号（四号建物）
|  |  |  | その他 | [10 empty] | □ | 二号(建築基準法２０条第二号に揚げる建築物）
[15 empty] | □ | 三号(時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
[14 empty] | ・ | 免震層、免震材料の維持に関する計画
| １－４ |  |  | 等級 |  | □ | [8 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画
| 耐風等級 |  |  | □ | 2 | 選択 | [8 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画
|  |  |  | □ | 1 | する
| １－５ |  |  | 等級 |  | □ |  | 地盤 |  |  | 地盤の種類 |  |  | ・ | 地盤の種別（支持層の土質） | [7 empty] | （ | [6 empty] | ） | □ | 特記仕様書
| 耐積雪等級 |  |  | □ | 2 | 選択 |  | （１－６） |  |  | ・支持力等 |  |  | □ | 地盤の許容応力度 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | kN/㎡） |  |  |  |  | □ | 構造図
| □ | 該当区域外 |  | □ | 1 | する | [7 empty] | □ | 杭の許容支持力 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | kN/本） |  |  |  |  | □ | 地盤調査報告書
| １－６ |  |  | 設計内容 | [9 empty] | □ | 杭状地盤の許容支持力度 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | kN/㎡）
| 地盤または |  |  | 説明欄と | [9 empty] | □ | 杭状地盤の許容支持力 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | kN/本）
| 杭の許容支持 |  |  | 同じ | [9 empty] | ・ | 地盤調査方法 |  |  |  |  | □ | スウェーデンサウンディング試験
| 力等及びその | [18 empty] | □ | その他 （ | [8 empty] | ）
| 設定方法 | [12 empty] | ・ | 地盤改良 |  |  | □ | 有り |  | （ | [8 empty] | ）
| １－７ | [6 empty] | 基礎 |  |  | 基礎の |  |  | □ | 直接基礎 | [15 empty] | □ | 構造図
| 基礎の | [6 empty] | （１－７） |  |  | 形式等 |  |  | ・ | 構造方法 |  |  | □ | RC造 |  |  | □ | その他 （ | [6 empty] | ） | □ | 仕上表
| 構造方法 | [12 empty] | ・ | 形式 |  |  | □ | べた基礎 |  |  | □ | その他 （ | [6 empty] | ）
| 及 び | [12 empty] | □ | 杭基礎
| 形式等 | [12 empty] | ・ | 杭種 |  |  | □ | 支持杭 |  |  | □ | その他 （ | [6 empty] | ）
[14 empty] | ・ | 杭径 |  |  | 軸部 |  |  | （ |  |  |  |  | ㎝）
[18 empty] | 拡底部 |  |  | （ |  |  |  |  | ㎝）
[14 empty] | ・ | 杭長 |  |  | （ |  |  |  |  | ｍ）
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての鉄筋コンクリート造住宅用】 | [33 empty] | （第二面）
―必須項目―
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
３劣化の軽減に関すること | ３－１ |  |  | 等級 |  |  |  | セメント |  |  | セメントの種類 |  |  | □ | ポルトランドセメント （JISR5210） | [15 empty] | □ | 特記仕様書 | □適
| 劣化対策 |  |  | □ | 3 | □ | 基準 | [6 empty] | □ | フライアッシュセメント （JISR5213） | [15 empty] | □
| 等級 |  |  | □ | 2 | □ | 特認 | [6 empty] | □ | 高炉セメント （JISR5211）
| （構造躯体等） |  |  | □ | 1 | □ | 型式 | コンクリートの |  |  | 最小かぶり厚さ |  |  | ・ | 最小かぶり厚さ
[6 empty] | □ | 認証 | 水セメント比 | [5 empty] | 部 位 | [8 empty] | □ |  |  |  | □
[14 empty] | 直 接 |  |  | 耐力壁以外の |  |  |  | 屋内 |  | 20㎜ |  |  |  | 30㎜
[14 empty] | 土 に |  |  | 壁又は床 |  |  |  | 屋外 |  | 30㎜* |  |  |  | 40㎜*
[14 empty] | 接しない |  |  | 耐力壁、柱 |  |  |  | 屋内 |  | 30㎜ |  |  |  | 40㎜
[14 empty] | 部 分 |  |  | 又ははり |  |  |  | 屋外 |  | 40㎜* |  |  |  | 50㎜*
[14 empty] | 直 接 |  |  | 壁、柱、床、はり又は | [5 empty] | 40㎜ |  |  |  | 50㎜
[14 empty] | 土 に |  |  | 基礎立上り部分
[14 empty] | 接する |  |  | 基礎（立ち上がり部分 | [5 empty] | 60㎜ |  |  |  | 70㎜
[14 empty] | 部 分 |  |  | 及び捨コン部分除く）
[14 empty] | 場所打ち杭 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜ | ）
＊耐久性上有効な仕上げがある外壁等の垂直部分に限り１㎝減することができる。
[14 empty] | ・ | 外壁仕上げ |  |  | □ | タイル貼 |  |  |  | □ | モルタル塗
[18 empty] | □ | 外断熱工法 |  |  |  | □ | その他 （ | [5 empty] | ）
[11 empty] | 水セメント比 |  |  | ・ | コンクリートの種類 | [5 empty] | □ | 普通コンクリート
[21 empty] | □ | 軽量コンクリート
[14 empty] | ・ | 水セメント比 |  |  |  | □ | 60％以下 |  |  | □ | 55％以下 |  |  | □ | 50％以下
（杭以外）
[14 empty] | ・ | 水セメント比 |  |  |  | □ | 60％以下 |  |  | □ | 55％以下 |  |  | □ | 50％以下
（場所打ち杭）
[8 empty] | 部材の |  |  | 設計 |  |  | ・設計かぶり厚さ＝最小かぶり厚さ ＋ | [10 empty] | （ |  |  |  | ㎜）
[8 empty] | 設計・配筋 |  |  | かぶり厚さ
[8 empty] | コンクリート |  |  | スランプ |  |  | □ | 18㎝以下 |  |  |  | コンクリート強度33N/m㎡未満
[8 empty] | の品質等 | [5 empty] | □ | 21㎝以下 |  |  |  | コンクリート強度33N/m㎡以上
[11 empty] | 単位水量 |  |  | （ |  |  | ㎏/㎥）以下 |  |  |  | 場所打ち杭 （ | [5 empty] | ㎏/㎥）以下
[11 empty] | 空気量 |  |  | （ |  |  |  |  | ％）
[8 empty] | 施工計画 |  |  | コンクリートの |  |  | □ | 打ち込み・締め固め方法の措置表示
[11 empty] | 充填方法等 |  |  | □ | 打ち継ぎ部の処理方法の措置表示
[14 empty] | □ | 養生方法の措置表示
[8 empty] | 構造部材等 | [5 empty] | □ | 建築基準法施行令第37条、第72条、第74条、第75条、
第79条、第79条の3及び第80条の2の規定に適合
４維持管理・更新への配慮に関すること | ４－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 専用配管 |  |  | コンクリート |  |  | □ | 排水管、給水管、給湯管、ガス管のコンクリート内への埋込み無し | [15 empty] | □ | 平面図 | □適
| 維持管理 |  |  | □ | 3 | □ | 基準 |  |  |  | 内埋込み配管 | [19 empty] | □ | 設備図
| 対策等級 |  |  | □ | 2 | □ | 特認 | 地中 |  |  | 埋設管上の |  |  | □ | 排水管、給水管、給湯管、ガス管上のコンクリート打設無し | [15 empty] | □ | 矩計図
| （専用配管） |  |  | □ | 1 | □ | 型式 | 埋設管 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [19 empty] | □
[6 empty] | □ | 認証 | 排水管の |  |  | 内面の仕様 |  |  | □ | 排水管内面が平滑である （仕様等： | [14 empty] | ）
[8 empty] | 性状等 |  |  | 設置状態 |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[17 empty] | （措置： | [12 empty] | ）
[8 empty] | 専用 |  |  | 排水管の |  |  | ・ | 便所 |  | □ | 洋風便器（取り外し可）
[8 empty] | 排水管 |  |  | 清掃措置 | [5 empty] | □ | 排水ますに隣接 | [6 empty] | □ | 掃除口
[14 empty] | ・ | その他水回り器具
[11 empty] | 等級3のみ必要 | [5 empty] | □ | トラップから清掃可
[17 empty] | □ | 掃除口有り | [6 empty] | □ | その他
[8 empty] | 配管 |  |  | 主要接合部等 |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
[8 empty] | 点検口 |  |  | の点検措置 |  |  | ・ | 点検口の位置
[16 empty] | 排水管と設備機器（ | [13 empty] | ）
[11 empty] | 等級3のみ必要 |  |  |  |  | 給水管と設備機器（ | [13 empty] | ）
[16 empty] | 給湯管と設備機器（ | [13 empty] | ）
[16 empty] | 給水管のバルブ・ヘッダー（ | [13 empty] | ）
[16 empty] | 給湯管のバルブ・ヘッダー（ | [13 empty] | ）
[16 empty] | ガス管のバルブ・ヘッダー （ | [13 empty] | ）
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての鉄筋コンクリート造住宅用】 | [33 empty] | （第三面）
―必須項目―
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | □ | 5-1 |  | 等級 |  |  |  | 適用する |  |  | 適用する基準 |  |  | □ | 基準省令及び非住宅・住宅計算法 | [15 empty] | □ | 仕上表 | □適
| 断熱等性能 |  |  | □ | 7 | □ | 基準 | 基準 | [5 empty] | □ | 住宅仕様基準 | [15 empty] | □ | 仕様書
| 等級 |  |  | □ | 6 | □ | 特認 |  |  |  | □ |  | 外皮平均熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率UA | [15 empty] | □ | 平面図
| 地域区分 |  |  | □ | 5 | □ | 型式 |  |  |  | 非住宅 |  |  | （ | [5 empty] | W/㎡K） | [10 empty] | □ | 矩計図
| （ |  | ）地域 | □ | 4 | □ | 認証 |  |  |  | ・住宅 |  |  |  | □ | UAの値を評価書に記載する （等級7のみ記載可） | [14 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | □ | 3 | [5 empty] | 計算法 |  | 冷房期の平均日射取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣ | [15 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | □ | 2 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ） | [10 empty] | □ | 断熱範囲図
|  |  |  | □ | 1 | [9 empty] | □ | ηAＣの値を評価書に記載する （等級7のみ記載可 ※1) | [14 empty] | □
[11 empty] | □ |  | 躯体の断熱性能等 | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [8 empty] | □ | 緩和措置有（外気床5％）
[11 empty] | 住宅 |  |  | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [8 empty] | □ | 緩和措置有（外気床5％）
[11 empty] | 仕様 |  |  | □ | 構造熱橋部の基準に適合
[11 empty] | 基準 |  | 開口部の断熱性能等 | 開口部の熱貫流率 | [7 empty] | 日射遮蔽措置/日射熱取得率
[11 empty] | （等級4） |  |  | （等級4） | [7 empty] | （5～7地域）
[11 empty] | （等級5） |  |  | □ | 3.5W/(㎡K）以下（4地域） | [6 empty] | □ | 窓 0.59以下
[14 empty] | □ | 4.7W/(㎡K）以下（5～7地域） | [6 empty] | □ | ガラス 0.73以下
[22 empty] | □ | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
誘導基準（等級5相当）
[14 empty] | □ | 2.3W/(㎡K）以下 |  |  |  |  | （4～7地域）
[14 empty] | □ | 緩和措置有り
[16 empty] | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（4％緩和）
[8 empty] | 結露 |  |  | 結露の発生 |  |  | □ | 内断熱工法（RC造）
[8 empty] | 防止対策 |  |  | 防止対策 |  |  |  | □ | 断熱材を構造躯体に全面密着等
[11 empty] | 熱橋部の断熱 |  |  | ・断熱材の種類と厚さ
[11 empty] | 補強対策 |  |  |  | 種類 |  | （ | [11 empty] | ）
[11 empty] | ※1～5地域で |  |  |  | 厚さ |  | （ | [5 empty] | ㎜）
[11 empty] | 等級4以上のみ必要 |  |  | ・補強範囲 |  |  | （ | [5 empty] | ㎜）
※1：地域区分の1、2、3、4地域を除く。
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての鉄筋コンクリート造住宅用】 | [33 empty] | （第四面）
―必須項目―
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | □ | 5-2 |  | □ | 6 |  |  | 一次エネ |  |  | 地域区分 |  |  | 以下は地域区分の入力が必要な設備機器を用いる場合のみ | [16 empty] | □ | 仕上表 | □適
| 一次エネル |  |  | □ | 5 | □ | 基準 | ルギー | [6 empty] | □ | 年間日射地域区分 | [5 empty] | ( |  |  | ）区分 | [5 empty] | □ | 仕様書
| ギー消費量 |  |  | □ | 4 | □ | 特認 | 消費量 | [6 empty] | □ | 暖房期日射地域区分 | [5 empty] | ( |  |  | ）区分 | [5 empty] | □ | 面積表
| 等級 |  |  | □ | 1 | □ | 型式 | に係る |  |  | 適用する基準 |  |  | □ | 非住宅・住宅計算法 | [15 empty] | □ | 平面図
| 地域区分 |  |  |  |  | □ | 認証 | 基本事項 | [6 empty] | 設計一次エネルギー消費量 | [7 empty] | ( |  |  |  | ） GJ/（戸・年） |  |  |  | □ | 機器表
| （ |  | ）地域 | [11 empty] | 基準一次エネルギー消費量 | [7 empty] | ( |  |  |  | ） GJ/（戸・年） |  |  |  | □ | 系統図
[14 empty] | □ | 住宅仕様基準（等級４・等級6のみ） | [15 empty] | □ | 計算書
[11 empty] | 面積等 |  |  | ・ | 主たる居室の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） ㎡ |  |  |  |  | □
[14 empty] | ・ | その他の居室の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） ㎡
[14 empty] | ・ | 床面積の合計 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ） ㎡
[11 empty] | 外皮平均 |  |  |  | UA値 |  | （ |  |  |  | ） | W/㎡ｋ
熱貫流率
[11 empty] | 冷房期の平均 |  |  |  | ηAC |  | （ |  |  |  | ） | ηAC
日射熱取得率
[11 empty] | 暖房期の平均 |  |  |  | ηAH |  | （ |  |  |  | ） | ηAH
日射熱取得率
[11 empty] | 自然風利用 |  |  | □ | 自然風の利用
[15 empty] | ・ | 主たる居室 （ | [9 empty] | ）
[15 empty] | ・ | その他居室 （ | [9 empty] | ）
[11 empty] | 蓄熱利用 |  |  | □ | 蓄熱の利用
[11 empty] | 床下空間外気 |  |  | □ | 床下空間を経由して外気を導入する換気方式を採用
[11 empty] | 単位面積当た |  |  | □ | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に
[11 empty] | りの一次エネ |  |  |  | 記載する （等級6の場合のみ記載可）
[11 empty] | ルギー消費量 |  |  | （ |  |  |  |  | ） MJ/（㎡・年）
[8 empty] | 設備機器 |  |  | 暖房方式 |  |  | （ | [15 empty] | ）
[8 empty] | に係る |  |  | 冷房方式 |  |  | （ | [15 empty] | ）
[8 empty] | 概要 |  |  | 換気設備方式 |  |  | （ | [15 empty] | ）
[11 empty] | 給湯設備 |  |  | 給湯熱源機 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[14 empty] | ・ | 配管方式 |  |  |  | □ | 先分岐方式 |  |  |  |  | □ | ヘッダー方式
[14 empty] | ・ | 水栓 |  |  |  | □ | 節湯水栓等の使用
[14 empty] | ・ | 浴槽 |  |  |  | □ | 高断熱浴槽の使用
[14 empty] | ・ | 太陽熱給湯 |  |  |  | □ | 太陽熱給湯を使用
[11 empty] | 照明設備 |  |  | 主たる居室 （ | [15 empty] | ）
[14 empty] | その他居室 （ | [15 empty] | ）
[14 empty] | 非居室 （ | [15 empty] | ）
[11 empty] | 太陽光 |  |  | ・ | 太陽光発電設備の使用 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
発電設備
[11 empty] | コージェネレ |  |  | ・ | コージェネレーション設備の使用 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
ーション設備
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての鉄筋コンクリート造住宅用】 | [33 empty] | （第五面）
―選択項目― | [9 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
２火災時の安全に関すること | ２－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 感知警報 |  |  | 種類 |  |  | □ | 自動火災報知設備等 | [15 empty] | □ | 仕上表 | □適
| 感知警報装 |  |  | □ | 4 | □ | 基準 | 装置 | [5 empty] | □ | 住宅用防災報知設備（住宅用自動火災報知設備） | [15 empty] | □ | 平面図
| 置設置等級 |  |  | □ | 3 | □ | 特認 | [6 empty] | □ | 住宅用防災警報器（住宅用火災警報器） | [15 empty] | □
| （自住戸火災時） |  |  | □ | 2 | □ | 型式 | 感知部分 |  |  | 設置場所 | [14 empty] | 種別
|  |  |  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  |  | 種別・感度 |  |  | □ | 全ての居室 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）
[14 empty] | □ | 全ての寝室 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）
[14 empty] | □ | 全ての階段 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）
[14 empty] | □ | 階段のある階から直下に通じる階段 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）
[14 empty] | □ | 全ての台所 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）
[11 empty] | 取付け位置 |  |  | □ | 天井中心付近または壁面（天井面の下15㎝～50㎝）
[8 empty] | 警報部分 |  |  | 設置場所 |  |  | □ | 感知部分と同じ | [12 empty] | ←等級3以下
[14 empty] | □ | 居室を有する各階 | [12 empty] | ←等級4以下
[11 empty] | 音響性能 |  |  | □ | 警報音70㏈以上のものを設置
[11 empty] | 感度等の確認 |  |  | □ | 日本消防検定協会合格品を使用
[10 empty] | □ | 選択する
| ２－４ |  |  | 設計 |  |  |  | 脱出対策 |  |  | 避難器具 |  |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [15 empty] | □ | 仕上表 | □適
| 脱出対策 |  |  | 内容 |  | □ | 基準 |  |  |  | の種類 |  |  | □ | 避難器具 |  |  |  | （ | □ | 避難ロープ |  |  |  |  | □ | 避難はしご |  |  |  | □ | 平面図
| （火災時） |  |  | 説明欄 |  | □ | 特認 | [12 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  |  | □ | 避難橋 |  |  |  | □
|  |  |  | と同様 |  | □ | 型式 | [12 empty] | □ | 滑り棒 |  |  |  |  | □ | 滑り台
| 3階以上のみ記入 |  |  |  |  | □ | 認証 | [12 empty] | □ | 緩降機 |  |  |  |  | □ | 救助袋 |  |  | ）
[14 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[10 empty] | □ | 選択する
| ２－５耐火等級 |  |  | 等級 |  |  |  | 開口部の |  |  | 防火設備 |  |  |  | 外壁の開口部の耐火性能 | [15 empty] | □ | 仕上表 | □適
| （延焼のおそ |  |  | □ | 3 | □ | 基準 | 耐火性能 |  |  | の仕様等 |  |  |  |  | 耐火時間 |  |  |  | □ | 60分以上 | [9 empty] | □ | 建具表
| れのある部分 |  |  | □ | 2 | □ | 特認 | （耐火性能 | [11 empty] | □ | 20分以上 | [9 empty] | □ | 配置図
| ・開口部） |  |  | □ | 1 | □ | 型式 | が最も低 | [11 empty] | □ | その他 | [9 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  |  | □ | 認証 | いもの）
[10 empty] | □ | 選択する
| ２－６耐火等級 |  |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒裏 |  |  | 外壁の構造等 |  |  |  | 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  | □ | 仕上表 | □適
| （延焼のおそ |  |  | □ | 4 | □ | 基準 | の構造 | [12 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） | □ | 矩計図
| れのある部分 |  |  | □ | 3 | □ | 特認 | （耐火性能 |  |  | 軒裏の構造等 |  |  |  | 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  | □ | 構造図
| ・開口部以外） |  |  | □ | 2 | □ | 型式 | が最も低 | [12 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） | □ | 配置図
| □ | 該当なし |  | □ | 1 | □ | 認証 | いもの） | [22 empty] | □
―選択項目― | [9 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
６空気環境に関すること | ６－１ |  |  | 設計内容 |  |  |  | 居室の |  |  | 使用建材 |  |  |  | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  |  | □ | 仕上表 | □適
| ホルムアル |  |  | 説明欄と |  | □ | 基準 | 内装 |  |  | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ |  |  |  | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [15 empty] | □ | 仕様書
| デヒド対策 |  |  | 同じ |  | □ | 特認 | 仕上げ材 |  |  | 発散等級 |  |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆ |  |  |  |  | □ | 建材表
| （内装及び天井裏等） |  |  |  |  | □ | 型式 |  |  |  | □ | 該当なし |  |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2） |  |  |  |  | （等級1） |  |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 認証 | 天井裏等 |  |  | 措置方法 |  |  |  | □ | 換気又は気密措置による | [8 empty] | □ | 使用建材による
[8 empty] | 下地材等 |  |  | 使用建材 |  |  |  | □ | 製材等 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材
[11 empty] | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ |  |  |  | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
[11 empty] | 発散等級 |  |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆☆
[11 empty] | □ | 該当なし |  |  |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2）
[10 empty] | □ | 選択する
| ６－２ |  |  | 設計内容 |  |  |  | 換気対策 |  |  | 種類 |  |  |  | □ | 機械換気設備 |  |  |  | □ | その他 | [9 empty] | □ | 平面図 | □適
| 換気対策 |  |  | 説明欄と |  | □ | 基準 | [23 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | 同じ |  | □ | 特認 | 局所換気 |  |  | 便 所 |  |  |  | □ | 機械換気 |  |  |  | □ | 換気のできる窓 |  |  |  |  | □ | 無 |  |  |  | □ | 設備図
[6 empty] | □ | 型式 | 対策 |  |  | 浴 室 |  |  |  | □ | 機械換気 |  |  |  | □ | 換気のできる窓 |  |  |  |  | □ | 無 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 認証 |  |  |  | 台 所 |  |  |  | □ | 機械換気 |  |  |  | □ | 換気のできる窓 |  |  |  |  | □ | 無
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての鉄筋コンクリート造住宅用】 | [33 empty] | （第六面）
―選択項目― | [9 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
７光・視環境 | ７－１ |  |  | 設計内容 |  |  |  | 居室床面積に対する | [5 empty] | ・ | 単純開口率 | [15 empty] | □ | 平面図 | □適
| 単純開口率 |  |  | 説明欄と |  | □ | 基準 | 開口部の割合 | [8 empty] | （ |  |  |  | ％以上 |  | ） | *小数点以下は切り捨て | [6 empty] | □ | 建具表
| ７－２ |  |  | 同じ |  | □ | 特認 | 方位別開口部の | [5 empty] | 北面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | 東面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | □
| 方位別 |  |  |  |  | □ | 型式 | 面積合計の比 | [5 empty] | 南面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | 西面（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ）
| 開口比 |  |  |  |  | □ | 認証 | [6 empty] | 真上（ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  |  | *小数点以下は切り捨て
―選択項目― | [9 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮に関すること | ９－１ |  |  | 等級 |  |  |  | 部屋の |  |  | 特定寝室 |  |  | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [8 empty] | ） | □ | 平面図 | □適
| 高齢者等配 |  |  | □ | 5 | □ | 基準 | 配置等 |  |  | の位置 |  |  | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
| 慮対策等級 |  |  | □ | 4 | □ | 特認 | [6 empty] | ・ | 特定寝室と同一階にある室 | [7 empty] | □ | 玄関 |  |  | □ | 便所
| （専用部分） |  |  | □ | 3 | □ | 型式 | [7 empty] | □ | 浴室 |  |  | □ | 食事室 |  |  | □ | 洗面所 |  |  | □ | 脱衣室
|  |  |  | □ | 2 | □ | 認証 | 段差 |  |  | 日常生活 |  |  | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 1 | [5 empty] | 空間内 |  |  | ・ | 適用除外の段差 | [15 empty] | □ | 平面詳細図
[15 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  | □ | 玄関上りかまち |  |  |  |  | □ | 浴室出入口 |  |  |  | □ | 断面詳細図
| ＊等級1は | [13 empty] | □ | その他の段差 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） | □
|  | 部分のみ記入 | [8 empty] | 日常生活空間外に |  |  | ・ | 室名 |  | （ | [7 empty] | ）
[11 empty] | 段差が有る場合 |  |  | ・ | 段差 |  | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | 階段 |  |  | 勾配等 |  |  | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | □ | 階段無 |  | 蹴込み |  |  | □ | 蹴込みが30mm以下 | [15 empty] | □ | 階段詳細図
[14 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
[11 empty] | 形式等 |  |  | ・ | 回り階段等の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[14 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[14 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | 滑り防止 |  |  | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ | □ | 無 |  |  | □ | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
[11 empty] | 段鼻 |  |  | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | 階段の幅員 |  |  | □ | 必要な階段幅員の確保
[11 empty] | 昇降補助手すり |  |  | □ | 両側設置 | [5 empty] | □ | 片側設置
[8 empty] | 手すり |  |  | 動作補助用 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 |  |  | □ | 玄関 （ |  | □ | 設置準備） |  |  |  |  | □ | 平面図
[11 empty] | 手すりの設置 |  |  | □ | 脱衣室 |  | （ | □ | 設置準備） |  |  | □ | バルコニー |  |  | （ | □ | 設置準備） |  |  | □ | 詳細図
[11 empty] | 転落防止 |  |  | ・ | バルコニー | [15 empty] | □ | 矩計図
[11 empty] | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 足がかり高さ＜300㎜→床面から1100㎜以上に設置 | [14 empty] | □
[15 empty] | □ | 300㎜≦足がかり高さ＜650㎜→足がかりから800㎜以上に設置
[15 empty] | □ | 650㎜≦足がかり高さ＜1100㎜→床面から1100㎜以上に設置
[15 empty] | □ | 腰壁等（手すり）高さ1100㎜以上
[14 empty] | ・ | 2階以上の窓
[15 empty] | □ | 窓台高さ＜300㎜→床面から1100㎜
[15 empty] | □ | 300㎜≦窓台高さ＜650㎜→窓台から800㎜以上に設置
[15 empty] | □ | 650㎜≦窓台高さ＜800㎜→床面から800㎜以上に設置
（3階以上は1100㎜）
[14 empty] | ・ | 室内に開放された廊下・階段
[15 empty] | □ | 腰壁高さ＜650㎜→腰壁から800㎜以上に設置
[15 empty] | □ | 650㎜≦腰壁高さ＜800㎜→床面（踏面）から800㎜以上に設置
[15 empty] | □ | 手すり子の内法寸法が110㎜以下
[8 empty] | 通路等の |  |  | 通路の幅員 |  |  | □ | 通路幅員の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | 幅員 |  |  | 出入口の幅員 |  |  | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面詳細図
[8 empty] | (日常生活 | [5 empty] | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合 | [15 empty] | □ | ＵＢ詳細図
[8 empty] | 空間内） | [6 empty] | （ | □ | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | □ | 軽微な改造 |  |  |  | ） |  | □ | 詳細図
[8 empty] | 寝室・便所 |  |  | 浴室の寸法 |  |  | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | 及び浴室 |  |  | 便所の寸法等 |  |  | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合 | [7 empty] | □ | 平面詳細図
[8 empty] | (日常生活 | [6 empty] | □ | ドアの開放により確保 | [6 empty] | □ | 軽微な改造により確保 | [6 empty] | □ | ＵＢ詳細図
[8 empty] | 空間内） | [6 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保 | [14 empty] | □
[14 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[11 empty] | 特定寝室面積 |  |  | □ | 特定寝室の内法面積の確保
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての鉄筋コンクリート造住宅用】 | [33 empty] | （第七面）
―選択項目― | [9 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
10 | １０－１ |  |  | 設計 |  |  |  | １階 |  |  | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □ | 平面図 | □適
防犯 | 開口部の |  |  | 内容 |  | □ | 基準 | [9 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [8 empty] | □ | 立面図
| 侵入防止対策 |  |  | 説明欄 |  | □ | 特認 | [6 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） |  |  |  |  | □
|  |  |  | と同様 |  | □ | 型式 | [9 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | □ | 認証 | [6 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[17 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | □ | ２階 |  | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[17 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[14 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[17 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[14 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[17 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | □ | ３階 |  | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[17 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[14 empty] | ・ | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[17 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[14 empty] | ・ | 区分c |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[17 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
―選択項目― | [9 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 等級 |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
８音環境 | ８－４ |  |  | 北面 |  |  |  | 開口部の |  |  | 北の方位の |  |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [15 empty] | □ | 仕上表 | □適
| 透過損失 |  |  | □ | 3 | □ | 基準 | 遮音性能 |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  |  | □ | T-1以上または同等品 | [7 empty] | □ | T-2以上または同等品 | [5 empty] | □ | 建具表
| 等級 |  |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  |  | （遮音性能が |  |  | □ | JISA4706（A4702）の試験を行うもの | [15 empty] | □ | カタログコピー
| （外壁開口部） |  |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  |  | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [5 empty] | □ | 20㏈以上 |  |  |  | □ | 25㏈以上 |  |  |  | □
|  |  |  | 東面 |  | □ | 認証 |  |  |  | 東の方位の |  |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品
|  |  |  | □ | 3 | [5 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  |  | □ | T-1以上または同等品 | [7 empty] | □ | T-2以上または同等品
|  |  |  | □ | 2 | [5 empty] | （遮音性能が |  |  | □ | JISA4706（A4702）の試験を行うもの
|  |  |  | □ | 1 | [5 empty] | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [5 empty] | □ | 20㏈以上 |  |  |  | □ | 25㏈以上
|  |  |  | 南面 | [6 empty] | 南の方位の |  |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品
|  |  |  | □ | 3 | [5 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  |  | □ | T-1以上または同等品 | [7 empty] | □ | T-2以上または同等品
|  |  |  | □ | 2 | [5 empty] | （遮音性能が |  |  | □ | JISA4706（A4702）の試験を行うもの
| □ | 該当無し（北） |  | □ | 1 | [5 empty] | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [5 empty] | □ | 20㏈以上 |  |  |  | □ | 25㏈以上
| □ | 該当無し（東） |  | 西面 | [6 empty] | 西の方位の |  |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品
| □ | 該当無し（南） |  | □ | 3 | [5 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  |  | □ | T-1以上または同等品 | [7 empty] | □ | T-2以上または同等品
| □ | 該当無し（西） |  | □ | 2 | [5 empty] | （遮音性能が |  |  | □ | JISA4706（A4702）の試験を行うもの
|  |  |  | □ | 1 | [5 empty] | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [5 empty] | □ | 20㏈以上 |  |  |  | □ | 25㏈以上

## 液状化（申出書）
申出書 【地盤の液状化に関する参考情報】
項 目 |  |  | 提供を行う液状化に係る参考情報の内容
|  |  | 情報の種類 | 情報の有無 |  | 表記内容等
液状化に |  | （イ） | 液状化マップ | □ | 有 | 【液状化に関する表記】
| 関すること | 広域的情報 |  | □ | 無 | （表記： | [15 empty] | ）
|  |  |  | □ | 不明 | 【備考・出典】 |  |  |  | （添付資料の有無： | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[6 empty] | （ | [15 empty] | ）
|  |  | 液状化履歴に | □ | 有 | 【住宅敷地周辺の液状化履歴】
|  |  | 関する情報 | □ | 無 |  | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  |  | □ | 不明 | 【備考・出典】 |  |  |  | （添付資料の有無： | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[6 empty] | （ | [15 empty] | ）
|  |  | 地形分類 | □ | 有 | 【該当する地形名称】
|  |  |  | □ | 無 | （ | [15 empty] | ）
|  |  |  | □ | 不明 | 【備考・出典】 |  |  |  | （添付資料の有無： | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[6 empty] | （ | [15 empty] | ）
|  |  | その他土地利用 | □ | 有 | 【旧土地利用】
|  |  | 履歴に関する | □ | 無 | （種別： |  |  | □ | 水田 |  | □ | 池沼・川 |  |  | □ | 海 |  | □ | その他（ |  | ）
|  |  | 資料 | □ | 不明 | 【備考・出典】 |  |  |  | （添付資料の有無： | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[6 empty] | （ | [15 empty] | ）
|  | （ロ） | 敷地の地盤調査 | □ | 有 | 【地盤調査】
|  | 液状化に関する | の記録 | □ | 無 | （方法： |  |  | □ | スウェーデン式サウンディング試験 | [9 empty] | □ | 標準貫入試験
|  | 個別の住宅敷地 |  | □ | 不明 |  |  |  | □ | その他（ | [11 empty] | ））
|  | の情報 |  |  |  | （仕様：数量 | [6 empty] | 箇所 ・深度 | [7 empty] | ）
[6 empty] | 【資料採取】 |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
[6 empty] | 【備考】 |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 地下水位の情報 | □ | 有 | 【地下水位】 |  |  |  | （地表面から | [7 empty] | 付近）
|  |  |  | □ | 無 | 【測定方法】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | □ | 不明 | 【備考】 |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 地盤調査から得 | □ | 有 | 【指標・備考】
|  |  | た液状化に関す | □ | 無 | （
る指標
）
|  |  | 宅地造成工事 | □ | 有 | 【造成図面】
|  |  | の記録 | □ | 無 |  | □ | 有 |  | □ | 無
|  |  |  | □ | 不明 | 【備考】 |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 液状化に関連 | □ | 有 | 【工法分類】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | して行う地盤に | □ | 無 | 【工法名称】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 関する工事の | □ | 不明 | 【施工時期】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 記録・計画 |  |  | 【工事内容】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 【工事報告書】 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
[6 empty] | 【備考】 |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  | その他地盤に | □ | 有 | 【工法分類】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 関する工事の | □ | 無 | 【工法名称】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 記録・計画 | □ | 不明 | 【施工時期】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 【工事内容】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 【工事報告書】 |  |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
[6 empty] | 【備考】 |  | （ | [13 empty] | ）
|  | （ハ） | 液状化に関連し | □ | 有 | 【工法分類】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 液状化に関する | て行う住宅の基 | □ | 無 | 【工法名称】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 該当住宅基礎に | 礎等の関する工 | □ | 未定 | 【施工時期】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | おける工事の | 事の記録・計画 |  |  | 【工事内容】 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 情報 |  |  |  | 【備考】 |  | （ | [13 empty] | ）
【備考】