## Sheet1
設計内容説明書 一戸建ての住宅（住戸部分）用（新築）
住戸番号
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
審査員氏名 |  | 株式会社 日本確認検査センター
認定事項 | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ |  |  | 設計 内容 確認欄
| 項目※ | 項目 | 設計内容 | 記載図書
0.基本方針 | 基本事項 | 地域の区分 | □ １地域 □ ２地域 □ ３地域 | □計算書 | □適
□ ４地域 □ ５地域 □ ６地域
□ ７地域 □ ８地域
|  | 年間日射地域 区分 | （ ）地域 注）下記設備のいずれかを設置した場合のみ
□ 太陽光発電を採用
□ 太陽熱給湯設備を採用
|  | 建て方 | □ 一戸建ての住宅 □ 共同住宅等
|  | 構造 | □ 木造住宅（ □ 軸組構法 □枠組工法 ）
□ 鉄骨造住宅
□ 鉄筋コンクリート造（組積造含む。）住宅
□ その他（ ）
１．躯体の外皮性能等 | 躯体の外皮性能等に係る 基本事項 | 用いた計算方法 | □ 非住宅・住宅計算法 | □計算書 | □適
|  |  | □ 誘導仕様基準 | □仕上表
| 住宅・非住宅計算法 | 外皮平均 熱貫流率 | 平均熱貫流率（UA） （ ）W/m2K | □建具表
□矩計図
|  | 外皮平均 日射熱取得率 | 冷房期の平均日射熱取得率 (ηAC) （ ） | □
暖房期の平均日射熱取得率 (ηAH) （ ）
| 誘導仕様基準 | 外皮の 断熱性能等 | □ 外皮の熱貫流率の基準に適合
□ 断熱材の熱抵抗の基準に適合
□ 構造熱橋部の基準に適合
（鉄筋コンクリート造等のみ）
|  | 開口部の 断熱性能等 | □ 緩和措置あり
□外気に接する床（5％緩和）
□窓の断熱（2％緩和）□窓の日射（4％緩和）
２．一次エネルギー 消費量 | 一次エネルギー消費量に係る基本事項 | 用いた 計算方法 | □ 非住宅・住宅計算法 | □計算書 | □適
|  |  | □ 誘導仕様基準 | □仕上表
| 住宅・非住宅 計算法 | 外皮計算法 | □ 一次エネルギー計算結果による | □計算書
□
|  | 居室等の | □ 一次エネルギー計算結果による | □面積表
|  | 面積・構成 |  | □平面図
|  | 通風の利用 | □ 一次エネルギー計算結果による | □計算書
|  | 蓄熱の利用 | □ 一次エネルギー計算結果による | □
|  | 床下空間の利用 | □ 一次エネルギー計算結果による
|  | 設備機器等の 仕様 | □ 一次エネルギー計算結果による | □機器表
□平面図
| 誘導仕様基準 | 暖房設備 | ・暖房方式（ ） | □機器表 | □適
|  |  | ・暖房機器の種別・性能等 | □平面図
|  |  | （ ） | □
|  | 冷房設備 | ・冷房方式（ ）
・冷房機器の種別・性能等
（ ）
|  | 換気設備 | ・熱交換換気設備の有無 □有 □無 | □機器表 | □適
|  |  | ・換気設備の仕様等 | □平面図
|  |  | （ ） | □
|  | 照明設備 | □ 全ての照明設備がLED又は同等以上 | □平面図 | □適
□
|  | 給湯設備 | □ 給湯熱源機の種類等（ ） | □機器表 | □適
|  |  | ・所定の省エネ対策の実施 | □平面図
|  |  | □ヘッダー方式 分岐後配管系13A以下 | □
□浴室シャワーの節湯水栓等の使用
□高断熱浴槽の採用
3.その他 基準 （第1又は第2のいずれかに適合） | 第1の1 | 再生可能エネルギー利用設備の設置 | ・再生可能エネルギー利用設備が設けられていること | □機器表 | □適
|  |  | □ 太陽光発電設備 | □平面図
|  |  | □ 風力・水力・バイオマス等の発電設備 | □計算書
|  |  | □ 太陽光・地中熱利用設備 | □
□ 河川水熱等を利用する設備
□ 薪・ペレットストーブ等の熱利用
・一戸建ての住宅の場合は以下に適合
□低炭素化促進設計一次エネルギー消費量が低炭素化
促進基準一次エネルギー消費量を超えないこと。
| 第１の2 （右記項目のうち1項目以上適合） | 節水措置 | □ 節水便器の設置 | □機器表 | □適
|  |  | □ 節水水洗の設置 | □平面図
|  |  | □ 電気食器洗い機の設置 | □
|  | 雨水等の利用 | □ 雨水利用
□ 井戸水利用
□ 雑排水利用
|  | 一次エネ削減 | □ ＨＥＭＳの採用
|  | 蓄電池使用 | □ 再生可能エネルギーと連系した定置型蓄電池の採用
|  | ヒートアイランド対策 | 敷地緑化等
□ 緑地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上
敷地の高反射性塗装
□ 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上
屋上緑化等
□ 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する
面積が屋根面積の２０％以上
壁面緑化等
□ 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
□ 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積率
×１/２＋壁面緑化面積率≧１０％
|  | 劣化軽減 | □ 劣化対策等級３以上
|  | 木造住宅・建築物 | □ 木造住宅 | □ | □適
|  | 高炉セメント等の利用 | □ 高炉セメント使用の有無
□ フライアッシュセメント
□ 高炉スラグ又はフライアッシュを混和材として
利用
|  | 電気自動車充放電設備の設置 | □ 電気自動車等と建築物間で充放電等するための
設備を設置
| 第2 | 所管行政庁の 認めるもの | □（ ） | □ | □適
基本方針 |  | 都市の緑地の保全への配慮 | □都市緑地法に定める「緑地保全地域」に適合 | □証明書 | □適
|  |  | □都市緑地法に定める「特別緑地保全地区」に適合 | □適合書
|  |  | □都市緑地法に定める「緑化地域」に適合 | □許可書
|  |  | □都市緑地法に定める「緑地協定」に適合 | □届出書
|  |  | □生産緑地法に定める「生産緑地地区」に適合 | □
□建築基準法に定める「建築協定」に適合
□緑地保全に関する市町村の条例に適合
□該当なし
資金計画 |  | 建築に係る 資金計画 | （ 万円） | □申請書 | □適