## 戸建
自己評価書・設計内容説明書【一戸建て住宅 用・構造共通】 | [39 empty] | （第一面）
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
※1 長期使用構造等確認併願の場合は、「性能表示事項」を「認定事項」に読み替えて適用します。
※２ 長期使用構造等確認併願の場合は、「長期」欄にも（選択事項がある場合はそのいずれか）必ず記入ください。
長期併願のみ | [6 empty] | 長期優良認定条件 |  |  |  |  | □ | 面積規模、災害配慮基準及び地域区分等について、認定可能であることを所管行政庁に確認済である。
―必須項目― | [9 empty] | （一部選択項目あり）
| 性能表示 |  |  |  | 自己評価結果 ※２ |  |  |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄
| 事項 |  |  |  | 設計 |  | 長期 |  |  |  | 項目 |  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
1 構造の安定 | １－１ |  |  |  | 等級 |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 | 木造 |  |  | 地震力及び |  |  | □ | 新評価方法基準（第５ １-１(３)ホ（壁量基準））による | [18 empty] | □ | 計算書等
| 耐震等級 |  |  |  | □ | 3 | □ | 3 | □ | 基準 |  |  |  |  | 風圧力 |  |  |  | 準耐力壁の考慮 | [6 empty] | □ | 有（存在壁量の1/2以下） | [10 empty] | □ | 特記仕様書
| （倒壊等防止） |  |  |  | □ | 2 | □ | 2 | □ | 特認 | [7 empty] | □ | ※3 経過措置の適用有 （旧評価方法基準（第５ １-１(３)ホ(壁量基準)(令和７年３月31日以前の基準に適合)）による | [18 empty] | □ | 構造図
|  | □ |  |  | □ | 1 |  |  | □ | 型式 | [27 empty] | □ | 詳細図
|  | 経過措置適用有 ※3 | [6 empty] | □ | 認証 | [27 empty] | □
[18 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [18 empty] | □
[18 empty] | □ | その他の計算方法 | [5 empty] | （ | [10 empty] | ） |  | □
| □ | 選択する | [9 empty] | 枠組壁工法 |  |  | 地震力及び |  |  | □ | 新評価方法基準（第５ １-１(３)ヘ①b（壁量基準））による
| １－２耐震等級 |  |  |  | 等級 | [9 empty] | 風圧力 |  |  |  | 準耐力壁の考慮 | [6 empty] | □ | 有（存在壁量の1/2以下）
| 耐震等級 |  |  |  | □ | 3 | [11 empty] | □ | ※ 経過措置の適用有 （旧評価方法基準（第５ １-１(３)ヘ①b(壁量基準)(令和７年３月31日以前の基準に適合)）による
| （損傷防止） |  |  |  | □ | 2
[5 empty] | □ | 1
[18 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１）
[18 empty] | □ | その他の計算方法 | [5 empty] | （ | [10 empty] | ）
| □ | 選択する | [9 empty] | 木造・枠組壁工法 |  |  | 基礎 |  |  | □ | 建築基準法の規定（告示1347号）による
| １－４ |  |  |  | 等級 | [12 empty] | □ | 許容応力度計算による
| 耐風等級 |  |  |  | □ | 2 | [11 empty] | □ | スパン表 |  |  |  | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | □ | 1 | [11 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [13 empty] | ）
[15 empty] | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算による
| □ | 選択する | [15 empty] | □ | スパン表 |  |  |  | （ | [13 empty] | ）
| １－５ |  |  |  | 等級 | [12 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [13 empty] | ）
| 耐積雪等級 |  |  |  | □ | 2 | [5 empty] | RC造 ・Ｓ造 ・CLT |  |  | 地震力及び |  |  | □ | 許容応力度計算等による（ルート１）
| □ | 該当区域外 |  |  | □ | 1 | [8 empty] | 風圧力 |  |  | □ | 許容応力度計算による(ルート2)
[18 empty] | □ | 保有水平耐力計算による(ルート3)
[18 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [13 empty] | ）
[11 empty] | 認定書等の活用 | [6 empty] | □ | 1-1 |  |  | □ | 1-2 |  | □ | 1-4 |  | □ | 1-5 | [8 empty] | □ | 認定書等
認定書等番号
認定書等番号
| １－３ |  |  |  | □ |  | □ |  |  |  | １－３ 免震建築物 | [6 empty] | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| その他 |  |  |  | 免震 |  | 免震 | [11 empty] | □ | 認定書等の活用
[5 empty] | □ |  | □ | [12 empty] | 認定書等番号 | [17 empty] | □ | 認定書等
[5 empty] | その他 |  | その他 | [11 empty] | □ | その他
[18 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－６ |  |  |  | 設計内容 |  |  |  | □ | 基準 | 地盤 |  |  |  | 地盤の種類 |  |  | ・ | 地盤の種別（支持層の土質） | [8 empty] | （ | [8 empty] | ） | □ | 特記仕様書
| 地盤または |  |  |  | 説明欄と |  |  |  | □ | 特認 | （１－６） |  |  |  | ・支持力等 |  |  | □ | 地盤の許容応力度 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | kN/㎡）※4 | [6 empty] | □ | 構造図
| 杭の許容支持 |  |  |  | 同じ |  |  |  | □ | 型式 | [7 empty] | □ | 杭の許容支持力 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | kN/本）※4 | [6 empty] | □ | 地盤調査報告書
| 力等及びその | [7 empty] | □ | 認証 | [7 empty] | □ | 杭状地盤の許容支持力度 | [8 empty] | （ |  |  |  | kN/㎡）※4
| 設定方法 | [16 empty] | □ | 杭状地盤の許容支持力 | [8 empty] | （ |  |  |  | kN/本）※4 | [5 empty] | □
[18 empty] | ・ | 地盤調査方法 ※5 |  |  |  |  | □ | スクリューウエイト貫入試験※5
[24 empty] | □ | 動的貫入試験（旧標準貫入試験）
[24 empty] | □ | その他 （ | [11 empty] | ）
[18 empty] | ・ | 地盤改良 |  |  |  | □ | 有り |  | （ | [10 empty] | ）
※4 整数未満の端数は切捨て
※5 地上3階以下、建築物の高さ13m以下、軒の高さ9m以下及び
延べ面積500㎡以下の規模に限る。
[11 empty] | 認定書 |  |  |  | 認定書等の活用 |  |  | 認定書等番号 | [19 empty] | □ | 認定書等
| １－７ |  |  |  | 設計内容 |  |  |  | □ | 基準 | 基礎 |  |  |  | 基礎の |  |  | □ | 直接基礎 | [18 empty] | □ | 構造図
| 基礎の |  |  |  | 説明欄と |  |  |  | □ | 特認 | （１－７） |  |  |  | 形式等 |  |  | ・ | 構造方法 |  |  |  | □ | RC造 |  |  | □ | その他 （ | [8 empty] | ） | □ | 仕上表
| 構造方法 |  |  |  | 同じ |  |  |  | □ | 型式 | [7 empty] | ・ | 形式 |  |  |  | □ | べた基礎 |  |  | □ | その他 （ | [8 empty] | ） | □
| 及 び | [7 empty] | □ | 認証 | [7 empty] | □ | 杭基礎 | [18 empty] | □
| 形式等 | [16 empty] | ・ | 杭種 |  |  |  | □ | 支持杭 |  |  | □ | その他 （ | [8 empty] | ）
[18 empty] | ・ | 杭径 |  |  |  | 軸部 |  |  | （ | [5 empty] | ）ｃｍ※6・7
[18 empty] | ・ | 杭長 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）ｃｍ※6・7
※6 複数の数値のものが使用される場合は少なくとも最小値と最大値を記入
※7 杭径の単位をcm、杭長の単位はｍとし、ともに整数未満切り捨て表示
[11 empty] | 認定書 |  |  |  | 認定書等の活用 |  |  | 認定書等番号 | [19 empty] | □ | 認定書等
自己評価書・設計内容説明書【一戸建て住宅 用】 | [36 empty] | （第二面 1/2）
＊木造（2×4含む）建築物（混構造の場合でその部分について記入ください。）
―必須項目― | [39 empty] | 設計内容の表中の【"数字"】は等級を、【長】は長期併願を示しています。
| 性能表示 |  |  |  | 自己評価結果 ※２ |  |  |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄
| 事項 |  |  |  | 設計 |  | 長期 |  |  |  | 項目 |  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
３ 劣化の軽減 | ３－１ |  |  |  | 等級 |  | 等級 |  |  |  | 木造（2×4含む）建築物又はその部分 | 外壁の軸組等 |  |  | 地面から１m以内の部分 |  | 【３・長】 | □ | 外壁通気構造等 ＋ | [18 empty] | □ | 特記仕様書
| 劣化対策 |  |  |  | □ | 3 | □ | 3+ | □ | 基準 | [8 empty] | □ | 軸組等(下地材を除く。以下同じ。)に製材、集成材等(※8) ＋外壁下地材に製材、集成材等又は構造用合板等(※9) ＋薬剤処理（現場処理） | [17 empty] | □ | 矩形図
| 等級 |  |  |  | □ | 2 |  |  | □ | 特認 | [27 empty] | □ | 伏図
| （構造躯体等） |  |  |  | □ | 1 |  |  | □ | 型式 | [27 empty] | □ | 部材リスト
[9 empty] | □ | 認証 | [8 empty] | □ | 軸組等に製材、集成材等の小径13.5㎝以上 | [17 empty] | □ | 仕上表
[19 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1の小径12.0㎝以上 | [17 empty] | □
[19 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [17 empty] | □
[18 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[18 empty] | □ | その他 （ | [17 empty] | ）
[17 empty] | 【２】 | □ | 外壁通気構造等
[18 empty] | □ | 軸組等に製材、集成材等＋外壁下地材に製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理）
[18 empty] | □ | 製材、集成材等の小径12.0㎝以上
[18 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[12 empty] | 土台 |  |  | 防腐・防蟻 |  |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り
[15 empty] | 処理 |  |  |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[19 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[15 empty] | 【2・３・長】 |  |  |  | □ | その他 （ | [16 empty] | ）
[12 empty] | 直交集成板を用いる場合 【２・３】 |  |  | □ | 用いる⇒ |  | ・以下のいずれにも適合
（適合の場合、土台の基準に適合していることを要しない）
[19 empty] | □ | 基礎と接する直交集成板が、外壁の構造等（地面からの高さ1ｍ以内）及び土台の基準に掲げるものと同等の劣化の軽減に有効な措置
[19 empty] | □ | 基礎と接する直交集成板の外壁側面下端の水切りが設けられている
[19 empty] | □ | 当該直交集成板と基礎との間に防水上有効な措置
[19 empty] | □ | 室内から床下への漏気による水蒸気の供給を遮断するための措置
[12 empty] | 浴室・脱衣室の防水 |  |  | 防水上の措置 |  |  | ・ | 浴室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | JISA4416の浴室ユニット
[22 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[19 empty] | 方法： |  |  | （ | [14 empty] | ）
[18 empty] | ・ | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[19 empty] | 方法： |  |  | （ | [14 empty] | ）
[15 empty] | 【2・３・長】 |  |  | ＊地上２階以上の階にある場合は、下地材も記入してください。
[12 empty] | 地盤 |  |  | 防蟻措置 |  |  | ・ | 防蟻措置
[19 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他
[15 empty] | 【2・３・長】 |  |  |  | 方法： |  |  | （ | [14 empty] | ）
[12 empty] | 基礎高さ |  |  | 基礎高さ |  |  | ・ | 地面から基礎上端又は地盤面から土台下端までの高さが
[15 empty] | 【2・３・長】 |  |  |  | □ | 400mm以上 |  |  |  |  | □ | 300mm以上
[12 empty] | 床下防湿措置等 【2・３・長】 |  |  | 床下地盤面の |  |  | ・ | 防湿方法 |  |  |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム
[15 empty] | 防湿措置 | [8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[15 empty] | 床下換気措置 |  |  | □ | 換気措置 |  |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  |  |  | 〕
[18 empty] | □ | 基礎断熱工法
[12 empty] | 小屋裏換気 |  |  | 小屋裏換気 |  |  | ・ | 小屋裏の有無 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[15 empty] | の措置 |  |  | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
【2・３・長】
[12 empty] | 構造部材等 | [21 empty] | 【１～３・長】
[18 empty] | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条、及び第80条の2の規定に適合
[12 empty] | 認定書等の活用 | [5 empty] | 認定書等番号 | [19 empty] | □ | 認定書等
【長】
[12 empty] | 点検措置 |  |  | 床下空間 |  |  | 床下空間への点検口の設置 | [19 empty] | □ | 平面図
[18 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [18 empty] | □ | 構造伏図
[15 empty] | 小屋裏空間 |  |  | 小屋裏空間への点検口の設置 | [19 empty] | □ | 断面図
[18 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [18 empty] | □ | 矩計図
[15 empty] | 床下空間の |  |  | 床下空間の有効高さ ３３０mm以上 | [12 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[15 empty] | 有効高さ |  |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[18 empty] | [ | □ |  | 無 |  | □ | 有 | （ | [11 empty] | ）]
| ※8 |  | 集成材等… | [5 empty] | 化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材又は直交集成板
| ※9 |  | 構造用合板等・・・ | [5 empty] | 構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード(Ｐタイプ)又はＭＤＦ(Ｐタイプ)
自己評価書・設計内容説明書【一戸建て住宅 用】 | [36 empty] | （第二面 2/2）
※RC造建築物又はS造建築物（混構造の場合でその部分について記入ください。）
―必須項目― | [39 empty] | 設計内容の表中の【"数字"】は等級を、【長】は長期併願を示しています。
| 性能表示 |  |  |  | 自己評価結果 ※２ |  |  |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄
| 事項 |  |  |  | 設計 |  | 長期 |  |  |  | 項目 |  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
３ 劣化の軽減 | ３－１ |  |  |  | 等級 |  | 等級 |  |  |  | RC造建築物又はその部分 | セメント |  |  | セメントの種類 |  |  | □ | ポルトランドセメント （JISR5210） | [18 empty] | □ | 特記仕様書
| 劣化対策 |  |  |  | □ | 3 | □ | 3+ | □ | 基準 | [7 empty] | □ | フライアッシュセメント （JISR5213） | [18 empty] | □ | 平面図
| 等級 |  |  |  | □ | 2 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 高炉セメント （JISR5211） | [18 empty] | □ | 立面図
| （構造躯体等） |  |  |  | □ | 1 |  |  | □ | 型式 |  | コンクリートの水セメント比 |  |  | 最小かぶり厚さ |  |  | ・ | 最小かぶり厚さ | [18 empty] | □ | 断面図
[9 empty] | □ | 認証 | [7 empty] | 部 位 | [10 empty] | □ |  |  |  | □ |  |  |  |  | □ | 矩形図
[18 empty] | 直 接 |  |  |  | 耐力壁以外の |  |  |  | 屋内 |  |  | 20㎜ |  |  |  | 30㎜ |  |  |  |  | □ | 伏図
[18 empty] | 土 に |  |  |  | 壁又は床 |  |  |  | 屋外 |  |  | 30㎜* |  |  |  | 40㎜* |  |  |  |  | □ | 部材リスト
[18 empty] | 接しない |  |  |  | 耐力壁、柱 |  |  |  | 屋内 |  |  | 30㎜ |  |  |  | 40㎜ |  |  |  |  | □
[18 empty] | 部 分 |  |  |  | 又ははり |  |  |  | 屋外 |  |  | 40㎜* |  |  |  | 50㎜* |  |  |  |  | □
[18 empty] | 直 接 |  |  |  | 壁、柱、床、はり又は | [6 empty] | 40㎜ |  |  |  | 50㎜
[18 empty] | 土 に |  |  |  | 基礎立上り部分
[18 empty] | 接する |  |  |  | 基礎（立ち上がり部分 | [6 empty] | 60㎜ |  |  |  | 70㎜
[18 empty] | 部 分 |  |  |  | 及び捨コン部分除く）
[18 empty] | 場所打ち杭 | [11 empty] | （ | [5 empty] | ㎜ | ）
＊耐久性上有効な仕上げがある外壁等の垂直部分に限り１㎝減することができる。
[18 empty] | ・ | 外壁仕上げ |  |  |  | □ | タイル貼 |  |  |  |  | □ | モルタル塗
[23 empty] | □ | 外断熱工法 |  |  |  |  | □ | その他 （ | [6 empty] | ）
[15 empty] | 水セメント比 |  |  | ・ | コンクリートの種類 | [9 empty] | □ | ６０％【５５％】以下 | [5 empty] | 【２】
[19 empty] | □ | 普通【軽量】コンクリート | [8 empty] | □ | ５０％【４５％】以下 | [5 empty] | 【３】
[29 empty] | □ | ５５％【５０％】以下
[19 empty] | □ | 普通コンクリート | [8 empty] | □ | ４５％以下 | [5 empty] | 【長】
[29 empty] | □ | ５０％以下
[12 empty] | 部材の設計・配筋 |  |  | 設計 |  |  | ・設計かぶり厚さ＝最小かぶり厚さ ＋ | [12 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜）
かぶり厚さ
[12 empty] | コンクリートの品質等 |  |  | スランプ |  |  | □ | 18㎝以下 |  |  |  |  | コンクリート強度33N/m㎡未満
[18 empty] | □ | 21㎝以下 |  |  |  |  | コンクリート強度33N/m㎡以上
[15 empty] | 単位水量 |  |  | （ |  |  |  | ㎏/㎥）以下 |  |  |  | 場所打ち杭 （ | [6 empty] | ㎏/㎥）以下
[15 empty] | 空気量 |  |  | （ | [5 empty] | ％）
[12 empty] | 施工計画 |  |  | コンクリートの |  |  | □ | 打ち込み・締め固め方法の措置表示
[15 empty] | 充填方法等 |  |  | □ | 打ち継ぎ部の処理方法の措置表示
[18 empty] | □ | 養生方法の措置表示
[12 empty] | 構造部材等 | [21 empty] | 【１～３・長】
[18 empty] | □ | 建築基準法施行令第37条、第72条、第74条、第75条、
第79条、第79条の3及び第80条の2の規定に適合
[12 empty] | 認定書等の活用 | [5 empty] | 認定書等番号 | [19 empty] | □ | 認定書等
[5 empty] | 等級 | [5 empty] | 鉄骨造建築物又はその部分 | 防錆措置 |  |  | 最下階(※9)の |  |  | 部位 |  |  | 鋼材厚 |  |  | 下・上塗り |  |  | 塗膜処理区分 | [5 empty] | 塗り回数 |  | メッキ区分 |  |  | □ | 仕様書
[5 empty] | □ | 3 | □ | 3+ | □ | 基準 |  |  |  |  | 柱脚部 | [22 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 2 |  |  | □ | 特認 | [27 empty] | □ | 立面図
[5 empty] | □ | 1 |  |  | □ | 型式 | [27 empty] | □ | 断面図
[9 empty] | □ | 認証 | [27 empty] | □ | 矩形図
[15 empty] | 一般部 |  |  | 部位 |  |  | 鋼材厚 |  |  | 下・上塗り |  |  | 塗膜処理区分 | [5 empty] | 塗り回数 |  | メッキ区分 |  |  | □ | 伏図
|  | ※9 地階を除く最下階の柱脚部が対象 | [35 empty] | □ | 部材リスト
□
|  | ※10 柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材 | [35 empty] | □
[15 empty] | その他の 鋼材(※10) |  |  | □ | 鉛・クロムフリー錆止めペイント（JISK5674）２回塗り
[18 empty] | □ | 上記と同等の防錆措置 | [9 empty] | （ | [7 empty] | ）
[12 empty] | 床下防湿措置等 |  |  | 床下地盤面の |  |  | □ | 防湿方法 |  |  |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  |  | □ | 防湿フィルム
[15 empty] | 防湿措置 | [9 empty] | □ | その他 |  |  |  | （ | [6 empty] | ）〕
[15 empty] | 床下換気措置 |  |  | □ | 換気措置 |  |  |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  | 〕
[18 empty] | □ | 基礎断熱工法
[12 empty] | 小屋裏換気 |  |  | 小屋裏換気 |  |  | ・ | 小屋裏の有無 | [11 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[15 empty] | の措置 |  |  | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [11 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[12 empty] | 構造部材等 | [21 empty] | 【１～３・長】
[18 empty] | □ | 建築基準法施行令第37条及び第80条の2の規定に適合
[12 empty] | 認定書等の活用 | [5 empty] | 認定書等番号 | [19 empty] | □ | 認定書等
【長】
[12 empty] | 防錆の追加措置 |  |  | 床下空間 |  |  | 床下空間への点検口の設置 | [19 empty] | □ | 平面図
[18 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [18 empty] | □ | 構造伏図
[15 empty] | 小屋裏空間 |  |  | 小屋裏空間への点検口の設置 | [19 empty] | □ | 断面図
[18 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [18 empty] | □ | 矩計図
[12 empty] | □ |  |  | 床下空間の |  |  | 床下空間の有効高さ ３３０mm以上 | [12 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[12 empty] | 該当なし |  |  | 有効高さ |  |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[18 empty] | [ | □ |  | 無 |  | □ | 有 | （ | [11 empty] | ）]
自己評価書・設計内容説明書【一戸建て住宅及び兼用住宅 用・構造共通】 | [39 empty] | （第三面）
―必須項目― | [39 empty] | 設計内容の表中の【"数字"】は等級を、【長】は長期併願を示しています。
| 性能表示 |  |  |  | 自己評価結果 ※２ |  |  |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄
| 事項 |  |  |  | 設計 |  | 長期 |  |  |  | 項目 |  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
４ 維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  |  |  | 等級 |  | 等級 |  |  |  | 専用配管 |  |  |  | コンクリート |  |  | □ | 排水管、給水管、給湯管、ガス管 の構造躯体、基礎コンクリート内への埋込み無し | [18 empty] | □ | 平面図
| 維持管理 |  |  |  | □ | 3 | □ | 3- | □ | 基準 |  |  |  |  | 内埋込み配管 | [22 empty] | □ | 設備図
| 対策等級 |  |  |  | □ | 2 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 排水管、給水管、給湯管のコンクリート内への埋込み無し | [16 empty] | 【長】 |  | □ | 矩計図
| （専用配管） |  |  |  | □ | 1 |  |  | □ | 型式 | 【２、３・長】 | [7 empty] | （モルタル、コンクリートブロックを含む） | [18 empty] | □
[9 empty] | □ | 認証 | 地中 |  |  |  | 埋設管上の |  |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設
[11 empty] | 埋設管 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | （ | □ | 無 |  |  |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [7 empty] | □ | 対象区域外）
【２・３】
[11 empty] | 排水管の |  |  |  | 内面の仕様 |  |  | □ | 排水管内面が平滑である
[11 empty] | 性状等 |  |  |  | 設置状態 |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
【２・３】
[11 empty] | 専用 |  |  |  | 排水管の |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
[11 empty] | 排水管 |  |  |  | 清掃措置
【3・長】
[11 empty] | 配管 |  |  |  | 主要接合部等 |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保に適合
[11 empty] | 点検口 |  |  |  | の点検措置
【3・長】
[11 empty] | 認定書 |  |  |  | 認定書等の活用 |  |  | 認定書等番号 | [19 empty] | □ | 認定書等
５ 温熱環境・エネルギー消費量 | ５－１ |  |  |  | 等級 |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 (※11) | [6 empty] | □ | 標準計算【H28告示265号】
| 断熱等性能 |  |  |  | □ | 7 |  |  | □ | 基準 | [7 empty] | □ | 仕様基準【H28告示266号】（＊等級4にみなす）
| 等級 |  |  |  | □ | 6 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 誘導仕様基準【R4告示1106号】（＊等級5にみなす）
| 地域の区分 |  |  |  | □ | 5 | □ | 5 | □ | 型式 | 躯体・開口部の断熱性能 | 標準計算を 適用する場合 |  |  | 外皮平均熱貫流率 |  |  | ＊等級２以上の場合に記入 | [19 empty] | □ | 仕上表
| （ |  | ）地域 |  | □ | 4 |  |  | □ | 認証 | [7 empty] | □ | 外皮平均熱貫流率UAに適合 | [18 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | □ | 3 | [8 empty] | 【２～・長】 |  |  |  | □ | UAの値を評価書に記載する （等級７のみ記載可） | [17 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 2 | [26 empty] | （ |  |  |  | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 1 | [8 empty] | 冷房期の平均日射取得率 | [21 empty] | ＊５～7地域 | □ | 建具表
[18 empty] | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣに適合 | [18 empty] | □ | 断熱範囲図
[15 empty] | 【3～・長】 |  |  |  | □ | ηAＣの値を評価書に記載する （等級７のみ記載可 )
[33 empty] | （ |  |  |  | ）
[12 empty] | 仕様基準 又は誘導仕様基準を適用する場合 |  |  | 躯体の断熱性能等 |  |  | 次のいずれかの基準
[19 empty] | □ | 外壁の熱貫流率（外装材等及び断熱材種類等、断熱材の施工法）に適合 | [17 empty] | □ | 部位別U値計算
【２～・長】
[19 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗値（断熱材の厚さ/熱伝導率）に適合 | [17 empty] | □ | 出力シート
[20 empty] | □ | RC造等の場合： 構造熱橋部の基準にも適合 | [16 empty] | □ | 構造詳細図
[20 empty] | □ | S造の外壁充填断熱工法の場合： 鉄骨部材等の補強方法にも適合 | [16 empty] | □ | 構造詳細図
[15 empty] | 開口部の断熱性能等 |  |  | □ | 開口部（窓、ドア）の熱貫流率に適合 | [18 empty] | □ | 仕上表
[18 empty] | □ | 開口部（窓）の日射遮蔽対策に適合 | [18 empty] | □ | 仕様書
[15 empty] | 【２～・長】 | [22 empty] | □ | 平面図
[38 empty] | □ | 建具表
[38 empty] | □ | カタログ
[11 empty] | 結露 |  |  |  | 結露の発生 |  |  | 【4～・長】 | [19 empty] | □ | 仕上表
[11 empty] | 防止対策 |  |  |  | 防止対策 |  |  |  | □ | ＲＣ造以外は、通気層の設置（断熱構造とする場合） | [17 empty] | □ | 仕様書
[21 empty] | ・屋根 |  | □ | 有 | [13 empty] | □ | 構造詳細図
[23 empty] | □ | 防風層の設置（繊維系断熱材を使用する場合）
[23 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[21 empty] | ・外壁 |  | □ | 有
[23 empty] | □ | 防風層の設置（繊維系断熱材を使用する場合）
[23 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
【２～・長】
[19 empty] | □ | RC造以外の構造
[21 empty] | □ | 防湿層の設置（繊維系断熱材を使用する場合）
[22 empty] | □ | 設置 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[22 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
【3～・長】
[19 empty] | □ | RC造
内断熱工法：断熱材を構造躯体に全面密着等
【4～・長】3～5地域
[19 empty] | □ | RC造の床、間仕切壁等が断熱層を貫通する部分(熱橋部)の断熱補強対策に適合
[11 empty] | 認定書等の活用 | [6 empty] | 認定書等番号 | [19 empty] | □ | 認定書等
※11 断熱等性能等級と一次エネルギー消費量等級は、たすき掛けが適用することができる。
自己評価書・設計内容説明書【一戸建て住宅 用・構造共通】 | [39 empty] | （第四面）
―必須項目―
| 性能表示 |  |  |  | 自己評価結果 ※２ |  |  |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄
| 事項 |  |  |  | 設計 |  | 長期 |  |  |  | 項目 |  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
５ 温熱環境・エネルギー消費量 | ５－2 |  |  |  | 等級 |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 (※11) | [6 empty] | □ | 標準計算【H28告示265号】
| 一次エネルギー |  |  |  | □ | 8 | □ | 8 | □ | 基準 | [7 empty] | □ | 仕様基準【H28告示266号】（＊等級4にみなす）
| 消費量等級 |  |  |  | □ | 7 | □ | 7 | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 誘導仕様基準【R4告示1106号】（＊等級5にみなす）
[5 empty] | □ | 6 | □ | 6 | □ | 型式 | 一次エネルギー消費量に係る基本事項 | [6 empty] | ＊等級６、７又は８のみ消費量の表示 | [19 empty] | □ | 仕上表
| 地域の区分 |  |  |  | □ | 5 |  |  | □ | 認証 | [7 empty] | 設計一次エネルギー消費量 | [8 empty] | ( |  |  |  | ） GJ/（戸・年） | [6 empty] | □ | 仕様書
| （ |  | ）地域 |  | □ | 4 | [14 empty] | ≦ | 基準一次エネルギー消費量 | [7 empty] | ( |  |  |  | ） GJ/（戸・年） |  |  |  | □ | 面積表
[5 empty] | □ | 1 | [30 empty] | に適合 | □ | 平面図
[12 empty] | 単位面積当たりの一次エネルギー消費量 及び エネルギー利用効率化設備(※12)による設計一次エネルギー消費量の削減率 | [5 empty] | ＊等級６、７又は８のみ消費量の表示 | [19 empty] | □ | 機器表
[19 empty] | □ | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を | [17 empty] | □ | 系統図
[21 empty] | 評価書に記載する | [16 empty] | □ | 出力シート
[25 empty] | （ |  |  |  |  | ） MJ/（㎡・年）
[19 empty] | □ | 単位面積当たりのエネルギー利用効率化設備による
設計一次エネルギー消費量の削減率を評価書に記載する
[25 empty] | （ |  |  |  |  | ） ％
[12 empty] | 標準計算を適用する場合 |  |  | 地域の区分 |  |  | 以下は地域の区分の入力が必要な設備機器を用いる場合のみ
[19 empty] | □ | 年間日射地域区分 | [6 empty] | ( |  |  | ）区分
[19 empty] | □ | 暖房期日射地域区分 | [6 empty] | ( |  |  | ）区分
[15 empty] | 居室等の面積 |  |  | □ | 計算条件の入力値と設計図書と整合
[15 empty] | 外皮性能値 |  |  | □ | 外皮平均外皮の熱貫流率（UA値）が基準値以下
[18 empty] | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）が基準値以下
[18 empty] | □ | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値）が基準値以下
[15 empty] | 設備機器 |  |  | □ | 設備機器等の仕様に適合
[15 empty] | 等の仕様 |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算条件の入力値と設計図書と整合
[15 empty] | 通風利用 |  |  | □ | 「通風利用あり」の場合の基準に適合
[15 empty] | 蓄熱利用 |  |  | □ | 「蓄熱の利用あり」の場合の基準に適合
[15 empty] | 床下換気 |  |  | □ | 「床下空間を経由して外気を導入する換気方式の利用あり」の場合の基準に適合
[12 empty] | 仕様基準 又は誘導仕様基準を適用する場合 |  |  | 設置対象 設備の仕様等 |  |  | □ | 仕様基準に基づく仕様表作成ツールその他の入力シートと設計図書と整合 | [18 empty] | □ | 面積表
[38 empty] | □ | 平面図
[18 empty] | □ | 仕様基準又は誘導仕様基準の告示で指定された設備のみ選択していること(※13） | [18 empty] | □ | 機器表
□
[11 empty] | 認定書等の活用 | [6 empty] | 認定書等番号 | [19 empty] | □ | 認定書等
※11 断熱等性能等級と一次エネルギー消費量等級は、たすき掛けが適用することができる。
※12 コージェネレーション設備を除く。
※13 例えば、温水床暖房が設置された場合は、標準計算が適用されます。
自己評価書・設計内容説明書【一戸建て住宅 用・構造共通】 | [39 empty] | （第五面）
―選択項目― | [13 empty] | □ | 選択する | [24 empty] | 設計内容の表中の【"数字"】は等級を示しています。
| 性能表示 |  |  |  | 自己評価 結果 |  |  |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄
| 事項 | [9 empty] | 項目 |  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
２ 火災時の安全 | ２－１ |  |  |  | 等級 | [5 empty] | 感知警報 |  |  |  | 種類 |  |  | □ | 自動火災報知設備等 | [18 empty] | □ | 仕上表
| 感知警報装 |  |  |  | □ | 4 |  |  | □ | 基準 | 装置 | [6 empty] | □ | 住宅用防災報知設備（住宅用自動火災報知設備） | [18 empty] | □ | 平面図
| 置設置等級 |  |  |  | □ | 3 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 住宅用防災警報器（住宅用火災警報器） | [18 empty] | □
| （自住戸火災時） |  |  |  | □ | 2 |  |  | □ | 型式 | 感知部分 |  |  |  | 設置場所 | [15 empty] | 種別
[5 empty] | □ | 1 |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | 種別・感度 |  |  | □ | 全ての居室 | [8 empty] | （ | [8 empty] | ）
[18 empty] | □ | 全ての寝室 | [8 empty] | （ | [8 empty] | ）
[18 empty] | □ | 全ての階段 | [8 empty] | （ | [8 empty] | ）
[18 empty] | □ | 階段のある階から直下に通じる階段 | [8 empty] | （ | [8 empty] | ）
[18 empty] | □ | 全ての台所 | [8 empty] | （ | [8 empty] | ）
[15 empty] | 取付け位置 |  |  | □ | 天井中心付近または壁面（天井面の下15㎝～50㎝）
[11 empty] | 警報部分 |  |  |  | 設置場所 |  |  | □ | 感知部分と同じ | [16 empty] | 【1～3】
[18 empty] | □ | 居室を有する各階 | [16 empty] | 【4】
[15 empty] | 音響性能 |  |  | □ | 警報音70㏈以上のものを設置
[15 empty] | 感度等の確認 |  |  | □ | 日本消防検定協会合格品を使用
[11 empty] | 認定書等の活用 | [6 empty] | 認定書等番号 | [19 empty] | □ | 認定書等
―選択項目― | [13 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  |  |  | 自己評価 結果 |  |  |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄
| 事項 | [9 empty] | 項目 |  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
２火災時の安全 | ２－４ |  |  |  | 設計内容説明欄と同様 | [5 empty] | 脱出対策 |  |  |  | 避難器具 |  |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [18 empty] | □ | 仕上表
| 脱出対策 | [7 empty] | □ | 基準 |  |  |  |  | の種類 |  |  | □ | 避難器具 |  |  |  |  | （ | □ | 避難ロープ | [5 empty] | □ | 避難はしご |  |  |  |  | □ | 平面図
| （火災時） | [7 empty] | □ | 特認 | [14 empty] | □ | 避難用タラップ | [5 empty] | □ | 避難橋 |  |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 型式 | [14 empty] | □ | 滑り棒 | [5 empty] | □ | 滑り台
| 地上3階以上のみ記入 | [7 empty] | □ | 認証 | [14 empty] | □ | 緩降機 | [5 empty] | □ | 救助袋 |  |  |  | ）
[18 empty] | □ | その他 |  |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
[11 empty] | 認定書等の活用 | [6 empty] | 認定書等番号 | [19 empty] | □ | 認定書等
―選択項目― | [13 empty] | □ | 選択する | [24 empty] | 設計内容の表中の【"数字"】は等級を示しています。
| 性能表示 |  |  |  | 自己評価 結果 |  |  |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄
| 事項 | [9 empty] | 項目 |  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
２火災時の安全 | ２－５耐火等級 |  |  |  | 等級 | [5 empty] | 開口部の |  |  |  | 防火設備 |  |  |  | 外壁の開口部の耐火性能 | [18 empty] | □ | 仕上表
| （延焼のおそ |  |  |  | □ | 3 |  |  | □ | 基準 | 耐火性能 |  |  |  | の仕様等 | [5 empty] | 耐火時間 |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  |  | 【３】 | [7 empty] | □ | 建具表
| れのある部分 |  |  |  | □ | 2 |  |  | □ | 特認 | （耐火性能 | [13 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | 【２】 | [7 empty] | □ | 配置図
| ・開口部） |  |  |  | □ | 1 |  |  | □ | 型式 | が最も低 | [13 empty] | □ | その他 |  |  |  | 【１】 | [7 empty] | □
| □ | 該当なし | [6 empty] | □ | 認証 | いもの）
[11 empty] | 認定書等の活用 | [6 empty] | 認定書等番号 | [19 empty] | □ | 認定書等
―選択項目― | [13 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  |  |  | 自己評価 結果 |  |  |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄
| 事項 | [9 empty] | 項目 |  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
２火災時の安全 | ２－６耐火等級 |  |  |  | 等級 | [5 empty] | 外壁・軒裏 |  |  |  | 外壁の構造等 |  |  |  | 外壁の耐火時間 | [6 empty] | □ | 60分以上 |  |  | 【４】 |  | □ | 45分以上 |  |  | 【３】 |  | □ | 仕上表
| （延焼のおそ |  |  |  | □ | 4 |  |  | □ | 基準 | の構造 | [14 empty] | □ | 20分以上 |  |  | 【２】 |  | □ | その他 |  |  | 【1】 |  | □ | 矩計図
| れのある部分 |  |  |  | □ | 3 |  |  | □ | 特認 | （耐火性能 |  |  |  | 軒裏の構造等 |  |  |  | 軒裏の耐火時間 | [6 empty] | □ | 60分以上 |  |  | 【４】 |  | □ | 45分以上 |  |  | 【３】 |  | □ | 構造図
| ・開口部以外） |  |  |  | □ | 2 |  |  | □ | 型式 | が最も低 | [14 empty] | □ | 20分以上 |  |  | 【２】 |  | □ | その他 |  |  | 【1】 |  | □ | 配置図
| □ | 該当なし |  |  | □ | 1 |  |  | □ | 認証 | いもの） | [26 empty] | □
[11 empty] | 認定書等の活用 | [6 empty] | 認定書等番号 | [19 empty] | □ | 認定書等
自己評価書・設計内容説明書【一戸建て住宅 用・構造共通】 | [39 empty] | （第六面）
―選択項目― | [13 empty] | □ | 選択する | [24 empty] | 設計内容の表中の【"数字"】は等級を示しています。
| 性能表示 |  |  |  | 自己評価 結果 |  |  |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄
| 事項 | [9 empty] | 項目 |  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
６空気環境 | ６－１ |  |  |  | 設計内容説明欄と同様 | [5 empty] | 居室の |  |  |  | 使用建材 |  |  |  | □ | 製材等 |  |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 | [6 empty] | □ | 仕上表
| ホルムアル | [7 empty] | □ | 基準 | 内装 |  |  |  | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ |  |  |  | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [18 empty] | □ | 仕様書
| デヒド対策 | [7 empty] | □ | 特認 | 仕上げ材 |  |  |  | 発散等級 |  |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  | 【３】 |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  | 【２】 |  | □ | F☆☆ |  | 【1】 |  |  | □ | 建材表
| （内装及び天井裏等） | [7 empty] | □ | 型式 |  |  |  |  | □ | 該当なし | [21 empty] | □
[9 empty] | □ | 認証 | 天井裏等 |  |  |  | 措置方法 |  |  |  | □ | 使用建材による | [6 empty] | □ | 換気又は気密措置による
[11 empty] | 下地材等 |  |  |  | 使用建材 |  |  |  | □ | 製材等 |  |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材
[15 empty] | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ |  |  |  | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
[15 empty] | 発散等級 |  |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  | 【３】 |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  | 【２】
[15 empty] | □ | 該当なし
[11 empty] | 認定書等の活用 | [6 empty] | 認定書等番号 | [19 empty] | □ | 認定書等
―選択項目― | [13 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  |  |  | 自己評価 結果 |  |  |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄
| 事項 | [9 empty] | 項目 |  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
６空気環境 | ６－２ |  |  |  | 設計内容説明欄と同様 | [5 empty] | 換気対策 |  |  |  | 種類 |  |  |  | □ | 機械換気設備 |  |  |  |  | □ | その他 | [11 empty] | □ | 平面図
| 換気対策 | [7 empty] | □ | 基準 | [27 empty] | □ | 計算書
[9 empty] | □ | 特認 | 局所換気 |  |  |  | 便 所 |  |  |  | □ | 機械換気 |  |  |  |  | □ | 換気のできる窓 |  |  |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | 設備図
[9 empty] | □ | 型式 | 対策 |  |  |  | 浴 室 |  |  |  | □ | 機械換気 |  |  |  |  | □ | 換気のできる窓 |  |  |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □
[9 empty] | □ | 認証 |  |  |  |  | 台 所 |  |  |  | □ | 機械換気 |  |  |  |  | □ | 換気のできる窓 |  |  |  |  | □ | 無
[11 empty] | 認定書等の活用 | [6 empty] | 認定書等番号 | [19 empty] | □ | 認定書等
―選択項目― | [13 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  |  |  | 自己評価 結果 |  |  |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄
| 事項 | [9 empty] | 項目 |  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
７光・視環境 | ７－１ |  |  |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | □ | 基準 | 居室床面積に対する | [6 empty] | ・ | 居室の床面積の合計 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ㎡） |  |  |  | □ | 平面図
| 単純開口率 | [7 empty] | □ | 特認 | 開口部の割合 | [6 empty] | ・ | 居室の開口部の面積の合計 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ㎡） |  |  |  | □ | 建具表
[9 empty] | □ | 型式 | [7 empty] | ・ | 単純開口率 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ％以上） |  |  |  | □ | 計算書
[9 empty] | □ | 認証 | [26 empty] | *小数点以下は切り捨て
[11 empty] | 認定書等の活用 | [6 empty] | 認定書等番号 | [19 empty] | □ | 認定書等
| ７－２ |  |  |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | □ | 基準 | 方位別開口部の | [7 empty] | 方位別開口部面積の合計 | [12 empty] | 方位別開口比 | [5 empty] | □ | 平面図
| 方位別 | [7 empty] | □ | 特認 | 面積合計の比 | [9 empty] | 北 |  | （ |  |  |  |  | ㎡） | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | □ | 建具表
| 開口比 | [7 empty] | □ | 型式 | [10 empty] | 東 |  | （ |  |  |  |  | ㎡） | （ |  |  |  | ％ |  |  | ） |  | □ | 計算書
[9 empty] | □ | 認証 | [10 empty] | 南 |  | （ |  |  |  |  | ㎡） | （ |  |  |  | ％ |  |  | ）
[21 empty] | 西 |  | （ |  |  |  |  | ㎡） | （ |  |  |  | ％ |  |  | ）
[21 empty] | 真上 |  | （ |  |  |  |  | ㎡） | （ |  |  |  | ％ |  |  | ）
*小数点以下は切り捨て
[11 empty] | 認定書等の活用 | [6 empty] | 認定書等番号 | [19 empty] | □ | 認定書等
自己評価書・設計内容説明書【一戸建て住宅 用・構造共通】 | [39 empty] | （第七面）
―選択項目― | [13 empty] | □ | 選択する | [24 empty] | 設計内容の表中の【"数字"】は等級を示しています。
| 性能表示 |  |  |  | 自己評価 結果 |  |  |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄
| 事項 | [9 empty] | 項目 |  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－１ |  |  |  | 等級 | [5 empty] | ➀部屋の |  |  |  | 特定寝室 |  |  | ・ | 特定寝室 |  |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [10 empty] | ） | □ | 平面図
| 高齢者等配 |  |  |  | □ | 5 |  |  | □ | 基準 | 配置等 |  |  |  | の位置 | [22 empty] | □
| 慮対策等級 |  |  |  | □ | 4 |  |  | □ | 特認 |  |  |  |  | 特定寝室と同一階にある部屋 |  |  | 日常生活空間内の室（存する場合に限る。）
| （専用部分） |  |  |  | □ | 3 |  |  | □ | 型式 | [8 empty] | □ | 便所 |  | 【2～5】 |  |  |  |  | □ | 洗面所 |  |  | 【※5】
[5 empty] | □ | 2 |  |  | □ | 認証 | [8 empty] | □ | 浴室 |  | 【※4・5】 |  |  |  |  | □ | 脱衣室 |  |  | 【※5】
[5 empty] | □ | 1 | [12 empty] | □ | 玄関 |  | 【※5】 |  |  |  |  | □ | 食事室 |  |  | 【※5】
[19 empty] | 適用除外 |  |  |  | HEV(※13)の出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上がある場合
[30 empty] | □ | 便所以外の室 |  |  |  |  | 【4・5】
[11 empty] | ②段差 |  |  |  | 基準 |  |  | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造(５㎜以下の段差が生じるものを含む。)であること。 | [18 empty] | □ | 平面詳細図
[36 empty] | 【2～5】 |  | □ | 断面詳細図
[15 empty] | 緩 和 | 玄関 |  | □ | 玄関の出入口 | [16 empty] | 【2～5】 |  | □ | ＵＢ詳細図
[16 empty] | 日常生活 |  | 玄関の上がりかまち |  |  |  | □ | 110㎜以下 | [12 empty] | 【4・5】 |  | □
[16 empty] | 空間内 | [5 empty] | □ | 接地階の玄関は180㎜以下 | [12 empty] | 【4・5】
[23 empty] | □ | 踏み段(※14)を設ける場合は360㎜以下 | [11 empty] | 【4・5】
[18 empty] | 土間と踏み段の段差と上がりかまちの段差 |  |  |  | □ | 110㎜（接地階の玄関は180㎜）以下 | [12 empty] | 【4・5】
[18 empty] | □ | 勝手口等の出入口及び上がりかまちの段差 | [16 empty] | 【2～5】
[18 empty] | □ | 居室の部分のタタミコーナー等の段差（300㎜以上450㎜以下） | [16 empty] | 【4・5】
[18 empty] | 浴室の出入口の段差 |  |  |  | □ | 20以下の単純段差 | [12 empty] | 【2～4】
[22 empty] | □ | 内外の高低差120㎜以下、またぎ高さ180㎜以下 + 手すり | [12 empty] | 【2・3】
[18 empty] | バルコニーの出入口の段差 |  |  |  | □ | 180㎜（踏み段(※15)を設ける場合は360㎜）以下の単純段差 | [12 empty] | 【4・5】
[22 empty] | □ | 250㎜以下の単純段差 |  |  |  |  | ＋ | □ | 手すり(※17) | [5 empty] | 【4】
[29 empty] | □ | 手すり(設置又は準備)(※16) | [5 empty] | 【2・3】
[22 empty] | □ | 180㎜以下のまたぎ段差 |  |  |  |  | ＋ | □ | 手すり(※17) | [5 empty] | 【4】
[29 empty] | □ | 手すり(設置又は準備)(※16) | [5 empty] | 【2・3】
[22 empty] | □ | 踏み段(※15)を設ける場合は屋内側180㎜、屋外側360㎜以下のまたぎ段差 |  |  |  |  | ＋ | □ | 手すり(※17) | [5 empty] | 【4】
[29 empty] | □ | 手すり(設置又は準備)(※16) | [5 empty] | 【2・3】
[22 empty] | □ | 段差規定なし (※17) | [12 empty] | 【2・3】
[18 empty] | バルコニーと踏み段との段差及び踏み段とかまちの段差 |  |  |  | □ | 180㎜以下の単純段差 | [12 empty] | 【2～5】
[16 empty] | 日常生活 |  | □ | 玄関の出入口の段差 | [8 empty] | □ | 玄関の上がりかまちの段差
[16 empty] | 空間外の |  | □ | バルコニーの出入口の段差 | [8 empty] | □ | 浴室の出入口の段差 | [6 empty] | 【2～5】
[16 empty] | 段差 |  | □ | 勝手口等の出入口及び上がりかまちの段差
[18 empty] | □ | 室内又は室の部分の床とその他の部分の床の90ｍｍ以上の段差
[11 empty] | ③階段 |  |  |  | ｱ. 勾配等 |  |  | □ | Ｒ（けあげ）/Ｔ（踏面）≦６/７ | [16 empty] | 【4・5】 |  | □ | 平面図
[11 empty] | □ | 階段無 | [6 empty] | 適用除外 |  |  | □ | Ｒ/Ｔ≦22/21 |  |  |  | ＋ | □ | HEVを設置 | [6 empty] | 【4・5】 |  | □ | 階段詳細図
[23 empty] | + 踏面195㎜以上 |  |  |  |  | □ | 日常生活空間外の階段 | [6 empty] | 【4】 |  | □
[22 empty] | □ | HEVを設置 | [12 empty] | 【2・3】
[18 empty] | □ | 550㎜≦Ｔ＋２Ｒ≦650㎜ | [16 empty] | 【4・5】
[19 empty] | 適用除外 |  |  |  | □ | HEVを設置
[18 empty] | □ | Ｒ/Ｔ≦22/21 + 踏面195㎜以上 | [16 empty] | 【2・3】
[19 empty] | 適用除外 |  |  |  | □ | HEVを設置
[19 empty] | □ | 回り階段 有り ➡ 下記の基準に適合 | [15 empty] | 【2・3】
[20 empty] | □ | ａ | 90度屈曲部分が下階の床から上３段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の角度が全て30度以上となる回り階段の部分
[20 empty] | □ | ｂ | 90度屈曲部分が踊場から上３段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の角度が全て30度以上となる回り階段の部分
[20 empty] | □ | ｃ | 180度屈曲部分が４段で構成され、かつ、その踏面の狭い方の角度が下から60度、30度、30度及び60度の順となる回り階段の部分
[19 empty] | 適用除外 |  |  |  |  | □ | HEVを設置＋ 「ｶ．基準法の基準」に適合
[15 empty] | ｲ. 蹴込み |  |  | □ | 蹴込み30㎜以下 | [16 empty] | 【2～5】 |  | □ | 平面詳細図
[19 empty] | 適用除外 |  |  |  | □ | HEVを設置 | [13 empty] | □ | 階段詳細図
[18 empty] | □ | 蹴込み板の設置 | [16 empty] | 【4・5】 |  | □
[19 empty] | 適用除外 |  |  |  | □ | HEVを設置 |  |  | 【4・5】 |  | □ | 日常生活空間外の階段 | [5 empty] | 【4】
[15 empty] | ｳ. 形式等 |  |  | □ | 通路等への食い込み及び突出、踊り場付き折れ階段又は直階段の形式 | [16 empty] | 【4・5】 |  | □ | 平面詳細図
[19 empty] | 適用除外 |  |  |  | □ | HEVを設置 |  |  | 【4・5】 |  | □ | 日常生活空間外の階段 | [5 empty] | 【4】 |  | □ | 階段詳細図
[18 empty] | □ | 回り階段の部分の踏面の寸法 踏面の狭い方の端から300ｍｍによる寸法 | [16 empty] | 【2・3】
[19 empty] | 適用除外 |  |  |  | □ | HEVを設置 ＋ ｶ．基準法の基準に適合
[15 empty] | ｴ. 滑り防止 |  |  | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面 | [16 empty] | 【5】 |  | □ | 階段詳細図
[19 empty] | 適用除外 |  |  |  | □ | HEVを設置
[15 empty] | ｵ. 段鼻 |  |  | □ | 段鼻の出 なし | [16 empty] | 【5】 |  | □ | 階段詳細図
[19 empty] | 適用除外 |  |  |  | □ | HEVを設置
[15 empty] | ｶ．基準法の基準 |  |  | 建基令23条から27条までの基準 | [17 empty] | 【1～5】 |  | □ | 平面図
[19 empty] | ■ | 建基令23条 |  |  |  |  | 有効幅、蹴上、踏面寸法の基準に適合
[19 empty] | ■ | 建基令24条 |  |  |  |  | 踊場の位置及び踏幅の基準に適合
[19 empty] | ■ | 建基令25条 |  |  |  |  | 階段等の手すり等の基準に適合
[19 empty] | ■ | 建基令26条 |  |  |  |  | 傾斜路のの基準に適合
[19 empty] | ■ | 建基令27条 |  |  |  |  | 特殊の用途に専用する階段の基準に適合
自己評価書・設計内容説明書【一戸建て住宅 用・構造共通】 | [39 empty] | （第八面）
―選択項目― | [13 empty] | □ | 選択する | [24 empty] | 設計内容の表中の【"数字"】は等級を示しています。
| 性能表示 |  |  |  | 自己評価 結果 |  |  |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄
| 事項 | [9 empty] | 項目 |  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－１ |  |  |  | 等級 | [5 empty] | ④手すり |  |  |  | 階段の手すり |  |  | □ | 両側設置（ＦＬ+700㎜～900㎜の高さ） | [16 empty] | 【5】 |  | □ | 平面詳細図
| 高齢者等配 |  |  |  | □ | 5 |  |  | □ | 基準 | [8 empty] | 適用除外 |  |  |  | □ | 勾配45度以下、かつ、ＨＥＶ設置の場合は、片側 | [13 empty] | □ | 断面詳細図
| 慮対策等級 |  |  |  | □ | 4 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 勾配45度以下 ： 少なくとも片側（ＦＬ+700㎜～900㎜の高さ） | [16 empty] | 【2～4】 |  | □
| （専用部分） |  |  |  | □ | 3 |  |  | □ | 型式 | [7 empty] | □ | 勾配が45度超 ： 両側（ＦＬ+700㎜～900㎜の高さ） | [16 empty] | 【2～4】
[5 empty] | □ | 2 |  |  | □ | 認証 | [8 empty] | 適用除外 |  |  | □ | HEVを設置 |  |  |  | 【2～4】 |  | □ | 日常生活空間外の階段 | [5 empty] | 【4】
[5 empty] | □ | 1 | [15 empty] | □ | ③ｱ.のａ、ｂ又はｃの基準 ＋ 令第23条から第27条までの基準に適合 | [12 empty] | 【2・3】
[15 empty] | 日常生活空間内の手すり |  |  | 便所 |  |  |  | 立ち座り補助のためのもの | [9 empty] | □ | 設置 |  |  | 【2～5】 |  | □ | 平面詳細図
[18 empty] | 浴室 |  |  |  | 浴室出入り、浴槽出入り、浴槽内での立ち座り、姿勢保持及び洗い場の立ち座りのためのもの | [9 empty] | □ | 設置 |  |  |  |  | □ | 断面詳細図
[36 empty] | 【5】 |  | □
[22 empty] | 浴室出入りのためのもの | [9 empty] | □ | 設置 |  |  | 【2～4】
[19 empty] | 浴室の出入口の段差 |  |  | ②の内外の高低差120㎜以下、またぎ高さ180㎜以下（*補足記載） | [9 empty] | □ | 設置
【2・3】
[18 empty] | 玄関 |  |  |  | 上がりかまち部の昇降及び靴の着脱のためのもの | [9 empty] | □ | 設置 |  |  | 【4・5】
[32 empty] | □ | 設置又は準備 |  |  | 【2・3】
[18 empty] | 脱衣室 |  |  |  | 衣服の着脱のためのもの | [9 empty] | □ | 設置 |  |  | 【4・5】
[32 empty] | □ | 設置又は準備 |  |  | 【2・3】
[18 empty] | バルコニー の出入口 |  |  |  | ②の単純段差の手すり（*補足記載） | [9 empty] | □ | 設置 |  |  | 【4】
[32 empty] | □ | 設置又は準備 |  |  | 【2・3】
[15 empty] | 転落防止手すりの設置 |  |  | バルコニーが各等級に応じて適合 | [17 empty] | 【2～5】 |  | □ | 平面詳細図
[19 empty] | □ | 腰壁等の高さ＜300㎜→床面から1100㎜以上に設置 | [17 empty] | □ | 断面詳細図
[19 empty] | □ | 300㎜≦腰壁等の高さ＜650㎜→足がかりから800㎜以上に設置 | [17 empty] | □ | ＵＢ詳細図
[19 empty] | □ | 650㎜≦腰壁等の高さ＜1100㎜→床面から1100㎜以上に設置
[19 empty] | □ | 腰壁等（手すり）高さ1100㎜以上
[19 empty] | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合 | [15 empty] | 【1～5】
[18 empty] | 2階以上の窓が各等級に応じて適合 | [17 empty] | 【2～5】
[19 empty] | □ | 窓台高さ＜300㎜→床面から1100㎜
[19 empty] | □ | 300㎜≦窓台高さ＜650㎜→窓台から800㎜以上に設置
[19 empty] | □ | 650㎜≦窓台高さ＜800㎜→床面から800㎜以上に設置（3階以上は1100㎜）
[18 empty] | 室内に開放された廊下・階段が各等級に応じて適合 | [17 empty] | 【2～5】
[19 empty] | □ | 腰壁高さ＜650㎜→腰壁から800㎜以上に設置
[19 empty] | □ | 650㎜≦腰壁高さ＜800㎜→床面（踏面）から800㎜以上に設置
[15 empty] | 転落防止のための手すりの手すり子 |  |  |  | □ | 手すり子の内法寸法が110㎜以下 | [15 empty] | 【2～5】 |  | □ | 構造詳細図
[11 empty] | ⑤通路及び出入口の幅員 |  |  |  | 通路の幅員 |  |  | □ | 有効幅員 850㎜（柱等の部分は800㎜）以上 | [16 empty] | 【5】 |  | □ | 平面詳細図
[18 empty] | □ | 有効幅員 780㎜（柱等の部分は750㎜）以上 | [16 empty] | 【4】 |  | □
[19 empty] | □ | HEVを設置する場合 当該HEVと日常生活空間との間の経路も含む。 | [15 empty] | 【4・5】
[11 empty] | (日常生活 |  |  |  | 出入口の幅員 |  |  | 浴室(※18) |  |  |  |  | □ | 有効800㎜以上 |  |  |  | 【5】 |  |  | □ | 有効650㎜以上 |  |  |  | 【4】 |  | □ | 平面詳細図
[11 empty] | 空間内） | [11 empty] | □ | 有効600㎜以上 |  |  |  | 【3】 | [9 empty] | □ | ＵＢ詳細図
[18 empty] | 玄関(※18) |  |  |  |  | □ | 有効800㎜以上 |  |  |  | 【5】 |  |  | □ | 有効750㎜以上 |  |  |  | 【3・4】 |  | □
[18 empty] | 便所、脱衣室、 洗面所 |  |  |  |  | □ | 800㎜以上 |  |  | 【5】 |  | □ | 750㎜以上 |  |  | 【4】
[24 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保できる | [10 empty] | 【4・5】
[23 empty] | □ | 750㎜以上 |  |  | 【3】
[24 empty] | □ | 軽微な改造により確保できる | [10 empty] | 【3】
[11 empty] | ⑥寝室、便所及び浴室 |  |  |  | 浴室の広さ |  |  | □ | 内法 短辺1.4ｍ以上、かつ、2.5㎡以上 | [16 empty] | 【4・5】 |  | □ | 平面詳細図
[18 empty] | □ | 内法 短辺1.3ｍ以上、かつ、2.0㎡以上 | [16 empty] | 【3】 |  | □ | ＵＢ詳細図
[15 empty] | 便所の介助ｽﾍﾟｰｽ |  |  | 次のいずれか | [17 empty] | 【5】 |  | □
[11 empty] | (日常生活 | [7 empty] | □ | 内法 短辺1.3ｍ以上確保
[11 empty] | 空間内） | [7 empty] | □ | 便器後方の壁から先端までの長さに、＋0.5ｍ以上確保
[19 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保できる
[18 empty] | 次のいずれか | [17 empty] | 【4】
[19 empty] | □ | 内法 短辺1.1ｍ以上、長辺1.3ｍ以上確保
[19 empty] | □ | 便器の側方及び前方に500㎜のｽﾍﾟｰｽを確保(ドアの開放による確保含む)
[19 empty] | □ | 軽微な改造により確保できる
[18 empty] | 次のいずれか | [17 empty] | 【3】
[19 empty] | □ | 内法 長辺1.3ｍ以上確保
[19 empty] | □ | 便器の前方に500㎜のｽﾍﾟｰｽを確保(ドアの開放による確保含む)
[19 empty] | □ | 軽微な改造により確保できる
[15 empty] | 便器 |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置 | [16 empty] | 【3～5】
[15 empty] | 特定寝室面積 |  |  | □ | 内法で12㎡以上 | [5 empty] | 【4・5】 |  |  | □ | 内法で９㎡以上 |  |  | 【3】
[11 empty] | 認定書等の活用 | [6 empty] | 認定書等番号 | [19 empty] | □ | 認定書等
|  | ※13 |  | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
|  | ※14 |  | 奥行300㎜以上、幅600㎜以上、かつ、１段のもの
|  | ※15 |  | 奥行300㎜以上、幅600㎜以上、踏み段とバルコニーの端との距離が1,200㎜以上かつ、１段のもの
|  | ※16 |  | 接地階を有しない住戸に限る
|  | ※17 |  | 接地階を有する住戸に限る
|  | ※18 |  | 開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した通行上有効な幅員
自己評価書・設計内容説明書【一戸建て住宅 用・構造共通】 | [39 empty] | （第九面）
―選択項目― | [13 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  |  |  | 自己評価 結果 |  |  |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄
| 事項 | [9 empty] | 項目 |  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
10 | １０－１ |  |  |  | 設計内容説明欄と同様 | [5 empty] | １階 |  |  |  | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □ | 平面図
防犯 | 開口部の | [7 empty] | □ | 基準 | [11 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し | [10 empty] | □ | 立面図
| 侵入防止対策 | [7 empty] | □ | 特認 | [7 empty] | ・ | 区分b |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策） | [6 empty] | □
[9 empty] | □ | 型式 | [11 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[9 empty] | □ | 認証 | [7 empty] | ・ | 区分c |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[22 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[11 empty] | □ | ２階 |  |  | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[22 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[18 empty] | ・ | 区分b |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[22 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[18 empty] | ・ | 区分c |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[22 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[11 empty] | □ | ３階 |  |  | 区分及び措置 |  |  | ・ | 区分a |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[22 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[18 empty] | ・ | 区分b |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[22 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[18 empty] | ・ | 区分c |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置（ | [6 empty] | □ | 雨戸等による対策）
[22 empty] | □ | その他 |  |  | □ | 該当する開口部無し
[11 empty] | 認定書 |  |  |  | 認定書等の活用 |  |  | 認定書等番号 | [19 empty] | □ | 認定書等
―選択項目― | [13 empty] | □ | 選択する
| 性能表示 |  |  |  | 自己評価 結果 |  |  |  | 評価方法 |  | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄
| 事項 | [9 empty] | 項目 |  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
８音環境 | ８－４ |  |  |  | 北面 | [5 empty] | 開口部の |  |  |  | 北の方位の |  |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [18 empty] | □ | 仕上表
| 透過損失 |  |  |  | □ | 3 |  |  | □ | 基準 | 遮音性能 |  |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  |  | □ | T-1以上または同等品 | [5 empty] | 【２】 |  |  | □ | T-2以上または同等品 | [5 empty] | 【３】 |  | □ | 建具表
| 等級 |  |  |  | □ | 2 |  |  | □ | 特認 |  |  |  |  | （遮音性能が |  |  | □ | JISA4706（A4702）の試験を行うもの | [18 empty] | □ | カタログコピー
| （外壁開口部） |  |  |  | □ | 1 |  |  | □ | 型式 |  |  |  |  | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [6 empty] | □ | 20㏈以上 |  |  | 【２】 |  | □ | 25㏈以上 |  |  | 【３】 |  | □
[5 empty] | 東面 |  |  |  | □ | 認証 |  |  |  |  | 東の方位の |  |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品
[5 empty] | □ | 3 | [8 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  |  | □ | T-1以上または同等品 | [5 empty] | 【２】 |  |  | □ | T-2以上または同等品 | [5 empty] | 【３】
[5 empty] | □ | 2 | [8 empty] | （遮音性能が |  |  | □ | JISA4706（A4702）の試験を行うもの
[5 empty] | □ | 1 | [8 empty] | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [6 empty] | □ | 20㏈以上 |  |  | 【２】 |  | □ | 25㏈以上 |  |  | 【３】
[5 empty] | 南面 | [9 empty] | 南の方位の |  |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品
[5 empty] | □ | 3 | [8 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  |  | □ | T-1以上または同等品 | [5 empty] | 【２】 |  |  | □ | T-2以上または同等品 | [5 empty] | 【３】
[5 empty] | □ | 2 | [8 empty] | （遮音性能が |  |  | □ | JISA4706（A4702）の試験を行うもの
| □ | 該当無し（北） |  |  | □ | 1 | [8 empty] | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [6 empty] | □ | 20㏈以上 |  |  | 【２】 |  | □ | 25㏈以上 |  |  | 【３】
| □ | 該当無し（東） |  |  | 西面 | [9 empty] | 西の方位の |  |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品
| □ | 該当無し（南） |  |  | □ | 3 | [8 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  |  | □ | T-1以上または同等品 | [5 empty] | 【２】 |  |  | □ | T-2以上または同等品 | [5 empty] | 【３】
| □ | 該当無し（西） |  |  | □ | 2 | [8 empty] | （遮音性能が |  |  | □ | JISA4706（A4702）の試験を行うもの
[5 empty] | □ | 1 | [8 empty] | 最低のもの） |  |  |  | 透過損失の平均値 | [6 empty] | □ | 20㏈以上 |  |  | 【２】 |  | □ | 25㏈以上 |  |  | 【３】
[11 empty] | 認定書 |  |  |  | 認定書等の活用 |  |  | 認定書等番号 | [19 empty] | □ | 認定書等